## Spetsifikatsioon
KULUTUSED Nr. 1: TEHNOVÕRGUD
Tööde mahtude tabel
Ehitajal teostada kaasaarvatud kõik tööd, mis kaasnevad lisaks järgnevate töödega:
Välisvalgustus
Artikli nr. | Tööde kirjeldus | Ühik | Maht | Üh.hind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
80308 | Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega. Trassi pikkus. | m | 165 |  | 0
80314 | Kordusmaandus valgustusmastile | tk | 2 |  | 0
80136a | Valgustuse metallmasti (h = 8 m), jalandi ja valgusti montaaž. | tk | 5 |  | 0
- | Schreder IZYLUM 1 5306 10LED 800mA WW730 26,9W/LE/450732 1xZhaga D4i CL1 CLO 10kV | tk | 5 |  | 0
- | Corle OÜ multitoru ümbertõstmine ning vajadusel täiendav kaitsmine poolitatava kaitsetoruga, D110-750N. | kmpl | 1 |  | 0
80324 | Kontrollitoimingud | obj | 1 |  | 0
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus | m | 165 |  | 0
- | Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon,elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi protokoll, mõõteprotokollid (maandustakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse ja isolatsioonitakistuse mõõtmine) | obj | 1 |  | 0
- | Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti ulatuses. | obj | 1 |  | 0
Kokkuvõte
Kokku |  |  |  |  | 0
Käibemaks |  |  |  | 24% | 0
Kõik kokku |  |  |  |  | 0