## VENT
Töö number: 1211
Töö nimetus: INDIVIDUAALELAMU REKONSTRUEERIMINE
Ehitise aadress: KELDRIKAELA TEE 9, MAMMASTE, PÕLVA V
Koostaja ärinimi: RESAND AS
Töö väljaandmise aeg: mai 2012
Ehitusprojekti staadium: PP SISUKORD
Mahutabel
PÕHIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. VENTILATSIOON
NR. | TÄHISTUS | NIMETUS | KOGUS | ÜHIK | MÄRKUSED | HIND EEK | HIND KOKKU EEK
SV-1 soojusvahetiga seade
1 |  | Ventilatsiooniseade plaatsoojusvaheti ja elektrikalorifeeriga +-92 l/s 150Pa | 1 | tk | näit. Recu
2 | US-AV 200 | Väljapuhkerest | 1 | tk | näit. Fläkt
3 | US-AV 200 | Õhuhaarderest | 1 | tk | näit. Fläkt
4 | d-160 | Mürasummuti l=900 | 4 | tk | näit. paenduv
5 | d-160 | Tuletõkkeklapp EI | 2 | tk | näit. Halton
6 | d-125 | Tuletõkkeklapp EI | 1 | tk | näit. Halton
7 | KSO 100 | Väljatõmbeventiil | 1 | tk | näit. Fläkt
8 |  | Seadistatav saunaventiil d-100 | 2 | tk | näit. Fläkt
9 | KSO 125 | Väljatõmbeventiil | 3 | tk | näit. Fläkt
10 | KTS 125 | Sissepuhkeventiil | 1 | tk | näit. Fläkt
11 | VS 125 | Sissepuhkeventiil | 1 | tk | näit. SystemAir
12 | VT 100 | Sissepuhkeventiil | 1 | tk | näit. SystemAir
13 | KTS 100 | Sissepuhkeventiil | 4 | tk | näit. Fläkt
14 | d-125 | Reguleerklapp | 5 | tk | näit. Halton
15 | d-100 | Reguleerklapp | 1 | tk | näit. Halton
16 | d-100 | Vent kanal spiraalvaltsitud tsinkplekist | 27 | jm
17 | d-125 | Vent kanal spiraalvaltsitud tsinkplekist | 32 | jm
18 | d-160 | Vent kanal spiraalvaltsitud tsinkplekist | 24 | jm
19 |  | Abimaterjalid, torude isoleerimine, puhastusluugid |  |  | vt. joonised ja seletuskiri
20 |  | Mõõdistus, passistus
21 |  | Ukserestid |  |  | vt. joonised
Köögipliidid
1 |  | Köögikumu kiirusregulaatori, ventilaatori, tagasivooluklapi, rasvafiltriga | 1 | tk | näit. Zanussi
2 | d-125 | Ühendustorustik tellisest šahtiga | 2 | kpl
Loomulik ventilatsioon
1 | US-AV 160 | Vabavoolu sissepuhke välisrest | 1 | tk | näit. Fläkt
2 | RK 160 | Vabavoolu sissepuhkeventiil | 1 | tk | näit. Fläkt
3 | d-160 | Vent kanal spiraalvaltsitud tsinkplekist | 1 | jm