## Olemasolev olukord
Olemasolev olukord
Soojuskaod läbi piirdetarindite |  |  |  | Soojuskaod läbi külmasildade |  |  |  |  | Soojuskaod läbi õhulekkekohtade
Piirdetarind | Ui, | Ai, | Hjuhtivus, | Külmasild |  | Yj, | lj, | Hkülmasild | Omadus | Suurus
| W/(m2·K) | m2 | W/K |  |  | W/(m·K) | m | W/K |  |  | Maasoojuspump
Välissein | 0.6 | 385 | 231 | Välissein-välissein |  | 0.06 | 55.6 | 3.336 | Õhulekke-arv q50, m3/(h*m2) | 6 | Õhk-vesi soojuspump
Katuslagi |  |  | 0 | Katuslagi-välissein |  |  | 0 | 0 | Akõikvälispiirded, m2 | 785.8 | Pelletikatel
Pööningu vahelagi | 0.8 | 162.9 | 130.32 | Pööningu vahelagi-välissein |  | 0.07 | 72 | 5.04 | Korruste arv (täisarv) | 3 | Kaugküte
Põrand pinnasel | 0.27 | 162.9 | 43.983 | Põrand pinnasel-välissein |  | 0.12 | 72 | 8.64 | ,m3/s | 0.065483 | Õlikatel
Põrand välisõhu kohal | 0 | 0 | 0 | Põrand välisõhu kohal-välissein |  |  | 0 | 0 |  |  | Gaasikatel
Aken | 1.8 | 59.1 | 106.38 | Akna seinakinnitus |  | 0.06 | 144.4 | 8.664 |  |  | Gaaskondensaatkatel
Uks | 1.8 | 15.9 | 28.62 | Ukse seinakinnitus |  | 0.06 | 30.1 | 1.806 |  |  | Tahke fossiilkütuse katel
|  |  |  | Sisesein-välissein |  | 0.07 | 61 | 4.27 |  |  | Halupuidu katel
Ahi ja/või pliit
Elekterküte
Kokku: | Hjuhtivus, W/K |  | 540.303 | Hkülmasild, W/K |  |  |  | 31.756 | Hõhuleke, W/K | 78.9729
Välispiirete summaarne soojuse erikadu |  |  |  | åH, W/K | 651.0319
Hoone köetav pind |  |  |  | Aköetav, m2 | 392.5
Välispiirete summaarne soojuse erikadu köetava pinna kohta |  |  |  | , W/(m2·K) | 1.6587
Peamine soojusallikas ruumide kütteks. |  |  |  |  | Halupuidu katel
Kütteenergia netovajadus |  |  |  | kWh/(m2·a) | 160.7795
Tarnitud kütteenergia |  |  |  | kWh/(m2·a) | 214.3727
Tarnitud kütteenergia |  |  |  | kWh/a | 84141.2936
Note on F23: Arvestab lisaks ruumide kütteenergia netovajadusele ka soojusallika kasutegurit või soojustegurit.

## Rek soojustagastuseta
Rekonstrueerimine soojustagastuseta ventilatsioonisüsteemiga
Soojuskaod läbi piirdetarindite |  |  |  | Soojuskaod läbi külmasildade |  |  |  |  | Soojuskaod läbi õhulekkekohtade
Piirdetarind | Ui, | Ai, | Hjuhtivus, | Külmasild |  | Yj, | lj, | Hkülmasild | Omadus | Suurus
| W/(m2·K) | m2 | W/K |  |  | W/(m·K) | m | W/K |  |  | Maasoojuspump | D
Välissein |  |  | 0 | Välissein-välissein |  |  |  | 0 | Õhulekke-arv q50, m3/(h*m2) |  | Õhk-vesi soojuspump | C
Katuslagi |  |  | 0 | Katuslagi-välissein |  |  |  | 0 | Akõikvälispiirded, m2 | 0 | Pelletikatel
Pööningu vahelagi |  |  | 0 | Pööningu vahelagi-välissein |  |  |  | 0 | Korruste arv (täisarv) |  | Kaugküte
Põrand pinnasel |  |  | 0 | Põrand pinnasel-välissein |  |  |  | 0 | ,m3/s | 0 | Õlikatel
Põrand välisõhu kohal |  |  | 0 | Põrand välisõhu kohal-välissein |  |  |  | 0 |  |  | Gaasikatel
Aken |  |  | 0 | Akna seinakinnitus |  |  |  | 0 |  |  | Gaaskondensaatkatel
Uks |  |  | 0 | Ukse seinakinnitus |  |  |  | 0 |  |  | Tahke fossiilkütuse katel
|  |  |  | Sisesein-välissein |  |  |  | 0 |  |  | Halupuidu katel
Ahi ja/või pliit
Elekterküte
Kokku: | Hjuhtivus, W/K |  | 0 | Hkülmasild, W/K |  |  |  | 0 | Hõhuleke, W/K | 0
Välispiirete summaarne soojuse erikadu |  |  |  | åH, W/K | 0
Hoone köetav pind |  |  |  | Aköetav, m2
Välispiirete summaarne soojuse erikadu köetava pinna kohta |  |  |  | , W/(m2·K) | #DIV/0!
Peamine soojusallikas ruumide kütteks.
Planeeritav energiamärgise klass |  |  |  |  | C
Toetuse tingimustest tulenev maksimaalne välispiirete summaarne soojuse erikadu |  |  |  | , W/(m2·K) | 0
Kütteenergia netovajadus |  |  |  | kWh/(m2·a) | #DIV/0!
Tarnitud kütteenergia |  |  |  | kWh/(m2·a) | #DIV/0!
Tarnitud kütteenergia vähenemine |  |  |  | kWh/(m2·a) | #DIV/0!
Tarnitud kütteenergia |  |  |  | kWh/a | #DIV/0!
Tarnitud kütteenergia vähenemine |  |  |  | kWh/a | #DIV/0!
Note on F23: Kuvatakse automaatselt. Sõltub soojusallikast ruumide kütteks ja energiamärgise klassist.
Note on F25: Arvestab lisaks ruumide kütteenergia vajadusele ka soojusallika kasutegurit või soojustegurit.
Note on F27: Arvestab lisaks ruumide kütteenergia vajadusele ka soojusallika kasutegurit või soojustegurit.

## Rek soojustagastusega
Rekonstrueerimine soojustagastusega ventilatsioonisüsteemiga
Soojuskaod läbi piirdetarindite |  |  |  | Soojuskaod läbi külmasildade |  |  |  |  | Soojuskaod läbi õhulekkekohtade
Piirdetarind | Ui, | Ai, | Hjuhtivus, | Külmasild |  | Yj, | lj, | Hkülmasild | Omadus | Suurus
| W/(m2·K) | m2 | W/K |  |  | W/(m·K) | m | W/K |  |  | Maasoojuspump | D
Välissein | 0.17 | 385 | 65.45 | Välissein-välissein |  | 0.06 | 55.6 | 3.336 | Õhulekke-arv q50, m3/(h*m2) | 6 | Õhk-vesi soojuspump | C
Katuslagi | 0 | 0 | 0 | Katuslagi-välissein |  |  | 0 | 0 | Akõikvälispiirded, m2 | 785.8 | Pelletikatel
Pööningu vahelagi | 0.1 | 162.9 | 16.29 | Pööningu vahelagi-välissein |  | 0.07 | 72 | 5.04 | Korruste arv (täisarv) | 3 | Kaugküte
Põrand pinnasel | 0.18 | 162.9 | 29.322 | Põrand pinnasel-välissein |  | 0.12 | 72 | 8.64 | ,m3/s | 0.065483 | Õlikatel
Põrand välisõhu kohal | 0 | 0 | 0 | Põrand välisõhu kohal-välissein |  |  | 0 | 0 |  |  | Gaasikatel
Aken | 1.2 | 59.1 | 70.92 | Akna seinakinnitus |  | 0.06 | 144.4 | 8.664 |  |  | Gaaskondensaatkatel
Uks | 1.2 | 15.9 | 19.08 | Ukse seinakinnitus |  | 0.06 | 30.1 | 1.806 |  |  | Tahke fossiilkütuse katel
|  |  |  | Sisesein-välissein |  | 0.07 | 61 | 4.27 |  |  | Halupuidu katel
Ahi ja/või pliit
Elekterküte
Kokku: | Hjuhtivus, W/K |  | 201.062 | Hkülmasild, W/K |  |  |  | 31.756 | Hõhuleke, W/K | 78.9729
Välispiirete summaarne soojuse erikadu |  |  |  | åH, W/K | 311.7909
Hoone köetav pind |  |  |  | Aköetav, m2 | 392.5
Välispiirete summaarne soojuse erikadu köetava pinna kohta |  |  |  | , W/(m2·K) | 0.79437
Peamine soojusallikas ruumide kütteks. |  |  |  |  | Halupuidu katel
Planeeritav energiamärgise klass |  |  |  |  | C
Toetuse tingimustest tulenev maksimaalne välispiirete summaarne soojuse erikadu |  |  |  | , W/(m2·K) | 0.8
Kütteenergia netovajadus |  |  |  | kWh/(m2·a) | 69.4654
Tarnitud kütteenergia |  |  |  | kWh/(m2·a) | 92.6205
Tarnitud kütteenergia vähenemine |  |  |  | kWh/(m2·a) | 121.7522
Tarnitud kütteenergia |  |  |  | kWh/a | 36353.5448
Tarnitud kütteenergia vähenemine |  |  |  | kWh/a | 47787.7489
Note on F23: Kuvatakse automaatselt. Sõltub soojusallikast ruumide kütteks ja energiamärgise klassist.
Note on F25: Arvestab lisaks ruumide kütteenergia vajadusele ka soojusallika kasutegurit või soojustegurit.
Note on F27: Arvestab lisaks ruumide kütteenergia vajadusele ka soojusallika kasutegurit või soojustegurit.