Lisa  1

Keskkütte- ja ventilatsioonitööde loetelu

Objekt: Tallinn, Kaubamaja 6 elamu

A.Keskküte

1.Radiaatorite CV22-200-2300 paigaldus koos termostaatidega

ja  kronsteinidega vitriinide ette I korrusel						-     5 k-t

2.         – sama -               			CV22-200-1400 			-     1 k-t

3, Radiaatorite M-140 ümberpaigutus						-     6 k-t

4.Torude PE-RT/AL/PE-RT  16x2  paigaldus					- 150 jm

5.Olemasolevatele radiaatoritele M-140 termostaatventiilide DN15 paigaldus         -    97 tk

6.Õhutusventiilide paigaldus  DN15							-    10 tk

7.Liiniseade ventiilide paigaldus							-    10 tk

8.Individuaalse küttekulu arvestuse süsteem 18- le üksusele(rad.kogus 97tk)	-      1 k-t

9.Süsteemi läbipesu                                                                                                    -      1 süst.

10.Süsteemi käivitamine								-      1 süst.

11.Liiniseade ventiilide reguleerimine vooluhulkadele				-      1 süst.

12.Tööde dokumenteerimine								-      1 süst.

13.Torustikele avade puurimine betoon vahelakke d-40mm, paksus 250mm	-    10 tk

14.Torudele hülsside ja katete paigaldus läbiviikudele 				-    10 tk

15.Süsteemi läbipesemine								-     1 süst.

B.Ventilatsioon

1.Tipuventilaatorite paigaldus väljatõmbe püstikutele katusel TFSK-200		-      2 tk

2.              -         sama        - 				               TFSK-160		-      4 tk

3.              -         sama        -				               TFSK-125		-      1 tk

4.Ventilaatorite elektriühendused							-      7 tk

5.Väljatõmbeplafoonide paigaldus korterites                            FRH-100		-    37 tk

6.                 -         sama       -  				   FRH-125		-    10 tk

7.Akna freshklappide paigaldus                                                ETS Nord		-    28 tk

8.Õhuvahetuse mõõdistamine korterites						-    17 krt.

9.Tööde dokumenteerimine								-      1 hoone

10.Ventilatsioonikorstnate puhastus							-      1 hoone

OÜ Mapro

J.Kuusik