PAGE  

ARHITEKTUURNE  OSA,  KONSTRUKTIIVNE  OSA 
 JA  TULEOHUTUSE OSA
1. TEKSTILINE OSA

1.   EHITUSKIRJELDUS ( 11 -l lehel)

2.   ENERGIAMÄRGIS 
3.   EHR   EHITISE   OLULISED   TEHNILISED  NÄITAJAD  (3 -l lehel)
2. GRAAFILINE OSA

1.   VÄLJAVÕTE MAA-AMETI KAARDISERVERIST

2.   ASENDISKEEM                                                               
GP- 1

3.   VUNDAMENDI  PLAAN

                       

AE- 1

4.   PÕHIPLAAN   


                                       
AE- 2

5.   VAATED

                                  



AE- 3

6.   LÕIGE  A - A



                                 
AE- 4

7.   AVATÄIDETE SPETSIFIKATSIOON



AE- 5

Tellija:


Jaana Tarkus
Asukoht:

Viljandi m/k Halliste v. Ülemõisa k. „Mäe kuivati“ k/ü

Koostaja:

Melotrix Grupp OÜ 

Töö nr:

S – 2012/02/I
Vastutav arhitekt 
Jarek Ruljand

MTR reg.nr.

EEP000550

Reg. kood

11170952

 
ELAMU  EHITUSPROJEKT 

PÕHIPROJEKTI  STAADIUM

EHITUSKIRJELDUS
EHITUSKIRJELDUSE  SISUKORD:





 lk.
1.
ÜLDANDMED……………………………………………………………………4

1.1.  Töö nimetus


1.2.  Ehitusprojekti tellija


1.3.  Projekteerijad


1.4.  Eelprojekti andmed


1.5.  Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed


1.6.  Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed


1.7.  Projekteeritud hoone eluiga

2.
ÜLDISED ALUSED…………………………………………………………4

2.1.  Ehitusprojekti koostamise alused


2.2.  Ehituse töövõtu alused

3.
ASENDIPLAANILINE LAHENDUS……………………………………… 5 


3.1.  Olemasolev olukord


3.2.  Ehitusplatsi raadamine


3.3.  Lammutatavad hooned


3.4.  Lammutatav katus ja hooneosa

3.5.  Kaeve ja täitetööd


3.6.  Territooriumi katendid


3.7.  Taimestik


3.8.  Välisinventar


3.9   Rajatised

4.
ARHITEKTUUR……………………………………………………………6

4.1.   Hoone asendiplaaniline lahendus


4.2.   Arhitektuurne lahendus


4.3.   Hoone üldandmed


4.4.   Hoone tehnilised näitajad


4.5.   Tervisekaitse nõuded


4.6.   Välisviimistlus


4.7.   Ruumide siseviimistlus

5.
EHITUSKONSTRUKTSIOONID…………………………………………7

5.1.   Üldosa


5.2.   Hoone maa-aluse konstruktsioonid


5.3.   Välisseinad

5.4.   Fassaad


5.5.   Ruum

5.6.   Avatäited

6.
TULEOHUTUSNÕUDED…………………………………………………7

6.1    Arvestuslik inimeste arv hoones


6.2.   Hoone kasutusviis  


6.3.   Hoone tulepüsivusklass


6.4.   Eripõlemiskoormus hoones


6.5.   Tuleohuklass


6.6.   Tulekaitsetase


6.7.   Kandekonstruktsioonide tulepüsivused


6.8.   Hoone korruste arv


6.9.   Kasutatud kandekonstruktsioonid ja isolatsioonimaterjalid


6.10. Välisseinte pinnakihi süttivus tundlikkuse klass

6.11. Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide             tulepüsivusklass


6.12. Evakuatsiooniteed ja pääsud


6.13. Suitsuärastus


6.14. Tuleohutusabinõud hoones


6.15. Tuleohutuse abinõud hoone välisperimeetril, pääsud katusele


6.16. Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest


6.17. Ehitiste vahelised tuleohutuskujad


6.18. Välised tulekustutusseadmed

7.         EHITAMINE.  OHUTUSTEHNIKA …………………………    9
8.  
ENERGIATÕHUSUSE  MIINIMUMNÕUDED ………………12
1. ÜLDANDMED

1.1.  Töö nimetus

Viljandi m/k Halliste vald Ülemõisa küla „Mäe kuivati“ k/ü elamu ehitusprojekt. 
Põhiprojekti staadium.
1.2. Ehitusprojekti tellija

Jaana Tarkus 

1.3.  Projekteerijad

a) Arhitektuuri-, ehituskonstruktsiooni 

Melotrix Grupp OÜ   

    - ja tuleohutusosa 




MTR reg. nr. EEP000550
          






reg. kood.  11170952

   Vastutav arhitekt  -  Jarek  Ruljand    

                  arhitekt  -  Sulev  Ilves

1.4.  Eelprojekti andmed

Käesolev ehitusprojekt on koostatud ühestaadiumilisena põhiprojektina.
1.5.  Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed

Andmed käesoleval kinnistul puuduvad.
1.6.  Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed

Geodeetilise alusena on kasutatud Maa-ameti kaardiserveri alusel S. Ilvese poolt koostatud maa-ala plaani 27.02.2012 a.
1.7.  Projekteeritud hoone eluiga

Projekteeritud katusekonstruktsioonide eluiga on kande- ja kandepiirdetarinditele ning konstruktsioonis kasutatavatele toodetele vähemalt 100 aastat (klass C). 

2.  ÜLDISED ALUSED

2.1.  Ehitusprojekti koostamise alused

Koostamise aluseks on Jaana Tarkuse suuline tellimus
2.2.  Kehtiv detailplaneering
Koostamise aluseks on Halliste valla üldplaneering. Kinnistule eraldi detailplaneering puudub. Käesoleva ehitusprojekti lahendus vastab detailplaneeringule.

Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste väljastamiseks vajadus puudus. 

2.3.  Seadused ja muud õigusaktid

Käesoleva ehitusprojekti põhiprojekti staadiumi arhitektuuri- ehituskonstruktsiooni ja tuleohutusosa koostamisel olid aluseks kehtivad seadused ja nende alusel koostatud muud õigusaktid, sh.:

· Ehitusseadus,

· Jäätmeseadus,

· Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrus nr 315, „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”,

Põhiprojekti koosseisu on lisatud andmed lähtudes Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.12.2002 määrusest nr 70, “Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”.

2.4. Standardid

Projekti koostamisel olid aluseks järgmised standardid:

· EV standard EVS 811:2006, „Hoone ehitusprojekt”,

· EV standard EVS 865-2:2006, „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti ehituskirjeldus“.

2.5.  Ehituse töövõtu alused

EV Standardi EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“ järgseks peaprojekteerijaks on käesoleva ehitusprojekti puhul Melotrix Grupp OÜ.

Ehitusprojekt on kõigis staadiumides tervik, s.t. järgmine staadium täiendab või muudab eelmist, kuid ei muuda eelmist kehtetuks. 

3.    ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

3.1.  Olemasolev olukord

Elamu on projekteeritud Viljandi m/k Halliste v. Ülemõisa k. „Mäe kuivati“ k/ü katastriüksusel (tunnus 19202:005:0079). Katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. 

Krunt piirneb katastriüksusega (tunnus19202:005:0004). 
Hoone ümbruse territooriumi reljeef on suhteliselt tasane, minimaalse kaldega lõuna-loode suunas.  Krunt on piiratud põllumaa krundiga. Maa-ala on heakorrastatud. Krundil on olemasolevalt säilinud üks ehitis, milleks on kuivatihoone (16 x 9m): olnod eluhoonest ja  majapidamishoonest on järel ainult varemed. Uus projekteeritud elamu ehitatakse varasemalt olnud elamu asukohale.
Projekteeritud hoone on keldrita, kergplokkidest kandeseintega, madala viilkatusega  ühekorruseline ehitis. 
3.2.  Ehitusplatsi raadamine

Puude raadamine on vajalik hoone kirdeküljel koha järgi ja vastavalt vajadusele.. 
3.3.  Lammutatavad hooned  

Lammutatavad hooned puuduvad. 
3.4.  Lammutatav elamu maakividest vundament 
Töövõtu piiridesse jääv olemasolev maakividest vundament lammutatakse. 

3.5.  Kaeve ja täitetööd

Ehitussüvendite tagasitäide on teostada kvaliteetselt.

3.6.  Territooriumi katendid

Krundile pääsuks on olemasolev kruusakattega sissesõidutee. Ehitatav uus sissesõidutee koos parklaga teha purustatud killustikust ja jalgteed teha tuunitud betoonkivist. Võib teha ka muudatusi esialgsetes plaanilistes ja konstruktiivsetes lahendustes.  

3.7.  Taimestik

Olemasolevalt on krunt haljastatud murualaga. Täiendavat kõrghaljastust krundile ette ei nähta.

3.8.  Välisinventar

Prügi ja jäätmed kogutakse ühte välikonteinerisse, mis paigaldatakse hoonest loodesse jäävale  ehitatavale betoonkivist platsile mõõtudega 1,5x1,5m. Prügi ja jäätmed viiakse territooriumilt ära jäätmekäitlusfirma poolt. 

3.9   Rajatised

Täiendavaid rajatisi ega piirdeaedasid käesoleva projektiga ette ei nähta.

4.    ARHITEKTUUR

4.1. Hoone asendiplaaniline lahendus

Kõrvalhoone asukoht krundil on kinnistu kirdeküljel. Säilib praeguse krundilepääsu asukoht. Eluhoone on projekteeritud krundile risti oleva sissesõidu teega. Sissepääsud hoonesse on planeeritud edela-, kagu- ja kirdeküljelt. Hoone katustelt juhitakse sademevesi krundi murualadele. 

4.2. Arhitektuurne lahendus

Hoone põhimahu plaanilised gabariidid on 15,8 x 10,3m. Hoone on projekteeritud ühekordsena madala viilkatusega soojustatud kergplokkidest hoonena.
Väline materjali- ja detailikäsitlus lähtub olemasolevatest konstruktsioonidest. Hoonesse on projekteeritud 17  eraldiseisvat ruumi. 

Kogu hoone põhimaht on projekteeritud 20° viilkatusega ja kiviimitatsiooniga terasplekist katusekattega.
4.3. Hoone tehnilised näitajad:

Katastriüksuse sihtotstarve 


 elamumaa

Hoone ehitisealune pindala


   163,8 m²

Hoone tulepüsivusklass


      TP-3

Hoone korruselisus



maksimaalne 1
Hoone kasulik pind 



   135,9 m²

Hoone suletud brutopind


   135,9 m²

Hoone kubatuur 



     655  m³

Hoone eluiga 




   100 aastat
Ehitise olulised tehnilised andmed ehitisregistri vormidel vt. käesoleva köite tekstilise osa lõpus.

4.5. Tervisekaitse nõuded 

Keskkonnamõju hindamist hoone ehitamisel läbi viima ei pea. Prügi ja jäätmed kogutakse väliskonteinerisse, mis on paigaldatud krundile hoonest idas. Konteinerit on ette nähtud tühjendada perioodiliselt. Prügi ja jäätmed viiakse territooriumilt ära jäätmekäitlusfirma poolt.

4.6. Välisviimistlus 

· sokkel      
- „Luja“ sokliplaat (hall) ;

· seinalaudis 
- seinapind - tumebeež, 
                                    - räästakast, välisuksed, piirdeliistud – punakaspruun

                
- aknad – valged;

·    katus        
- punane kiviimitatsioon terasplekk kate - tumepunane; RR23 

4.7. Ruumide siseviimistlus

Siseviimistluses on arvestatud, et hoone ehitustööd peavad sisepindade osas olema teostatud RYL 2000 2. kvaliteediklassi nõuete kohaselt.

5.     EHITUSKONSTRUKTSIOONID
5.1.   Üldosa

Projekti koostamisel olid aluseks järgmised standardid:

· EV standard EVS 811:2006, „Hoone ehitusprojekt”,

· EV standard EVS 865-2:2006, „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti ehituskirjeldus“.

5.2.   Hoone maa-aluse konstruktsioonid

Hoone „Fibo-5“ kergplokkidest lintvundament monoliitsest r/bet.- ist taldmikul pikiseinte all (500x300mm). 
5.3.   Välisseinad
Käesoleva projektiga antakse lahendus soojustatud kergplokkidest konstruktsioonis välisseina ehitamiseks.

Hoone seinte ja katusekonstruktsiooni ehitamise lähtuda joonistel AE-1….AE-5 näidatud tehnilistest lahendustest ja sõlmedest. Konstruktsioonides võib teha minimaalseid muudatusi, kuid need tuleb eelnevalt projekteerijaga kokku leppida ja kirjalikult fikseerida.

5.4.   Fassaad

Välisseina põhimaht horisontaalne laudis. Hoovipoolsel küljel laduda vastavalt vaatel näidatule kuni akende alumise kõrguseni õhukene fassaaditellis. Sokkel „Luja“ hall sokliplaat. Katusekate- terasplekk ja vihmaveesüsteem- terasplekk. Välisuksed  puidust. Aknad plastist.
5.5.   Ruum

Hoonesse on projekteeritud 17 eraldiseisvat soojustatud ruumi. 
Hoonesse on projekteeritud koda- 2,9 m², garderoob- 2,2 m², kabinet- 5,3 m², elutuba- 40,5 m², tuba- 12,1 m², panipaik- 2,4 m², garderoob-2,4 m², tuba- 11,1 m², tuba- 8,7 m²,  köök- 13,8 m², wc- 2,0 m², katlaruum- 6,7 m², riietusruum- 12,0 m², pesuruum- 6,5 m², leiliruum- 4,6 m² ja sahver- 1,6 m².

5.6.   Avatäited

Puitkonstruktsioonis välisuksed. Siseuksed puidust. Aknad osaliselt avatavad 2x klaaspaketiga plastaknad. 

6. TULEOHUTUSNÕUDED 

Käesoleva ehitusprojekti koostamisel on lähtutud VV 27.10.2004 määrusest nr 315, „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”, teistest õigusaktidest ja asjakohastest standarditest.

6.1. Arvestuslik inimeste arv hoones

Arvestuslikult inimeste arvu hoones ei määratleta
6.2. Hoone kasutusviis

Vastavalt ehitiste tuleohutusest tulenevale liigitusele on projekteeritud hoone kasutusviisid:

I  -  üksikelamu.   
6.3. Hoone tulepüsivusklass

Hoone tulepüsivusklass on TP-3.

6.4. Eripõlemiskoormus hoones

Hoone eripõlemiskoormust ei määratleta.

6.5. Tuleohuklass

Kuna ei ole tegemist tööstus- ega laohoonega, siis tuleohuklassi ei määrata.

6.6. Tulekaitsetase

Kuna ei ole tegemist tööstus- ega laohoonega, siis tulekaitsetaset ei määrata.

[image: image1.jpg]



6.7. Kandekonstruktsioonide tulepüsivused

Hoone kandekonstruktsioonide tulepüsivust ei määratleta.

6.8. Hoone korruste arv

Hoone korruste arv on 1 korrus.

6.9. Kasutatud kattekonstruktsioonid ja isolatsioonimaterjalid

Projekteeritud ruumides on nõuded pinna tuletundlikkusele vastavalt TP-3 hoone I-le kasutusviisile, kus:   - seinad, lagi ja põrandad - D-s2, d2;

6.10. Välisseinte pinnakihi süttivustundlikkuse klass

Välisseina välispinna ja õhutuskanalite pinnakihi süttivustundlikkuse klass on D-s2, d2.

6.11. Hoone jaotus tuletõkkesektsioonideks, sektsioonide piirdekonstruktsioonide tulepüsivuse klass

Kokku moodustab hoone ühe tuletõkkesektsiooni, mille moodustavad 14 eraldiseisvat ruumi.
6.12. Evakuatsiooniteed ja pääsud

Hoonest evakueerumiseks on 3 väljapääsu. Evakuatsiooniteele jäävad uksed peavad olema võtmeteta avatavad. 
6.13. Suitsuärastus

Hoones rakendatakse loomulikku suitsueemaldust akende kaudu.

6.14. Tuleohutusabinõud hoones

Tule leviku tõkestamine hoones tagatakse esmaste tulekustutusvahenditega.

Hoonesse on projekteeritud 1 käsikustutit – esimese korruse garderoobi siseseinale. Tulekahju suitsuandurid (2 tk) paigaldada elutoa lakke ja katlaruumi lakke.   
6.15. Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril, pääsud katusele

Hoonele tuletõrjevahenditega vabaks juurdepääsuks peab olema tagatud vähemalt 3,5 m laiune vaba läbipääs hooneteni ja selle ümber.

Hoone katusele ja käigusillale pääseb katusesse paigaldatava luugi kaudu. Hoone katusealusesse pääseb kagukülje otsakelbas oleva avatava luugi (0,7x1,2m) kaudu.
6.16. Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonidest 

Tuletõkkesektsioone ei nähta ette.  Küttetorustike ehitamisel tuleb lähtuda standardist EVS 812-3: 2007, „Ehitiste tuleohutus Osa 3 Küttesüsteemid“.  Küttesüsteem elektri- ja ahiküttel
Ventilatsioonisüsteemide ehitamisel tuleb lähtuda standardist EVS 812- 2: 2005 „Ehitiste tuleohutus Osa 2 Ventilatsioonisüsteemid“. 
6.17. Ehitiste vahelised tuleohutuskujad

Projekteeritud elamu ja kinnistul olevate hoonete vaheline normatiivne tuleohutus on tagatud. 
6.18. Välised tulekustutusseadmed

Vastavalt EVS 812-6:2005, Osa 6 on normvooluhulk välistulekustutuseks 10 l/s ja tulekahju normatiivne kestus 2 tundi. Vajalik välise tulekustutusvee kogus on 2x3600 s x10 l/s = 76 m3. 

Väline tulekustutusvesi saadakse hoonest ca 1,2 km kaugusel olevast tiigist ja päästeteenistuse paakautost. 
STANDARDID:

EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus

EVS 812-1: 2005 Ehitiste tuleohutus Osa 1 Sõnavara 

EVS-EN 516:2007 Katuse valmistarvikud. Juurdepääsu paigaldised. Katuse-sillad, astmelaiud ja astmed

EVS-EN 517:2007 Katuse valmistarvikud. Katuse turvakonksud 

EVS-EN 62305-3:2007 Piksekaitse Osa 3: Ehitisele takistatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule

7.  EHITAMINE.  OHUTUSTEHNIKA

 EHITUSTÖÖDE KORRALDAMINE. Ehitustööde korraldamisel tuleb järgida Vabariigi valitsuse määrust nr. 377  08.12.1999.a. , ET - 1 0111 - 0320, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Ehitusel tuleb korraldada tehniline järelvalve. Kvaliteedi eest peab vastutama iga Töövõtja omal erialal vastutuse ulatus on vaja fikseerida töölepingutes. Ehitustööde lõpptulemuseks peab olema projektijärgne ja ekspluatatsiooniks valmis hoone koos heakorrastusega.

 AJUTISTE EHITUSTE PAIGALDAMINE JA EHITUSMATERJALIDE LADUSTAMINE. Ajutiste ehituste paigaldamine ja ehitusmaterjalide ladustamine toimub kinnistu piirides kokkuleppel kinnistu valdajaga, kes tagab ehitusaegse elektri ja vee vastavalt Töölepingus fikseeritud tingimustele.

 OHUTUSTEHNIKA. Ehitustöödel tuleb jälgida ohutustehnika nõudeid. Ohutuse eest vastutab täielikult ehituse töövõtja. Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest. Ehituskrundil peab olema tuletõrjemasinate juurdesõidu võimalus.

 EHITUSVAHENDID JA –MEETODID. Ehitustegevus ei tohi väljuda krundi piiridest. Ohtlikesse kohtadesse panna välja hoiatussildid ja liikumistõkked. Ehitustegevus peab vastama hea ehitustava põhimõtetele (ET - 1 0207 - 0068).

IGAPÄEVANE- JA EHITUSJÄRGNE PUHASTAMINE. Töövõtja peab iga tööpäeva lõpus eemaldama ehitusplatsilt selle päeva jooksul tekkinud ehitusprahi või ladustama selle vastavasse konteinerisse, samuti eemaldama tuulega, autoratastega või muul moel ehitusplatsilt piirnevatele aladele kandunud jäätmed.

  Territooriumilt eemaldatakse kogu ehituspraht peale ehitustööde lõppu.

EHITUSE DOKUMENTEERIMINE. Ehituse dokumenteerimine toimub Eesti Vabariigi Valitsuse 30. sept. 1997.a.määrusega nr. 182 sätestatud nõuete alusel. Ehituse dokumenteerimise vastavalt kehtivale korrale peab tagama ehitusettevõtja. Kõik ehitusplatsil peetavad koosolekud tuleb protokollida. Ehituse omanikujärelvalve peab tagama kaetud tööde aktide ja teostusmõõdistuste koostamise. Kui on hoone või vundamentide mahamärkimisi, siis tuleb need aktiga vastu võtta.

 EHITUSTÖÖS JÄRGITAVAD DOKUMENDID. Ehitaja on kohustatud järgima ehitustegevusel kõiki käesoleva objekti kohta käivaid jooniseid ja kirjalikke juhendeid, samuti kehtivaid määrusi ja seadusi (näiteks kohaliku omavalitsuse määruste kogu).

ETTEVÕTUKOHASED DOKUMENDID. Ehitusel on eri osapoolte (ehitaja, tellija, järelvalve, projekteerija) kasutada konkreetse objekti jaoks tehtud dokumentide kogu – põhiprojekt S-2011/10/I. Kasutatavad joonised ja juhendid peavad olema vastavate spetsialistide poolt allkirjastatud. Kui mingi lõigu kohta on tehtud muudatusi või täiendusi, siis ehitustegevuses tuleb jälgida viimast joonist (vt. märkus kirjanurgas ja kuupäev). Projekteerija  ja järelvalve tehtavad märkused ehituspäevikusse võetakse samuti arvesse ehitustööde sooritamisel.

 EHITUSMATERJALID. Kõik materjalid, mida kasutatakse hoone ehitamiseks (näit. betoon, puitprussid, metallprofiilid, värvid, hüdroisolatsioonid, uksed, kiilankrud jne...) peavad vastama sertifikaatidele ja muudele nende omadusi kindlaksmääravatele dokumentidele. Materjalide asendamine analoogidega, mille näitajad ei vasta täielikult esialgu ettenähtule, tuleb kooskõlastada nii hoonestaja kui ka projekteerijaga.

 MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED. Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel või saatedokumentides peab olema märge, mille põhjal materjali kvaliteet on kontrollitav, või tuleb need andmed teatada mingil muul viisil. Kui vajalikku materjali ei ole dokumentides konkreetselt määratud näit. tootenimetust või standardit mainides, siis esitatakse materjali näide  kooskõlastamiseks enne kõne all oleva materjali hankimist.

 PAKENDID, TRANSPORT. Materjalid peavad olema transportimise ja vaheladustamise ajal kindlalt kaitstud ja pakitud. Pakendi peal peab olema märge nende sisust. Lahtisena kohaletoimetatavate materjalide hulk, liik ja kvaliteet peavad olema märgitud saatedokumentides. Materjalide kohaletoimetusajad tuleb kooskõlastada ehitusgraafikuga. Kasutut ladustamist objektil tuleb vältida. Samuti tuleb vältida lohakat ladustamist ehitusel. 

 LADUSTAMINE EHITUSEL. Ehitusmaterjale hoitakse selliselt, et nende kvaliteet ei halvene. Ladustamisel võetakse arvesse igale ainele ja materjalile vajalikud tingimused, järgides valmistajate antud juhendeid. Niiskuskartlike materjale  tuleb erilise hoolega vastavalt kaitsta või siis säilitada kuivades ruumides. Kohe, kui materjalid saabuvad ehitusele, kontrollida nende välimust, võimalikke puudusi ja transpordikahjustusi visuaalsel vaatlusel. Leitud kahjustuste, vigade ja puuete teatamise eest vastutab materjalide tellija. Reklamatsioonidest teavitatakse materjalide kohaletoimetajat.

 KAETUD TÖÖD. Tellijale või tellija asendajale teatatakse see moment, millal kasutatud materjalide kvaliteedis ja erinevate tööoperatsioonide õiges teostusviisis saab veenduda, enne kui need varjatakse teiste konstruktsioonide poolt.

 SILDID, TÄHISTUSED JA JUHISED. Ehitusobjektil peab olema väljas nõuetekohane silt, kus on kirjas andmed ehitusloa, konkreetse objekti, hoonestaja, ehitaja (või ehitajate) ja projekteerijate kohta. 
 KONTROLL JA KASUTUSELEVÕTT. Töövõtja, tellija ja projekteerija ehitusaegne järelvalve ja kontroll on määratud lepingutega. Väiksemate tööetappide vastuvõtt: enne, kui ehitaja või alltöövõtja alustab tööd või allhankija hakkab materjali toimetama, kontrollitakse eelnevad tööetapid – sellega välistatakse hilisemad üllatused ja pretensioonid. Peituvad konstruktsioonid: enne, kui mingi konstruktsioon või tööetapp peitub, tuleb see esitada kooskõlastamiseks. Vastasel juhul võib järelvalve nõuda, et konstruktsioone katvad materjalid või nende osad  eemaldatakse. Kaetud tööde aktid tuleb teha järgmiste ehitustööde kohta:

- kasutatava monoliitbetooni kontroll 

- vahelagede soojustamine, vahelagede heliisolatsioon

 EKSPLUATATSIOONI ANDMINE. Ehituse tulevase ekspluatatsiooni jaoks kogutakse kolm komplekti ehitusel olevaid järgmisi dokumente:

- väliskatete hooldusinstruktsioone

- sisepinnakatete puhastusinstruktsioone

- väravate, uste ja – akende hooldusinstruktsioone

 EKSPLUATATSIOONIJUHEND. Peale ehituse valmimist koostatakse valminud hooneosale ekspluatatsioonijuhend, milles sisalduvad kasutus- ja hooldusinstruktsioonid, projekteerija näpunäited jne. Ekspluatatsioonijuhend antakse üle Tellijale.

 VASTUVÕTUKONTROLL. Kontrollimisprotokoll ja vea- ning vaegtööde loend koostatakse vastuvõtukomisjoni poolt. Vaegtöödele määratakse nende kõrvaldamise tähtajad.

 GARANTIIAJA MEETMED. Garantiiajal ilmnenud vead, puuded ja häired parandatakse lepingu kohaselt.

8.     ENERGIATÕHUSUSE MIINIMUMNÕUDED

Käesoleva projekti koostamisel on arvestatud ja lähtutud VV 20.12.2007 määruses nr. 258 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ ning Ehitusseadusega kehtestatud nõuetest. 
EHITUSKIRJELDUSE  KOOSTASID:

Arhitekt
              Jarek Ruljand

  Arhitekt
      
        Sulev Ilves
1
ELAMU  EHITUSPROJEKT                                                                 PÕHIPROJEKTI  STAADIUM

Viljandi m/k Halliste vald Ülemõisa küla „Mäe kuivati“ k/ü                 Melotrix Grupp OÜ, töö nr. S-2012/02/I

PAGE  
2
ELAMU  EHITUSPROJEKT                                                                 PÕHIPROJEKTI  STAADIUM

Viljandi m/k Halliste vald Ülemõisa küla „Mäe kuivati“ k/ü                 Melotrix Grupp OÜ, töö nr. S-2012/02/I


