## VKS
JOONISTE LOETELU
OBJEKT: | ÜKSIKELAMU
AADRESS: | PILVE TN 3, NARVA
TELLIJA: | RENE ZORIN
TÖÖ NR. | KV-006-12
STAADIUM: | PP
OSA: | VVK/VK
NR | MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON | ÜHIK | MAHT
VEEVARUSTUS
Välistorustikud
1 | Tänava veetoru PE De32 PN10 koos tihendite ja liitmikega | jm | 3
2 | Kinnistu veetoru PE De32 PN10 koos tihendite ja liitmikega | jm | 6
3 | Kapega maakraan DN25 | kompl. | 1
4 | Sadula ühendus DN50/25 | kompl. | 1
5 | Hülsstoru De63 | jm | 1
Sisetorustikud
1 | Külmaveemõõdusõlm veemõõtjaga DN15 | kompl. | 1
2 | Plasttoru AluPEX 16x2.0(DN10) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 110
3 | Plasttoru AluPEX 20x2.25(DN15) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 85
4 | Plasttoru AluPEX 25x2.5(DN20) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 35
5 | Plasttoru PE De32(DN25) PN10 koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 3
6 | R/V valamu komplektis segistiga | kompl. | 2
7 | Pesukauss komplektis segistiga | kompl. | 6
8 | Vann komplektis segistiga | kompl. | 2
9 | Duššialus komplektis segistiga | kompl. | 1
10 | Duššisegisti | kompl. | 1
11 | WC-potti veeühendus | kompl. | 4
12 | Liiniseadventiil DN10 | kompl. | 2
13 | Kuulkraan DN10 | kompl. | 2
14 | Kuulkraan DN15 | kompl. | 4
15 | Kuulkraan DN20 | kompl. | 2
16 | Õhueraldaja DN15 | kompl. | 2
KANALISATSIOON
Välistorustikud
1 | Kinnistu kanalisatsiooni plasttoru PVC De110 SN8 koos tihendite ja liitmikega | jm | 6
2 | Tänava kanalisatsiooni plasttoru PVC De160 SN8 koos tihendite ja liitmike | jm | 13
3 | Teleskoopne reoveekanalisatsiooni kaev malmluugiga De400/315 | kompl. | 2
Sisetorustikud
1 | Reovee plasttoru De50 koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 8
2 | Reovee plasttoru De75 koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 8
3 | Reovee plasttoru De110 koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega | jm | 40
4 | Puhastusluuk De110 kanalisatsioonipüstikule | tk. | 2
5 | Puhastustükk De110 põrandas | tk. | 2
6 | R/V valamu ühendamine kanalisatsiooniga | kompl. | 2
7 | Pesukaussi ühendamine kanalisatsiooniga | kompl. | 6
8 | Vanni ühendamine kanalisatsiooniga | kompl. | 2
9 | Duššialuse ühendamine kanalisatsiooniga | kompl. | 1
10 | Dušširenn De50 | kompl. | 1
11 | WC-potti ühendamine kanalisatsiooniga | kompl. | 4
12 | Trapp De50 nt HL Primus | kompl. | 2
SADEMEVEEKANALISATSIOON
Välistorustikud
1 | Kinnistu sajuveekanalisatsiooni plasttoru PVC De110 SN8 koos tihendite ja liitmikega | jm | 60
1 | Kinnistu sajuveekanalisatsiooni plasttoru PVC De160 SN8 koos tihendite ja liitmikega | jm | 5
2 | Tänava sajuveekanalisatsiooni plasttoru PVC De160 SN8 koos tihendite ja liitmikega | jm | 11
4 | Sajuveekanalisatsiooni vaatluskaev De400/315 koos umbkaanega 40t, tarnimine ja paigaldus | kompl. | 2
Sisetorustikud
1 | Sademevee plasttoru PP De110 koos tihendite, liitmike, kinnitustega | jm
2 | Sademevee plasttoru PP De160 koos tihendite, liitmike, kinnitustega | jm
3 | Sademevee survetorud De160 koos tihendite, liitmike, kinnitustega | jm
4 | Sademeveelehter De110 koos el.soojendusega | kompl.
5 | Puhastusluuk De110 kanalisatsioonipüstikule | tk.
6 | Puhastustükk De110 põrandas | tk.
ISOLATSIOON
1 | Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.
2 | Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.
3 | Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.
4 | Mahtudes (plaanidel näidatud) tarvikute kogustele tuleb töövõtumahus tagada tööde käigus esineda võivate vigastatud seadmete asendamiseks.

## Sheet1
Class | Size | Series | Product | N | L\[m] | Insul.\series | s\[mm]
Pipe | 16 | PEX |  |  | 589.1 | 763.2
Pipe | 16 | PEX |  |  | 2.1 | 21 | 20
Pipe | 16 | PEX |  |  | 172 | 22 | 30
Pipe | 20 | PEX |  |  | 5.4 | 6
Pipe | 20 | PEX |  |  | 0.6 | 22 | 30
Pipe | 25 | PEX |  |  | 42.9 | 87.1
Pipe | 25 | PEX |  |  | 37.5 | 21 | 20
Pipe | 25 | PEX |  |  | 6.7 | 22 | 30
Pipe | 32 | PEX |  |  | 12.6 | 235.6
Pipe | 32 | PEX |  |  | 118.8 | 21 | 20
Pipe | 32 | PEX |  |  | 104.2 | 22 | 30
Pipe | 40 | PEX |  |  | 1 | 45.8 | 20
Pipe | 40 | PEX |  |  | 44.8 | 22 | 30
Pipe | 50 | PEX |  |  | 7
Pipe | 50 | PEX |  |  | 0.5 | 22 | 30
Pipe | 63 | PEX |  |  | 15.9 | 21 | 30
Bend-30 | 32 | PEX |  | 3
Bend-45 | 16 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
Bend-45 | 25 | PEX |  | 2 |  | 22 | 30
Bend-45 | 32 | PEX |  | 1 |  | 21 | 20
Bend-45 | 32 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
Bend-90 | 16 | PEX |  | 300
Bend-90 | 16 | PEX |  | 1 |  | 21 | 20
Bend-90 | 16 | PEX |  | 27 |  | 22 | 30
Bend-90 | 25 | PEX |  | 8
Bend-90 | 25 | PEX |  | 6 |  | 21 | 20
Bend-90 | 32 | PEX |  | 6
Bend-90 | 32 | PEX |  | 10 |  | 21 | 20
Bend-90 | 32 | PEX |  | 12 |  | 22 | 30
Bend-90 | 40 | PEX |  | 3 |  | 22 | 30
Bend-90 | 50 | PEX |  | 4
Bend-37 | 16 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
Bend-37 | 32 | PEX |  | 1 |  | 21 | 20
Bend-37 | 32 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
Bend-69 | 16 | PEX |  | 4
Bend-70 | 16 | PEX |  | 4
T-branch-90 | 16/16 | PEX |  | 9
T-branch-90 | 16/16 | PEX |  | 3 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 16/16/25 | PEX |  | 3
T-branch-90 | 20/20/16 | PEX |  | 13
T-branch-90 | 20/20/16 | PEX |  | 2 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 20/20/25 | PEX |  | 2
T-branch-90 | 20/20/25 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 25/25/16 | PEX |  | 39
T-branch-90 | 25/25/16 | PEX |  | 2 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 25/25 | PEX |  | 10
T-branch-90 | 25/25 | PEX |  | 6 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 25/25 | PEX |  | 2 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 25/25/32 | PEX |  | 3
T-branch-90 | 32/32/16 | PEX |  | 15
T-branch-90 | 32/32/25 | PEX |  | 8 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 32/32/25 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 32/32 | PEX |  | 5
T-branch-90 | 32/32 | PEX |  | 2 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 32/32 | PEX |  | 16 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 40/40/32 | PEX |  | 3 |  | 21 | 20
T-branch-90 | 40/40/32 | PEX |  | 3 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 40/40 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 50/50/32 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
T-branch-90 | 50/50 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
X-branch | 25/25/16/16 | PEX |  | 6
X-branch | 40/40/63/63 | PEX |  | 1 |  | 21 | 20
Outlet | 16/16 | PEX |  | 6
Outlet | 16/25 | PEX |  | 3
Outlet | 16/32 | PEX |  | 3
Joint part | 16 | PEX |  | 5
Joint part | 16 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
Joint part | 25 | PEX |  | 1
Joint part | 32 | PEX |  | 2
Joint part | 32 | PEX |  | 1 |  | 21 | 20
Joint part | 32 | PEX |  | 1 |  | 22 | 30
Reduction | 63/50 | PEX |  | 1 |  | 21 | 30
Zone valve | 10 | ZV1 | STAD-10 | 8 |  | 22 | 30
Stop valve | 15 | SV1 | STS-15 | 9 |  | 22 | 30
Stop valve | 20 | SV1 | STS-20 | 1
Stop valve | 25 | SV1 | STS-25 | 8 |  | 21 | 20
Stop valve | 25 | SV1 | STS-25 | 6 |  | 22 | 30
Stop valve | 32 | SV1 | STS-32 | 1 |  | 21 | 20
Stop valve | 32 | SV1 | STS-32 | 2 |  | 22 | 30
Stop valve | 40 | SV1 | STS-40 | 1
Stop valve | 40 | SV1 | STS-40 | 1 |  | 22 | 30
Stop valve | 50 | SV1 | STS-50 | 3 |  | 21 | 20
Other pipe component | 50 | VMS-DN25 | FM-50 | 1 |  | 21 | 30
Water point |  | PK | Oras Cubista 2805 | 24
Water point |  | V | Oras Cubista 2875 | 24
Water point |  | VL | Oras Cubista 2838F | 24
Water point |  | WC | WC 1 | 24
Sewage pipe | 50 | PVC |  |  | 76.8 | 130.3
Sewage pipe | 50 | PVC |  |  | 53.5
Sewage pipe | 75 | PVC |  |  | 18.5 | SI50 | 50
Sewage pipe | 110 | PVC |  |  | 4.4 | 249.9
Sewage pipe | 110 | PVC |  |  | 9.8
Sewage pipe | 110 | PVC |  |  | 235.7 | SI50 | 50
Sewage pipe | 160 | PVC |  |  | 7.5 | SI50 | 50
Bend-15 | 50 | PVC |  | 2
Bend-15 | 110 | PVC |  | 1 |  | SI50 | 50
Bend-30 | 50 | PVC |  | 14
Bend-45 | 50 | PVC |  | 100
Bend-45 | 110 | PVC |  | 13
Bend-45 | 110 | PVC |  | 43 |  | SI50 | 50
Bend-90 | 50 | PVC |  | 12
Bend-90 | 110 | PVC |  | 3 |  | SI50 | 50
Bend-07 | 50 | PVC |  | 2
Bend-18 | 50 | PVC |  | 3
Bend-23 | 50 | PVC |  | 1
Bend-23 | 110 | PVC |  | 2
Bend-34 | 50 | PVC |  | 4
Bend-35 | 50 | PVC |  | 3
Bend-35 | 110 | PVC |  | 3
Bend-36 | 50 | PVC |  | 3
Bend-37 | 110 | PVC |  | 3
Bend-38 | 110 | PVC |  | 1 |  | SI50 | 50
Bend-52 | 50 | PVC |  | 1
Bend-54 | 50 | PVC |  | 3
Bend-57 | 50 | PVC |  | 4
Bend-64 | 50 | PVC |  | 3
Bend-77 | 50 | PVC |  | 2
Bend-81 | 50 | PVC |  | 2
T-branch-45 | 75/75/50 | PVC |  | 2 |  | SI50 | 50
T-branch-45 | 110/110/50 | PVC |  | 8 |  | SI50 | 50
T-branch-45 | 110/110 | PVC |  | 10 |  | SI50 | 50
T-branch-45 | 160/160/110 | PVC |  | 1 |  | SI50 | 50
T-branch-60 | 110/110 | PVC |  | 1 |  | SI50 | 50
T-branch-90 | 50/50 | PVC |  | 2
T-branch-90 | 75/75/50 | PVC |  | 2 |  | SI50 | 50
T-branch-90 | 110/110/50 | PVC |  | 6
T-branch-90 | 110/110/50 | PVC |  | 9 |  | SI50 | 50
T-branch-90 | 110/110 | PVC |  | 3 |  | SI50 | 50
T-branch-81 | 110/110 | PVC |  | 2 |  | SI50 | 50
T-branch-83 | 50/50 | PVC |  | 2
Outlet | 110/110/50/50/50 | PVC |  | 41 |  | SI50 | 50
Outlet | 110/110/110/50/50 | PVC |  | 18 |  | SI50 | 50
Joint part | 75 | PVC |  | 4 |  | SI50 | 50
Joint part | 110 | PVC |  | 14 |  | SI50 | 50
Reduction | 160/110 | PVC |  | 1 |  | SI50 | 50
Plug | 75 | PVC |  | 2 |  | SI50 | 50
Plug | 110 | PVC |  | 7 |  | SI50 | 50
Sewer point (-) | 50 | PK | PESUALLAS | 12
Sewer point (-) | 50 | V | BATH | 24
Sewer point (-) | 50 | VL | KANTIKAS PESUALLAS | 24
Sewer point (-) | 110 | WC | WC PIILOLIITOS | 24
Sewer point (¦) | 50 | PK | PESUALLAS | 12
Sewer point (¦) | 110 | TR110 | FLOORDRAIN-110 | 6
Sewer component | 110 | PT-110 | Cleaning cover-110 | 16 |  | SI50 | 50
Sewer component | 75 | PT-75 | Cleaning cover-75 | 4 |  | SI50 | 50