Teise korruse kirjeldus:
Teise korruse majakarp (38m2) ilma akende, sanitaartehnika ja siseviimistluseta (viimistlemata kips).

Seinte ja lagede paksus 250 mm. Soojustus lähtuvalt heast ehitustavast. Konstruktsioon  tugevdatud OSB plaadiga.

Olemasolev lamekatus langeb eest tahapoole. Hoone eesservas seina kõrgus 322 cm  ja tagaküljel 302 cm. Teine korrus ehitada ja kinnitada olemasolevale katusele. Põrandatasapind viia horisontaalseks. Tekkinud tühimikku paigaldada vee ja kanalisatsioonitrassid. Teise korruse katuse kalle ja seinte kõrgus on võrdne esimese korruse omaga.

Elektrijuhtmed vedada ja paigaldada karbikud. Magamistubadesse 2 tk. WC ja esik 1 karbik.

Küte on vesiradiaatoritega. Veetorud vedada esimeselt korruselt teise korruse põranda alla nii, et igas ruumis oleks üks väljavõte. Alumise korruse soojasõlm asub vahetult wc ja magamistoa all.
