Elektriku tööde nimekiri

Täpsustan miks minu hinnangul üle 2 päeva töömahtu ei tohiks olla, täpsustused toodud rohelisega

  - Vannitoas (on karbi kujul, siseviimistluseta): 1 uus juhe vedada laelambi juhtme küljest, seinalambi jaoks

    - See uus juhe läheb praegu lahti oleva kipsseina taha, kipsseina sulgen pärast omade jõududega.

  - Tuba1 pistikupesad: 9 elektri + 1 arvuti (RJ45)+ 1 antenni pesa

  - Tuba1 ühel elektriliinil probleem: harukarbist pistikupesani vool ei jõua. Pärast vaja harukarp seina sisse ära mahutada.

    - See harukarp on praegu juba olemas ja kõik juhtmed selles ühendatud – lihtsalt need juhtmed turritavad praegu karbist välja.

  - Tuba2 pistikupesad: 15 elektri + 1 arvuti (RJ45)+ 1 antenni pesa

  - Tuba3:  1 arvuti (RJ45) pesa

  - Tuba4:  1 arvuti (RJ45) pesa

  - Esiku seinale 1 elektri pistikupesa

  - Esikus 5 arvutikaablile vaja panna RJ-45 pistikud (need 5  RJ-45 pistikut tuleb juurde osta!)

  - Esiku seinale karbi sisse mahutada kommunikatsiooni seadmed koos toiteplokkide ja -pistikutega :

    - Karbi möödud: 49 cm kõrgus, 29 cm laius, 10 cm sügavus

    - Karbi sisse peaks ära mahtuma (juba proovitud et mahub kõik ära, aitan ise mahutada):

      - Antennikaablite harukarp: 1 coax sisse + 3  coax välja

      - Antenni datafilter: 1 coax sisse + 2  coax välja

      - Cable box: 1 toitejuhe + 1 coax sisse + 1 arvutijuhe (RJ45) välja

      - Router:  1 toitejuhe +  1 arvutijuhe (RJ45) sisse + 4 arvutijuhet (RJ45) välja

      - 2 pistikupesa 220V + 2 toiteplokki: cable box + router jaoks  (need 2 pistikupesa tuleb juurde osta!)

- MATERJALE MITTE ARVESTADA PAKKUMISE SISSE!

  - Materjalidest on olemas kõik uued pesad-juhtmed-tarvikud peale 1 vannitoajuhtme, 5 arvuti- ja 2 voolupesa. Puuduolevad ostab tellija ise juurde selle pakkumise väliselt.

- Pesade paigaldamiseks on vajalik ainult 3 tööd: juhtmeotste puhastamine, juhtmete ühendamine pesaga ja pesa seina sisse kinni kruvimine.

  - Paigaldatavad uued pesad lähevad krohvi sisse ettevalmistatud karpidesse – õiged juhtmed on kõigis neis juba olemas (veetud ehituse käigus).