HINNAD.(koos materjali ja tööga)
1).Kipsvahesein                                                                    m2                     

vaheseina karkass(66mm karkass)

1+1kiht kipsi GN 13 kruvimine

min.vill 50mm

2)Kipsi kruvimine olemasolevale seinale                             m2
1 kiht kipsi GN 13 kruvimine

3)Seina soojustamine +1 kiht kipsi                                      m2                     

(karkass olemas)

4)Akna –ja uksepaled                                                           jm                       
5)Katuslagi                                                                            m2                     
tuuletõkkeplaat +distantsliist

soojustamine 300mm

aurutõkkekile

metallkarkass 2 tasapinnaline

2 kihti kipsplaati

6)2 korruse põrand                                                                    m2                 
puitlaastplaat 14mm kruvimine olemasolevale laudisele

1 kiht põrandakipsi kruvidega,teine kiht pva liimiga

7)Vahelagi                                                                                m2                   
soojustus 100mm

metallkarkass 2 tasapinnaline 

2 kihti kipsplaati

8)Terrassi ehitamine (raami tegemine,postide valamine,

laua kruvimine)                                                                         m2                  

9)Rullmaterjalist katusekate(2 kihti mat.+kleepimine)             m2                 

10)Vihmaveesüsteemid                                                               jm                 
11)Roovitus +trapetsprofiil                                                        m2                  

12)Harjapleki paigaldus                                                             jm                   

13)Otsaplekkide paigaldus                                                         jm                    

HINNAD(ilma materjalideta)

1)Distantsliistu löömine,rihtimine,fassaadilaua löömine,          m2                
akna –ja ukseümbruste tegemine.

2)Sokli ja aknaplekkide paigaldamine                                        jm                  

3)Räästakastide vormistamine                                                     m2                

4)Välisuste paigaldus                                                                   tk                   
5)Roovituse paigaldus + kivikatus                                                m2                 

