## Sheet1
Töö nimetus | Töö kirjeldus, märkused | Kogus | Ühik | Ühiku hind | Maksumus
Majakarp
Välisseinad
Seinakarkassi 50x250 ehitus | Karkasside m2 on antud koos akna- ja ukseavade pinnaga. Karkassi vööd peavad olema tihendatud, et koos ristkihtplaadiga saavutada õhutihedus ka vahelagede osas. Avatäidete pind 49,1 m2 | 203 | m2
Seinakarkassi 50x200 ehitus |  | 19 | m2
Seinakarkassi 50x150 ehitus |  | 49 | m2
50x100 lisaroovituse ehitus | Tugikarkassi külge väljapoole, horisontaalne | 270 | m2
Villa paigaldus 200 + 50mm | Tugikarkassi vahele | 203 | m2
Villa paigaldus 200mm | Sauna seina | 19 | m2
Villa paigaldus 150mm | Garaazi seina | 49 | m2
Villa paigaldus 100mm | Horisontaalse tugikarkassi vahele | 270 | m2
Tuuletõkkeplaadi paigaldus ja tihendamine | Jäik tuuletõkkeplaat nagu Isoveri VKL, tihendatakse mastiksiga mitte teibiga | 270 | m2
Tuulutusroovituse 22x100 paigaldus |  | 280 | m2
Välisvoodri paigaldus | Horisontaalne soomuslaudis servamata lauast | 280 | m2
Akende ja välisuste paigaldus, veeplekid | Vikingi litsenseeritud paigaldaja. | 50 | m2 | 37 | 1850
Akna välispalede ehitus | Tihendada lengi vastu ja tuuletõkkeplaadi vastu. Välisvooder katab pale serva. Välisvoodri lõikepinnad töödelda. | 75 | jm
Kommunikatsioonide paigaldamine välisseina | Välisseinas on minimaalselt kommunikatsioone. Läbiviigud ristkihtplaadist peavad olema õhutihedad | 8 | ava
Ristkihtpuitplaadi paigaldus välisseina | Servad tihendada karkassi peale, õhutiheduse saavutamiseks. Plaadid 2,5 x ?m püstiselt, sulundiga servad. Liistuvaba paigaldus. | 188 | m2
OSB3 plaadi paigaldus seina | Garaaz | 47 | m2
Siseseinad
Seinakarkassi ehitus | Erineva paksusega prussid vastavalt vajadusele | 125 | m2
Kommunikatsioonide paigaldamine siseseina | Elektrikaablid, veetorud, kanalisatsioon vastavalt joonisele (hetkel veel puudu) |  | h
Ukselengide ja siseuste paigaldus |  | 9 | tk
Ristkihtpuitplaadi paigaldus siseseina |  | 250 | m2
Tuletõkkekipsplaadi paigaldus seina | Garaazi-toa vaheline sein, otse puitkarkassile. Kui leiab midagi muud millega TP30 saavutada, siis ei pane kipsi garaazi | 18 | m2
Siseviimistlus
Ristkihtpuitplaadi lihvimine ja peitsimine |  | 686 | m2
Laudparketi paigaldus betoonile | Liimitav parkett | 54 | m2
Klikiga laudparketi paigaldus küttematile | Floore süsteem lubab otse küttematile paigaldada | 81 | m2
Akna sisepalede viimistlemine | Ristkihtplaadiga | 75 | jm
Vahelaed
Vahelae karkassi ehitamine 50x200 prussist | Vahevöö tihendada seina vööga | 120 | m2
Ristkihtplaadi paigaldamine lakke | Siin ka katuslae m2 sees | 248 | m2
Mürasummutusvill põrandalaagide vahele 100mm |  | 74 | m2
Aluspõranda paigaldus OSB3 plaadist |  | 74 | m2
Floore paigaldusmati paigaldamine |  | 97 | m2
Floore põrandaküttetoru paigaldamine |  | 97 | m2
Lisaroovitus 100x50 | Garaazi osas, soojustatud vahelae lisasoojustuseks | 30 | m2
Soojustusvill 200mm | Garaazi osas, 200x50 laagide vahele | 30 | m2
Soojustusvill 100mm lisaroovituse vahele | Garaazi osas, soojustatud vahelae lisasoojustuseks | 30 | m2
Aurutõkke aluskatte paigaldus põrandakatte alla | Garaazi osas. Tihendada seinaga | 30 | m2
Ripplae karkassi ehitus | Esiku osas I ja II korrusel. Ventilatsioonitorude jms kommunikatsiooni mahutamiseks. Ripplae katteks samuti ristkihtplaat | 25 | m2
Tuletõkkekipsplaadi paigaldus lakke | Garaazi vahelagi | 30 | m2
Katuslagi | (sisaldab sauna lage)
Laekarkassi ehitamine 50x200 prussist |  | 128 | m2
Soojustusvill 200mm | Laetalade vahele | 128 | m2
Soojustusvill (isover) 200mm lisakiht | Serv servaga | 128 | m2
Isover Tyvek tuuletõkkekile | teipida ühendused | 128 | m2
Aurutõkkepaber | Laetalade alla, servad seinaga tihendada | 120 | m2
Katus
Katuse kandekonstruktsiooni ehitamine | Samm vastavalt vajadusele. Sarikate nähtavad otsad lõigatud nurga alla. Avatud katusekonstruktsioon. | 260 | m2
Lisakatuste tugipostide paigaldus | Terrassi katus, autovarjualune | 11 | tk
Valtspleki paigaldus katusele |  | 260 | m2
Moodulkorstna läbiviik |  | 1 | tk
Metallkorstna läbiviik |  | 1 | tk
Katuseluugi paigaldus |  | 1 | tk
Turvaredelite paigaldus | vastavalt projektile | 2 | tk
Sadeveesüsteemide paigaldus | vastavalt projektile |  | jm
Märjad ruumid
Kipsplaadi paigaldus põrandale | Floore küttesüsteemi paigaldusmati peale | 10 | m2
Hüdroisolatsiooni paigaldus | Servad seinale keerata (sein ristkihtplaat) | 20 | m2
Põranda plaatimine |  | 20 | m2
Muud
Moodulkorstna ehitamine | Läbiviigud vahelaest ja katuslaest | 8 | jm
Plekkkorstna paigaldamine | Läbiviik sauna laest | 8 | jm
Garaazivärava paigaldamine |  | 1 | tk
Trepi paigaldus | Trepiastmed paigaldatakse ristkihtpuitplaadist seinte vahele/külge kanduritele | 1 | tk
Garaazipõranda töötlus | Betooni töötlus tolmuvabaks tegeva krundiga | 30 | m2
Sauna vaheseina ehitamine |  | 5
Leiliruumi seina ja lae ehitamine |  | 18 | m2
| SUMMA |  |  |  | 1850