Esialgne nägemus töödest , mis vaja teha. 

Toad 1, 2 ja 3 
Pandud kipsplaat otse seinale – see välja . Uus kipsiring kübarprofiiliga . Laed parandada ( praod armeerida ja täispahtel ) .  Parkettpõrandad lihvida  ( koridor 7 ka )

Köök 5 , koridor 7 , tuba 4 ja WC 9 
Kips otse seinale kuni laevööni  . Laed parandada ( praod armeerida ja täispahtel ). Laudpõrandad puhastada vanast värvist ja lihvida .

Vannituba – plaadiimitatsioon plaat ( Espak müüb ) seinale . Lagi parandada nagu tubadeski . Põranda suhtes peab veel mõtlema .
Aknad tahaks jätta vanad – vajavad uuesti kititamist ja mõned klaasid vahetamist  tihendid panna . 

Uksed tahaks jätta vanad – vajavad korda tegemist   .

Tubade seinad tapeedi alla , muud ruumid värvimisele.

Parkett õlitusse , laudpörandad kas värv või lakk . 

Materjalid ehitaja poolt .

Tubade kõrgus 2,8 meetrit . 

