## Sheet1
Jrk nr | Artikkel | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Maksumus | Selgitused
1 | Juurdeehituse keldrikorrus + esimene korrus |  |  |  | 0
| Mahamärkimine, märktarad | kmpl | 1 |  | 0
| Kasvupinnase koorimine 8x9m alalt 10 cm, laotatakse krundile | m3 | 7.2 |  | 0 | 2t traktori tööd
| Kaevu kaane ja ülem. rõngaste eemaldamine kaevamise ajal | tk | 3 |  | 0 | traktor-mehed, kõrvale
| Süvendi kaeve 2m 7x8m, laadimisega autodele | m3 | 112 |  | 0 | 5t traktori tööd |  | 30x9=270
| Äravedu (korralik ehitusliiv) | m3 | 77 |  | 0
| Taldmikele 0,15m sügavuse süvendi kaeve 0,6 x25 jm | m3 | 2.3 |  | 0 | käsitsi kaeve
| Taldmike kraavide ja kaeviku põhja silumine | m2 | 45 |  | 0 | 2 m. 4 tundi
| Killustikalus 100-150mm | m3 | 8 |  | 0 | pole vaja, kui vett ei esine | ?
| Taldmike kraavide ja kaeviku põhja tihendamine, loodimine | m2 | 45 |  | 0 | 2 m. 6 tundi
| EPS 120 100mm taldmike ja põrandaplaadi all | m2 | 45 |  | 0 | sh vert. osad
| Topelt-kile 0,2mm | m2 | 45 |  | 0 | või kallim isolatsioon?
| (Vundamenditaldmikud 0,5x0,2(h)m, 26 jm) | m3 | 2.6 |  | 0
| Põhjaplaat 100mm (paksendustega 0,1x0,45m) | m2 | 40 |  | 0
| Põhjaplaadi paksendused 0,1x0,5m, 26 jm | m3 | 1.3 |  | 0 | kokku 5,3 m3 betooni +varu |  |  | 0.05 | 26 | 1.3
| Küttetorustik plaadi sees (küttetööde all) | m2 | 35 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kanal, vesi, el. hülsid plaadi sees | m2 | 35 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Betoonpõranda pinnakõvendi | m2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.7 | 4.8 | 27.36
| Keldri seinad: 190mm õõnesbetoonplokkidest, täisvalatud | m2 | 53 |  | 0 | h=2,2; pole vaja täis valada? | Rae kivi |  | 1.9 | 2.6 | 4.94
| plokke |  |  |  | 0
| segu |  |  |  | 0
| traat vuukidesse |  |  |  | 0
| paigaldustöö |  |  |  | 0
| täisvalamine |  |  |  | 0
| Torustike seintest läbiviigud (hülsid?) | kmpl | 1 |  | 0 | tihendamine sooja- ja veekindlalt?
| Uute ukseavade sillused | tk | 2 |  | 0 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | -3.0625
| Läbimurre vanast paevundamendist: lõikamine, lõhkumine | tk | 1 |  | 0 | [5 empty] | 29.2375
| Sillused paeseinale | kmpl | 1 |  | 0
| Hüdroisolatsioon seinte välispinnal 17,5x2,2 | m2 | 39 |  | 0 | h=2,2
| EPS 100 100mm, otse mastiksi peale | m3 | 4 |  | 0
| Soklikrohv alates -15cm õue pinnast | m2 | 10 |  | 0
| Tagasitäide peale 0-tsükli valmimist | m3 | 35 |  | 0 | 3t traktori tööd
| Tagasitäite tihendamine 0,4-0,5 m kihtidena | m3 | 35 |  | 0 | tihendaja ja 2 meest
| Vanadesse seintesse soonte tekitamine vahelae toetamiseks | jm | 7 |  | 0
| Keldri vahelagi 150mm, põr. kütte torudega (hind eraldi) | m2 | 29.3 |  | 0 | seinte välispinnast mõõdetuna | 120mm?
| Nurgaposti alus, killustik jm | kmpl | 1 |  | 0 | ca 1,3 m maapinnast
| Nurgaposti vundamenditaldmik 0,6x0,6x0,3 | m3 | 0.11 |  | 0
| Välistrepp 2-3 astmega, keskm. 200mm | m2 | 4 |  | 0 | ilma pinnakattekihita
| 1. korruse seinad |  |  |  |  | ukse-aknaavad maha võtmata
Trepi, posti, katuse lammutus
| Esimese korruse seinad: 190mm õõnesbetoonplokkidest | m2 | 51 |  | 0 | h=2,2; pole vaja täis valada?? | 17,6x2,9=51
täisbetoneerimine??
sillused
| vana ja uue seina ühendamine (tüüblid puurida vm) |  |  |  |  | mitte ühendada: las vajuda 1-2 cm?
| EPS soojustus | m2 | 42.6 |  | 0 |  | 14,2x3,0=42,6
| Sillused | kmpl | 8 |  | 0
| Krohv | m2 | 33.4 |  | 0 |  | 11,5x2,9=33,4
| Alusvõrgud | m2 | 33.4 |  | 0
| Laetalad 50x200, samm: 600 | jm | 72 |  | 0 |  | 12x6m
| Sarikad 50x200, samm: 600 | jm | 72 |  | 0
| Sarikate toed | jm | 36 |  | 0
| OSB-plaat katusele või…? |  |  |  | 0
| Katuse soojustus |  |  |  | 0
| Tuulekast 18x95 | jm | 57.3 |  | 0
| Vaade põhjast (akna pealne) ja lõunast (ukse pealne) puitkarkass 50x200 | jm | 7.4 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Ehituse otsekulud kokku: |  |  |  | 0
2 | Üldkulud |  |  |  | 0
| Geodeedid, märkimine, teostusmõõdistus | kord |  |  | 0
| Koristus, jäätmed | kuu |  |  | 0
| Kivide jm jäätmete äravedu | kont |  |  | 0
| Muud üldkulud | kmpl |  |  | 0
| Ehitusplatsi ja projektijuhtimise üldkulud (paluks lahti kirjutada) |  |  |  | 0
0
0
0
3 | Kokku: |  |  |  | 0
4 | Hind kokku: |  |  |  | 0