[image: image1.jpg]KUUSALU VALLAVALITSUS




KORRALDUS                                                                                     

Kiiu







             26. september 2013 nr 650

Projekteerimistingimuste väljastamine

kinnistu

korterelamu  2A korterite nr 2 ja nr 5 

rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Kuusalu Vallavalitsus, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punktist 1, Kuusalu Vallavolikogu 16.06.2010 määrusega nr 14 kinnitatud Kuusalu valla ehitusmääruse paragrahvi 4 lõikest 10, paragrahvist 11, ehitusseaduse paragrahvi 19 lõikest 3, Tõnis Luige (Luik) taotlusest (30.07.2013 nr 7-3/2520), annab järgmise
korralduse:

1. Väljastada projekteerimistingimusedkorterelamu 2A korterite nr 2 ja nr 5 rekonstrueerimisprojekti koostamiseks vastavalt lisale.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Urmas Kirtsi





     /allkirjastatud digitaalselt/
 Vallavanem                                                                     Maire Link

                                                                                         Vallasekretär

lisa

                                                                                                           Kuusalu Vallavalitsuse

                                                                                             26.09.2013  

                                                                                               korraldusele nr 650 
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED  nr 7-3/2520
KORTERITE  REKONSTRUEERIMISPROJEKTI  KOOSTAMISEKS
1. Asukoht: 

2. Hoone 

3.  Korterite nr 2 ja nr 5 omanikud: 
4.  Projekti eesmärk: korterite vahelisse kandvasse seina ukseava rajamine korterite nr 2 ja nr 5 ühendamiseks.

5. Ehitusprojekt koostada ja vormistada vastavalt  ehitusseaduse § 18  toodud nõuetele, Majandus-ja   kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2006.a määrusele nr 70 , EV kehtivatele standarditele ja  normdokumentidele;

6. ehitusprojekti koosseisus peavad olema:
· projekteerimistingimused;

· seletuskiri;

· hoone asukohaskeem;

· korterite plaanid M1:50 (enne ja pärast projekteerimist);

· projekteeritud kandevseina ava tehniline lõige M1:50;

· korterite ja hoone tehnilised andmed.
7. ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt,  ehitusprojekti lehed peavad olema nummerdatud, ehitusprojektil peab olema sisukord, mis on seotud lehekülgede numeratsiooniga.
8. Erinõuded: 

8.1 Taotleja kohustub mitte alustama ehitust ehitusloata.

8.2 Taotleja tagab ehituse käigus ja ka pärast ehitust kinnistu kasutatavuse ja korrashoiu.  

9. Kooskõlastatud projekt  (kahes identses eksemplaris) esitada  läbivaatamiseks  ja  ehitusloa saamiseks Kuusalu Vallavalitsusele koos ehitusloa taotluse täidetud vormi ning riigilõivu tasumist kinnitava dokumendiga. Ehitusloa taotluse vorm on saadaval internetis aadressil: www.ehr.ee või Kuusalu Vallavalitsuses.

10. Projekt kooskõlastada korterite omanikega ja Põhja- Eesti Päästekeskusega.
11. Projekt allkirjastada projekteerija ja korteri 2 ja 5 omanike poolt.

12. Projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat, taotlus projekteerimistingimuste pikendamiseks tuleb huvitatud isikul esitada hiljemalt 30 päeva enne kehtivusaja lõppemist.

Koostas:

Ljubov Beglova  

ehitusinspektor tel 606 63843, 5306 3023, ljubov.beglova@kuusalu.ee
