PAGE  
AIAMAJA ÜMBEREHITAMINE ELAMUKS NING ABIHOONE ÜLESMÕÕDISTUS, KIILI VALD, 


PROJEKTI KOOSSEIS

I SELETUSKIRI

1. Üldosa

2. Asendiplaaniline lahendus 

3. Elamu arhitektuurne lahendus 

4. Abihoone arhitektuurne lahendus

5. Elamu konstruktiivne lahendus

6. Abihoone konstruktiivne lahendus

7. Insenervarustus

8. Keskkonnakaitse 

9. Tulekaitseabinõud 

10. Tervisekaitse

11. Elamu tehnilised näitajad

12. Abihoone tehnilised näitajad

II PEAHOONE ARHITEKTUUR- EHITUSLIKUD  JOONISED

Leht 1. Situatsiooniskeem

Leht 2. Asendiplaan                             
M 1:500

Leht 3. Esimese korruse plaan             
M 1:50

Leht 4. Teise korruse plaan                  
M 1:50

Leht 5. Vundamendi plaan                  M 1:150

Leht 6. Vaated A, B, C ja D     
            M 1:100

Leht 7. Lõiked 1-1, 2-2 ja 3-3
       
M 1:100

Leht 8. Siseuste spetsifikatsioon

Leht 9. Välisuste spetsifikatsioon

Leht 10. Akende spetsifikatsioon

Leht 11. Krundi piirde põhimõtteline skeem  M1:50

Leht 12. Siseseina standard S-1

Leht 13. Siseseina standard S-2

Leht 14. Siseseina standard S-3

Leht 15. Siseseina standard S-4

Leht 16. Välisseina standard VS-1

Leht 17. Välisseina standard VS-2

Leht 18. Vahelae standard VL-1
Leht 19. Vahelae standard VL-2

Leht 20. Räästa sõlm 1

Leht 21. Räästa sõlm 2

      Leht 22. Vundamendi sõlm 1
Leht 23. Vundamendi sõlm 2

Leht 24. Vundamendi sõlm 3

III ABIHOONE ÜLESMÕÕTMISJOONISED

Leht A-1. Abihoone põhiplaan                      M 1:50

Leht A-2. Abihoone vaated ja lõige A-A      M 1:50

IV LISAD. 

       Projekteerimistingimused. Kiili Vallavalitsus 27. 06.2006 nr. 401. Koopia

       Eesti Energia AS võrgu- ja elektrileping. Koopia

Eesti Energia AS võrguühenduse fikseerimise kokkulepe. Koopia

Eesti Energia AS mõõtepunkti andmete kinnitamise akt. Koopia
       Puurkaevu pass nr. 2006. Koopia

Septiku ja imbsüsteemi andmed.

       Fotod olemasolevast ümberehitatavast aiamajast.

Fotod olemasolevast seadustatavast abihoonest.

1. ELAMU ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Projekteeritav juurdeehitus on kavandatud kahekorruselisena, liitudes olemasoleva hoonemahuga lõunaküljel. Uus maht jälgib tundlikult olemasoleva viilkatusega hoone stiili, uue mahu katuse kalle on olemasolevaga sama 430, vaid hari on pööratud vana mahu suhtes risti, et moodustatavat ansamblit liigendada ning teise korruse tubadesse maksimaalselt loomulikku valgust lubada. 

Projekteerimistingimustes esitatud I korruse põranda kõrgus maapinnast min. 0,4m on täidetud.

Sissepääsust uue hoonemahu tamburi kaudu on võimalik pääseda nii esikusse kui juurdeehitusse paigutatud tehnilisse ruumi. Esikust toimub omakorda jagunemine kööki, vanas mahus olevasse elutuppa kui uude ossa jäävatesse magamis- ning saunaruumidesse. Uue osa koridori lõpust on pääs väliterrassile, sama kehtib ka olemasolevas mahus köögi ning elutoa kohta. 

Vanas mahus säiluv puittrepp viib teise korruse magamistsooni, kus olemasolevale suurele magamistoale on juurde projekteeritud kaks magamistuba, kaminaga kabinet ning majapidamisruum. Olemasolevat sansõlme laiendatakse, uute magamistubade lähedusse on projekteeritud lisatualett. Säilitatud on trepi teljel asuv terrass idaküljel. 

5. PEAHOONE KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

5.1.Vundamendid

Juurdeehituse välisseina vundamendid rajatakse keramsiitplokkidest MP5 250mm armeeritud betoonist taldmikul. Taldmik valatakse monoliitbetoonist B25 killustikalusel ning armeeritakse ruumilise armatuuriga. Pikiarmatuur ø12, jaotusarmatuur  ø6 sammuga 200mm. 

Vundament on soojustatud esimese korruse põrandast maapinnani 130mm paksuse, sealt edasi 50mm paksuse vahtpolüstürooliga ja viimistletud sokli lõpuni Columbia kivi laoga. Pinnasest eristatakse vundament plastist vundamendikattega. 

Sisemiste kandeseinte vundamendid on analoogsed, kuid vähemate mõõtmetega. Terrassi vundament rajatakse 250x250mm silikaattellistest postidele sammuga 1500mm. 

Olemasolev vundament avada maapinnast 500mm ulatuses, soojustada (vahtpolüstürool) ning katta Columbia kiviga. 

Kogu vundamendi ulatuses paigaldada niiskustõkkeks PVC kile kuni 1000mm laiuselt vundamendi gabariidist. 

5.2. Seinad

Juurdeehituse välisseinad laotakse keramsiitplokkidest 200mm, lisaks vahtplast soojustus 150mm. Välisviimistluseks on poola laudis 2x25mm laiusega 50 ja 150mm. 

Kandvateks siseseinteks on keramsiitplokkseinad 200mm. Mittekandvad II korruse vaheseinad on kipsplaadist metallkarkassil (66mm) kergseinad. Heliisolatsiooniks kivivill. 

5.3. Katus

II korruse uue osa katuslae moodustavad sarikad 200x50mm max. sammuga 600mm, soojustuseks kivivill. Sarikatele paigaldada tuuletõke, OSB ning katusekatteks kärgruberoid. II korruse sanruumide, koridori ning majapidamisruumi vahelagi pennidel 144x44, soojustuseks kivivill, selles tsoonis katus soojustamata (vt. II KORRUSE PLAAN). Siseviimistluseks voodrilaud hõredal laudisel 25mm sammuga 300mm

Olemasoleva katuse renoveerimise suund on väljast sisse poole, olemasolevatele sarikatele 50x150 vahele soojustuseks kivivill, prussidele 50x50mm peale lisasarikas 50x100 sammuga 600mm. 

Siseruumidesse paigaldada kogu katuse ulatuses sarikate alla aurutõke.

5.4. Põrandad

Põranda aluskonstruktsiooniks on armeeritud monoliitbetoon 80mm armatuurvõrguga 6/6/150/150, mille sisse valatakse plastist küttetorustik. Põhiosas on põrandad laudparkettpõrandad. Vaid esikus, köögis ja sanitaarsõlmedes on keraamiline plaat. Sanitaarsõlmede põrandatesse paigaldada elektriküttekaabel.

5.5. Avatäited

Hoones kasutatakse 2x klaaspaketiga osaliselt avatavaid saksa tüüpi aknaid puitraamides. Avatäidete tellimise eel kontrollida olemasolevate avade mõõdud.

Välisuksed on puidust, tehnilise ruumi ukse tuldtõkestavad EI15. Hoone siseuksed on kavandatud puidust tummad sileuksed. 

6. ABIHOONE KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

6.1 Vundament, põrand

Olemasoleva abihoone betoonist lintvundament on rajatud tugevdatud pinnasele ca 400mm sügavusele maapinnast. Vundament on heas korras. Betoonpõrand valatud tugevdatud liivakihile. 

6.2 Seinad, avatäited

Abihoone kõik seinad on soojustamata väljast poolt vooderdatud sõrestikseinad. Sõrestikupostid 50x100mm, horisontaalne roovitus servamata laudadest. Väline vertikaalne laudis 150x22mm hööveldatud laudadest.

Abihoone aknad on ühekordsete lihtraamidega mitteavatavad aknad, mis aknapiitade abil kinnitatud sõrestikpostide külge.  Hoone välisuksed on hoone arhitektuuriga sobivad laudvoodriga uksed.  Uste piidad on akende piitadega analoogsed. 

6.3 Katus
Katuslae sarikad on kinnitatud ülemise sarika ülemise servani ulatuvate välisseinte sõrestikpostide külge. Katusekatteks ruberoid. Katuse kallet on varjatud püstlaudadest varikarniisiga.

7. INSENERVARUSTUS

7.1. Veevarustus ja kanalisatsioon

Veevarustus toimub krundil asetsevast puurkaevust (vt. ASENDIPLAAN, vt. lisad). Veesisend ø25 tuuakse tehnilisse ruumi, kus toimub jaotumine. Sulgarmatuuri kaitseks on soovitav paigaldada veefilter. 

Elamu heitveed juhitakse reoveepuhastisse ning sealt edasi imbsüsteemi (vt. ASENDIPLAAN; lisad Septikute ja imbsüsteemide paigaldusjuhend).

7.2. Küte ja ventilatsioon

Elamusse on ette nähtud puiduküttel keskküttekatel 32kW. Küttekehadeks on põrandasse valatud plasttorustik, teisel korrusel radiaatorid. Lisaks on elutoas ning teise korruse kabinetis kamin, millel võiks olla õhkküttekeha. Sanitaarruumidele paigaldatakse elektriline põrandakütte. 

Eramu san. ruume ventileeritakse saunaruumi korstnas asuvate lõõride kaudu. Köögis pliidi kohal asetseva kubu äratõmme suunatakse olemasolevasse korstnasse. Akendele on kavandatud mikroõhutus.

7.3. ELEKTRIVARUSTUS

Omanik on sõlminud Eesti Energia AS-ga tarbimislepingu (vt. lisad Eesti Energia AS võrgu- ja elektrileping). Siseelekter lahendatakse eriprojektiga. Peakilp hakkab paiknema esimese korruse tehnilises ruumis.

8. KESKKONNAKAITSE

Käesoleva projektiga keskkonnakahjulikke mõjusid ei kaasne. Heitveed kogutakse klaas- plastmahutisse, sobiva reovee-mahuti suurus arvutatakse tarbitava vee arvestusliku hulga ja mahuti tühjendamise sageduse alusel.
Krundil korraldatakse jäätmete sorteerimine(vt. ASENDIPLAAN).

9. TULEKAITSEABINÕUD

Peahoone kuulub tulepüsivusklassi TP3. Hoone on 2- korruseline. Räästad kõrgus maapinnast  2,9m.
Hoone projekteerimisel on arvestatud EV Valitsuse määrusega nr. 315 27.10.2004. 

Kogu hoone on üks tuletõkkesektsioon.  Evakuatsiooni väljapääsuks teiselt korruselt on rõdu.  Pääs katusele on teise korruse rõdult mittekohtkindla redeliga.

 Suitsulõõridega korstnad ja selle läbiviigud ehitatakse vastavuses tulekaitsenormiga EPN 10.4. Katusele pääseb teisaldatava redeli abil.

Väliseks tulekustutuseks on krundil kaevus olemasolev kustutuskraan ning sisemiseks

tulekustutuseks esmased tulekustutusvahendid.
Põhihoone ja tehniline ruum on eraldatud teineteisest tuletõkkeustega EI15. Tulekollete kiirgustsooni süttivaid materjale kavandatud ei ole. Tuletõrjevee vajaduse rahuldab puurkaev. 

10. TERVISEKAITSE

Projekteerimisel on kasutatud ainult Eesti Vabariigis vastavaid sertifikaate omavaid tooteid ja materjale, olmetingimustele vastavaid pindu ja mahte. Kasutatavad viimistlusmaterjalid kuuluvad rühma A-C.

11. TEHNILISED NÄITAJAD

Krundi suurus



            2708m2

Hoonealune pind

    -olemasolev osa
                                   87m2        

    - juurdeehitus


           68m2

     - KOKKU                                                  155m2
Brutopind

    -olemasolev osa
                                   127m2      

    - juurdeehitus


           115m2

     - KOKKU                                                   242m2


Netopind






    -olemasolev osa
                                   112m2        

    - juurdeehitus


           103m2

     - KOKKU                                                   215m2
Terrassi pind



   
31m2 

Elamu kubatuur



587m3

Tubade arv 




9

Korrused




2

Krundi täisehituse %


            0,7% 

Tulepüsivusklass



TP3 

Abihoone hoonealune pind                       34m2                    
PAGE  
7

