SELETUSKIRI
KORTERELAMU JUURDEEHITUSE TÄIENDATUD JA MUUDETUD PROJEKT 
I.       ÜLDOSA                                                             
Tartu linnas, Lääne tn. 2 asuvale krundile korterelamu juurdeehituse täiendatud ning muudetud  projektdokumentatsiooni koostamise tellija on Westnett OÜ. Käesoleva muudatuste ning täiendustega põhiprojekti (PP) mahus teostatud projekti aluseks on võetud eelnevalt teostatud põhiprojekt (töö nr. 02-07) ning olemasolev olukord (teostatud on kohapeal vajalikud ülesmõõdistused). 
Projekt on vastavuses Lääne tn. 2 krundi detailplaneeringuga (OÜ TARTU 
ARHITEKTUURIBÜROO töö AB 13-06) sätestatud tingimustele ning nõuetele. 

Projekteerimisel on lähtutud Eesti ehituses kehtivatest õigusaktide ja norm-dokumentide loetelust (ET-1 0199-0076), samuti heast ehitustavast (ET-1 0207-0068).

Projekt on kooskõlas järgmiste kehtivate normatiivaktide ja eeskirjade nõuetega:

*  Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002 a. määrus nr. 70 “Nõuded   

   ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile”.
*  EV valitsuse 26.01.1999 a. määrus nr. 38 “Eluruumidele esitatavad nõuded”.

*  Sotsiaalministri 04.03.2002 a. määrus nr. 42 “Müra normtasemed elu- ja  

   puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise  

   meetodid”.
*  EV valitsuse 27.10.2004 a. määrus nr. 315 “Ehitisele või selle osale esitatavad 

   tuleohutusnõuded”.

* Tänavate liiklus-  ja parkimiskorraldus on lahendatud vastavalt Eesti Standardile  

   EVS 843:2003 „Linnatänavad”.
II.      ASENDIPLAANILISTE LAHENDUSTE MUUDATUSED
Asendiplaan on koostatud OÜ "WeW" poolt teostatud geoalus-plaanile (Töö nr. Geo-124-06, kuupäev 10.04.2006). Asendiplaan on koostatud täpsusega 1:500.

Krunt: 4458,0 m2 asub Tartu kirdeosas, Jaamamõisa linnaosas,  Lääne tänava alguses. 

MUUDATUSED:

* Muudetud majaesine parkla maht (parkla välisvalgustus ja nende haljastusega  

   kaetud vaheribad parkimiskohtade vahel kaotatud). Jääb vaid olemasoleva 

   hooneosa ning juurdehitatava hooneosa parklate vaheline haljastatud vaheriba.
* Muudetud majaesise parkla servas oleva jalgtee ulatus ja maht.
* Muudetud garaazhi sissesõidu kanali kuju ning suund.
* Lisatud garaazhi sissesõidu kanali servadele mõlemale poole piirded  

  allakukkumise vältimiseks.
* Korrigeeritud juurdeehitatava hooneosa esise parkla sadevee kaevude 
  asukohad.
* Lisatud plaanile planeeritav sidekanalisatsioon (S1).
* Korrigeeritud katendite alad ja mahud.

* Asendiplaanile on kantud täpsustatud hoone tehnilised andmed.
MÄRKUSED: 

Mootorsõidukite parkimine on ette nähtud maja ette rajatavale asfalteeritud alale (30 parkimiskohta), ning maa-aluse parkla näol projekteeritud juurdeehituse alla (6 parkimiskohta) ning loodeosas maja tagaküljele 9 parkimiskohta olemasoleval killustikkattega parkimisalal.
Sadeveed juhtida tarindite säästmiseks hoonest eemale: hoone perimeetril antakse maapinnale 1:20 kalle hoonest eemale allapoole suunaga vähemalt 3 m ulatuses hoonest. Sadevesi suunatakse krundil asuvatesse sadeveekaevudesse.
III.     ARHITEKTUURSE LAHENDUSE JA VÄLISVIIMISTLUSE  

         MUUDATUSED
MUUDATUSED:

* Muudetud juurdeehitatava hoone fassaadivärvide paigutus 

  (hoone ots ning tagumine fassaad).
* Muudetud garaazhi sissesõidu kanali kuju ning suund. Garaazhi sissesõidu 
  panduse servadele lisatud turvapiirded kanalisse kukkumise vältimiseks.
* Garaazhi sissesõidu panduse laugemaks saamise eesmärgil sissesõidu ukseava  

  asukoht otsaseinas nihutatud hoone suhtes tahapoole.

* Hoone tagumiste keldriakende asukohad muudetud.
* Trepikoja trepp teistpidi (nö. peegelpildis) ning keldrikorrusel trepikojast garaazhi 
   viiva ukse asukoht muudetud.
* Teljel 2 ning telgede M ja A` vahel olnud sahtid juurdeehituse kõikidel korrustel 
   (sh. katusel) nihutatud teljele M seljaga vastu korterite välisseina.
* Üle mõõdetud ning korrigeeritud juurdeehitatava hooneosa eksplikatsioon. 
  Juurdeehitatavas hooneosas on ette nähtud kokku 13 korterit:

  2- toalisi  8 korterit  kogupinnaga  321,0 m2

  3- toalisi  5 korterit  kogupinnaga  304,8 m2
IV.     KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS

MUUDATUSED:  puuduvad

V.      HELIKINDLUS
MUUDATUSED:  puuduvad

VI.      SISEVIIMISTLUS
MUUDATUSED:  puuduvad

VII.     TEHNOSÜSTEEMID

MUUDATUSED:  

* Lisatud asendiplaanile sidekanalisatsiooni trass (S1).
* Korrigeeritud juurdeehitatava hooneosa esise parkla sadevee kaevude 
  asukohad.
VIII.    TULEOHUTUS
HOONE TÜÜP: Kolme ja enama korteriga elamu (I kasutusviis).

HOONE TULEPÜSIVUSASTE: TP1.

Hoone on seotud krundile vastavalt kehtivale detailplaneeringule. Sissesõiduteed tulekustutustehnika juurdepääsu tagamiseks krundile rajatakse edelast ja kirdest (hoone otste poolt). Sissesõidu tee laius 5 m. Tuletõrje vee saamine detailplaneeringuga ettenähtud tänavahüdrandilt (10 L / sek.) ,mis asub Lääne tänaval (tingmärk „H”). 

Hoone on jaotatud tuletõkkesektsioonideks järgnevalt: 

1. Keldrikorrus

2. Trepikoda koos koridoridega

3. Korterite kaupa (kokku 13 sektsiooni)

KONSTRUKTSIOONID: 

Hoone vundament kergplokkidest (FIBO 300 mm) = REI-90 tulepüsivusklass. Korteritevahelised seinad hoone pealmaakorrustel kergplokkidest  (FIBO 200 mm) on krohvitud  = REI-60 tulepüsivusklass. 

Vahe- ja katuslaed r/bet õõnespaneelidest = REI-60 tulepüsivusklass. 

Katusekate peab vastama klassile K-2 ja peab olema kinnitatud mittepõlevale alusele.

Põrandakate trepikodades pae-põrandaplaatidest – mittepõlev.

Pinnakatted trepikodades B-,s1,d0 / keldrikorrusel D-,s2,d2

Rõdude kandekonstruktsioonidele tagada tulepüsivus 30 min.

TULEKAITSEABINÕUD:

Pääs katusele ette näha trepikojast katuseluugi kaudu. Tulekindla trepikoja suitsu  eemaldamiseks on trepikotta ette nähtud avatavad aknad (aknaosa). Keldriruumis asuvast parklast trepikotta viiv uks on tuletõkkeuks (EI-60), korterite välisuksed (EI-30). Keldrikorruse suitsu eemaldamiseks on ette nähtud keldrisse (parklasse) avatavad aknad.  

Tuletõkke-sektsioonide (korterite) vahelistele kanalisatsiooni plastik-torudele D=50 ja enam mm paigaldada tuletõkke-mansett või –mähis. Maja igasse korterisse ette näha autonoomne suitsuandur. 

MUUDATUSED:  puuduvad

IX.   HEAKORD

MUUDATUSED:  vt. peatükk II. 

Koostas: OÜ Ellis
PAGE  
3

