## hind
NR | TÖÖ NIMETUS | MAHT | MATER. | TÖÖRAHA | KOKKU
I | ETTEVALMISTUSTÖÖD |  | 0 | 0 | 0
1 | Geodeetilised märgistustööd | 1 tk |  | 0 | 0
2 | Kasvupinnas hoone alt ja äravedu | 1 tk | 0 | 0 | 0
3 | Vundamendisüviste kaeve | 1 tk | 0 | 0 | 0
4 | Taldmike killustikaluste ehitus 200mm | 20 jm | 0 | 0 | 0
II | VUNDAMENDID |  | 0 | 0 | 0
1 | Monoliit vund.taldmikud 200x600mm | 20 jm | 0 | 0 | 0
2 | Betoon õõnesplokk vund.sein 190mm | 32 m2 | 0 | 0 | 0
3 | Polüstürool 100mm vund. Seina sisepind | 25,4 m2 | 0 | 0 | 0
4 | Betoon õõnesplokk vundamendi välissein 90mm | 25,4 m2 | 0 | 0 | 0
6 | Polüstürool 100mm vertikaalne vundamendi sees | 25,4 m2 | 0 | 0 | 0
7 | Vund. Vertikaalne hüdroisolatsioon | 25,4 m2 | 0 | 0 | 0
13 | Hor.polüstürool 100mm hoone perimeetris | 25,4 m2 | 0 | 0 | 0
14 | Vund ja põrandaalused liivtäited tihendusega | 1 tk | 0 | 0 | 0
15 | Radoonitõke | 1 tk | 0 | 0 | 0
IV | MÜÜRITÖÖD JA SILLUSED |  | 0 | 0 | 0
1 | Columbia plokist 140mm välisseinad | 52 m2 | 0 | 0 | 0
1 | Columbia plokist 90mm välisseinad | 4 m2 | 0 | 0 | 0
2 | Columbia plokist 140mm siseseinad | 15m2 | 0 | 0 | 0
3 | Columbia plokist 90mm siseseinad | 10 m2 | 0 | 0 | 0
4 | Columbia plokist 90mm sillused | 1 ava | 0 | 0 | 0
4 | Columbia plokist 140 mm sillused | 2 ava | 0 | 0 | 0
5 | R/B sillused BU-15M | 2 ava | 0 | 0 | 0
6 | R/B sillused BU-24VM | 3 ava | 0 | 0 | 0
6 | R/B silluse BU-15M tõstmine kõrgemale | 1 ava | 0 | 0 | 0
9 | Columbia plokist välisseina lammutamine | 5 m2 | 0 | 0 | 0
10 | Columbia plokist seina ava lõikamine | 3 tk | 0 | 0 | 0
10 | Columbia plokist seina ava kinniladumine | 2 tk | 0 | 0 | 0
V | ALUSPÕRAND |  | 0 | 0 | 0
1 | Ol.oleva põrandaplaadi demontaaz | 12 m2 | 0 | 0 | 0
1 | Killustikalused 200mm | 28 m2 | 0 | 0 | 0
1 | Liivalus 200mm | 28 m2 | 0 | 0 | 0
2 | Geotekstiil 1x | 28 m2 | 0 | 0 | 0
4 | Kile hüdroisolatsioon | 40 m2 | 0 | 0 | 0
4 | soojustus 2x100mm | 40 m2 | 0 | 0 | 0
7 | R/b põrandaplaadi valu 100mm | 40 m2 | 0 | 0 | 0
NR | TÖÖ NIMETUS | MAHT | MATER. | TÖÖRAHA | KOKKU
VI | KATUSLAED |  | 0 | 0 | 0
1 | Puittalade paigaldus 75x200mm | 44 m2 | 0 | 0 | 0
3 | Latid pikki sarikat 50x50mm | 44 m2 | 0 | 0 | 0
4 | OSB paigaldus 15mm | 44 m2 | 0 | 0 | 0
5 | 2xSBS katusekatte paigaldus | 48 m2 | 0 | 0 | 0
6 | Katuse hõre laudis 25x100mm | 44m2 | 0 | 0 | 0
9 | Parapetide plekk-katted | 7 jm | 0 | 0 | 0
10 | Vihmaveerennide paigaldus | 4 jm | 0 | 0 | 0
11 | Vihmaveetorude paigaldus | 1 kmpl | 0 | 0 | 0
12 | Tuuletõkkeplaadi paigaldus 13mm | 48 m2 | 0 | 0 | 0
13 | Katuslae soojustus 200mm | 28 m2 | 0 | 0 | 0
14 | Katuslae roovitus 50x75mm | 28 m2 | 0 | 0 | 0
15 | Katuslae lisasoojustus 75mm | 28 m2 | 0 | 0 | 0
16 | Aurutõkkepaberi paigaldus | 28 m2 | 0 | 0 | 0
17 | Lae 2x kipsplaatkate | 40 m2 | 0 | 0 | 0
18 | Hooldusluuk 200x200, paigaldus | 1 tk | 0 | 0 | 0
VIII | FASSAAD |  | 0 | 0 | 0
1 | Fassaadi soojustamine polüstürooliga 200mm | 60 m2 | 0 | 0 | 0
4 | Armatuurvõrgu paigaldus pahtlis | 60 m2 | 0 | 0 | 0
5 | Polümeerkrohv | 60 m2 | 0 | 0 | 0
5 | Olemasoleva krohvi ülevärvimine | 35 m2 | 0 | 0 | 0
6 | Puitroov 50x100mm | 32 m2 | 0 | 0 | 0
7 | Soojustus 200mm | 22 m2 | 0 | 0 | 0
8 | Tuuletõkkeplaat 13mm | 22 m2 | 0 | 0 | 0
9 | Puitroov 25mm | 32 m2 | 0 | 0 | 0
10 | Hor.laudis | 32 m2 | 0 | 0 | 0
12 | Laudiste viimistlemine | 32 m2 | 0 | 0 | 0
14 | Räästa tsementkiudplaat | 18 m2 | 0 | 0 | 0
17 | Akende alusplekkide paigaldus | 4 tk | 0 | 0 | 0
IX | AVATÄITED |  | 0 | 0 | 0
1 | Puitalumiinium akende demontaaz ( m2) | 2 tk | 0 | 0 | 0
1 | Puitalumiinium akende paigaldus ( m2) | 4 tk | 0 | 0 | 0
1 | Ol.ol. Akende ja aknalaudade demontaaz ( m2) | 2 tk | 0 | 0 | 0
1 | katusekupli paigaldus | 1tk | 0 | 0 | 0
4 | Spoonitud siseuste paigaldus | 3 tk | 0 | 0 | 0
1 | Ol.ol. uste ja liistude demontaaz ( m2) | 1 tk | 0 | 0 | 0
7 | Ukseliistude paigaldus | 15 jm | 0 | 0 | 0
8 | Aknalaudade paigaldus (3tk) | 6 jm | 0 | 0 | 0
NR | TÖÖ NIMETUS | MAHT | MATER. | TÖÖRAHA | KOKKU
X | SISEVIIMISTLUS |  | 0 | 0 | 0
2 | Columbia plokk seinte kipskrohv koos arm. Võrguga | 110 m2 | 0 | 0 | 0
3 | Seinaplaat 300x400-600 | 26 m2 | 0 | 0 | 0
4 | Põrandaplaat 300x400-600 | 7 m2 | 0 | 0 | 0
8 | parketi ja liistude demontaaz | 12 m2 | 0 | 0 | 0
8 | parketi paigaldus alusvaibaga | 32 m2 | 0 | 0 | 0
9 | Parketiliistu paigaldus | 24 jm | 0 | 0 | 0
11 | Kipsplaatlagede pahtel, krunt + värv | 40 m2 | 0 | 0 | 0
16 | Seinte pahtel, krunt + värv | 110 m2 | 0 | 0 | 0
16 | Seinte püstak kipsist+ luuk 6x6 | 1 tk | 0 | 0 | 0
XII | MUUD TÖÖD |  | 0 | 0 | 0
1 | Kanalisatsioon välis | 1 tk | 0 | 0 | 0
2 | Sadeveedrenaas | 1 kmpl | 0 | 0 | 0
3 | Ol.ol seinte viimistluse parandus ja värvimine | 290 m2 | 0 | 0 | 0
4 | Ol.ol lagede viimistluse parandus ja värvimine | 120 m2 | 0 | 0 | 0
5 | Termografeerimine | 1 tk | 0 | 0 | 0
6 | Ol.ol. lae avamine ja sulgemine kom. Paigalduseks | 1 tk | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
XIII | TEED HALJASTUS |  | 0 | 0 | 0
1 | Tihendatud kiilustikalus 150mm | 16 m2 | 0 | 0 | 0
2 | Graniitsõelmetest teed ja platsid 50mm | 16 m2 | 0 | 0 | 0
3 | Äärekivide paigaldus | 16 jm | 0 | 0 | 0
4 | Haljastuse ja teekatte taastamine | 1 tk
NR | TÖÖ NIMETUS | MAHT | MATER. | TÖÖRAHA | KOKKU
XVII | EL.TUGEVVOOL (ilma valgustiteta) | 1TK | 0 | 0 | 0
XVIII | NÕRKVOOL sh. |  | 0 | 0 | 0
1 | Valve- ja tulekahjusignalisatsioon | 1 TK | 0 | 0 | 0
2 | Sidevõrk | 1 TK | 0 | 0 | 0
3 | SAT ja TV-võrk | 1 TK | 0 | 0 | 0
XX | RADIAATOR KÜTTESÜSTEEM | 1TK | 0 | 0 | 0
XX | PÕRANDAKÜTTESÜSTEEM | 1TK | 0 | 0 | 0
XXI | VEEVARUSTUS | 1TK | 0 | 0 | 0
XXII | KANALISATSIOON sise | 1TK | 0 | 0 | 0
XXIII | VENTILATSIOONISÜSTEEM | 1TK | 0 | 0 | 0
XXIV | DRENAAZITORUSTIK | 1TK | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | SUMMA: |  | 0
|  |  | Käibemaks 20%: |  | 0
|  |  | KOKKU: |  | 0

## põhimaterjalid
NR | MATERJALI NIMETUS | MÜ | KOGUS | Ü.HIND | MAKSUMUS
ETTEVALMISTUSTÖÖD
1 | Paekivi killustik fr 16-32 | m3 | 18 | 75 | 1350
1350
VUNDAMENDID
1 | Hüdroisolatsiooni võõp Plastimul | kg | 72 | 25 | 1800
2 | Polüstürool J-50 | m3 | 4.641 | 500 | 2320.5
3 | Polüstürool R-50 | m3 | 5.457 | 590 | 3219.63
4 | Polüstürool R-100 | m3 | 8.82 | 590 | 5203.8
5 | Täiteliiv | m3 | 200 | 28 | 5600
6 | Fibo plokk 200mm 3MPa | tk | 434.3 | 17 | 7383.1
7 | Fibo ploki BI-armatuur | jm | 94.6 | 8 | 756.8
8 | Müürimört M100 | kg | 1290 | 1.3 | 1677
9 | Betoon B25 | m3 | 55.533 | 700 | 38873.1
10 | Armatuurraud 10 A-III | jm | 682 | 3 | 2046
11 | Armatuurvõrk 8/8/150/150 | m2 | 450.9 | 43 | 19388.7
12 | Terastoru d=100mm | jm | 12 | 100 | 1200
89468.63
TERRASSID
1 | Sügavimmutatud kandetalad 100x100mm | m3 | 1.175 | 4500 | 5287.5
2 | Terrassilaud 20x95mm lehis | m2 | 51.7 | 200 | 10340
15627.5
MÜÜRITÖÖD
1 | Columbia plokk 140mm | tk | 2872.8 | 11 | 31600.8
2 | Columbia plokk 90mm | tk | 1461.6 | 8.5 | 12423.6
3 | Armatuurraud 10mm A-III | jm | 637.2 | 3 | 1911.6
4 | Müürimört M100 | kg | 7881 | 1.3 | 10245.3
5 | Betoon B25 | m3 | 3.49 | 700 | 2443
6 | Columbia sillusplokid 90mm | tk | 28 | 16 | 448
7 | R/b sillused BU-15-m | tk | 7 | 65 | 455
8 | R/b sillused BU-24-vm | tk | 3 | 160 | 480
9 | R/b sillused BU-34-vm | tk | 3 | 295 | 885
10 | R/b tala BT-40 | tk | 1 | 610 | 610
61502.3
ALUSPÕRAND
1 | Polüstürool R-50 | m3 | 17.43 | 590 | 10283.7
2 | Betoon B25 | m3 | 16.6 | 700 | 11620
3 | Armatuurvõrk 8/8/150/150 | m2 | 182.6 | 43 | 7851.8
4 | Ehituskile 0,12 | m2 | 398.4 | 4.3 | 1713.12
5 | Paekivi killustik fr 16-32 | m3 | 36.52 | 75 | 2739
6 | Geotekstiil Typar SF37 | m2 | 199.2 | 9 | 1792.8
7 | Täiteliiv | m3 | 18.26 | 28 | 511.28
36511.7
KATUSLAGI
1 | Puitmaterjal 75x250mm | m3 | 5.376 | 2500 | 13440
2 | Puitmaterjal 75x200mm | m3 | 1.386 | 2500 | 3465
3 | Vineer Filmi 15mm | m2 | 245.3 | 90 | 22077
4 | SBS katusekate | m2 | 294.56 | 65 | 19146.4
5 | Puitmaterjal 50x50mm | m3 | 1.6776 | 2000 | 3355.2
6 | Hööveldatud puitmaterjal 28x100mm | m3 | 0.256 | 3500 | 896
7 | PC plaat LBE 2540-3 opaal (40mm) | m2 | 35.84 | 590 | 21145.6
8 | PVC räästaplekk | jm | 45.92 | 55 | 2525.6
9 | Parapetiplekid | jm | 83.6 | 110 | 9196
10 | Vihmavee toru 87mm ümar | jm | 12.6 | 88 | 1108.8
NR | MATERJALI NIMETUS | MÜ | KOGUS | Ü.HIND | MAKSUMUS
11 | Vihmaveetoru põlved 87mm | kmpl | 3 | 110 | 330
12 | Vihmaveetoru sülitid 87mm | tk | 3 | 55 | 165
13 | Vihmaveetoru kinnitid | tk | 12 | 26 | 312
14 | Vihmaveerenn 100mm | jm | 26.25 | 50 | 1312.5
15 | Vihmaveerennikinnitid | tk | 25 | 26 | 650
16 | Tuuletõkkeplaat 12mm (pärnu) | m2 | 156.2 | 24 | 3748.8
17 | Klaasvill 565-KL-125 | m3 | 35.6704 | 420 | 14981.568
18 | Metallkarkass S15/80 (mütsliist) | jm | 465.6 | 8 | 3724.8
19 | Kipsplaat KN12,5 standard | m2 | 341.76 | 19 | 6493.44
20 | Ehituskile 0,12 | m2 | 170.4 | 4.3 | 732.72
21 | Klaasvill 565-KL-50 | m3 | 7.242 | 420 | 3041.64
22 | Kipslae riputussüsteem | jm | 129.2 | 15 | 1938
133786.068
TERASKONSTRUKTSIOONID
1 | Teraspost nelikant 100x100 | jm | 12 | 160 | 1920
2 | Terasferm karpraudadest 50x50 | jm | 16 | 250 | 4000
3 | Terastala I-200 | jm | 12 | 90 | 1080
7000
FASSAAD
1 | Sokliprofiil soojustusele | jm | 75 | 69 | 5175
2 | Fassaadi polüstürool 150mm | m3 | 29.16 | 560 | 16329.6
3 | Akna liiteprofiil võrguga | jm | 100 | 26 | 2600
4 | Liimsegu kleepimiseks, armeerimiseks | kg | 2508 | 6.5 | 16302
5 | Armeerimisvõrk | m2 | 285.6 | 14 | 3998.4
6 | Nurgaprofiil võrk | jm | 170 | 9.5 | 1615
7 | Krunt | kg | 59.5 | 40 | 2380
8 | Polümeerkrohv valge | kg | 1071 | 18 | 19278
9 | Puitmaterjal 50x100 | m3 | 0.288 | 2000 | 576
10 | Fassaadilaud lehis 18x50 | m2 | 24.99 | 230 | 5747.7
11 | Võreseina puitmaterjal | m3 | 0.54 | 4500 | 2430
12 | Kiva peitslakk | kg | 20.56 | 125 | 2570
13 | Krohvisegu | kg | 1740 | 1.4 | 2436
14 | Puitmaterjal 25x50mm | m3 | 0.168 | 2000 | 336
15 | Tuuletõkkeplaat 12mm (pärnu) | m2 | 27.12 | 24 | 650.88
16 | Klaasvill 565-KL-100 | m3 | 2.64 | 420 | 1108.8
17 | Fassaadiplaat Minerit HD 8 hall | m2 | 67.8 | 160 | 10848
18 | Aknaplekid | jm | 17.85 | 50 | 892.5
19 | Akende vahepostide plekk | jm | 12.6 | 170 | 2142
97415.88
AVATÄITED
1 | Puit-alumiinum akand/uksed | m2 | 56 | 1670 | 93520
2 | Liimpuit välisuks vert.laudisega EKO 10x21 | tk | 2 | 4600 | 9200
3 | Välisukse lukk+link | kmpl | 2 | 1040 | 2080
4 | Spoonitud siseuksed | tk | 6 | 1500 | 9000
5 | Siseuste lukukatted ja lingid | kmpl | 6 | 210 | 1260
6 | Leiliruumi täisklaasuks | tk | 1 | 2000 | 2000
7 | Ukseliistud MDF | jm | 98.88 | 27 | 2669.76
8 | Laminaat plaadist aknalauad | jm | 14 | 230 | 3220
9 | Lükanduks LU-1 | tk | 1 | 9500 | 9500
10 | Garaazivärav LPU40 (voodrilaua | tk | 1 | 18500 | 18500
imitatsiooniga, erivärv)
150949.76
NR | MATERJALI NIMETUS | MÜ | KOGUS | Ü.HIND | MAKSUMUS
SISEVIIMISTLUS
1 | Seinaplaat Cinetka W | m2 | 30.8 | 245 | 7546
2 | Plaatimissegu | kg | 304 | 6 | 1824
3 | Plaadi vuugisegud | kg | 76 | 10 | 760
4 | Põrandaplaat Summer Time | m2 | 11 | 240 | 2640
5 | Põrandaplaat Sahara | m2 | 5.6 | 120 | 672
6 | Põrandaplaat Micron | m2 | 44.04 | 601 | 26468.04
7 | Põrandaliist MDF | jm | 62.7 | 35 | 2194.5
8 | Laudparkett kask, õlitatatud | m2 | 87.15 | 990 | 86278.5
9 | Parketi alusvaip | m2 | 91.3 | 10 | 913
10 | Pahtel Gyproc Siloite | kg | 194.4 | 8 | 1555.2
11 | Pahtel Vetonit VH | kg | 413.8 | 7 | 2896.6
12 | Kruntvärv | kg | 50.1 | 27 | 1352.7
13 | Laevärv | kg | 48.6 | 30 | 1458
14 | Pahtel Vetonit L | kg | 321.6 | 6 | 1929.6
15 | Toonitud seinavärv | kg | 101.7 | 42 | 4271.4
16 | Alumiinium ripplagi UK-100 | m2 | 9.72 | 230 | 2235.6
17 | Põrandavärv Betolux | kg | 10.85 | 85 | 922.25
18 | Fibracoustic plaat | m2 | 12.54 | 250 | 3135
19 | Klaasplokid | tk | 10 | 120 | 1200
20 | Kipssegu Goldband | kg | 888 | 4 | 3552
153804.39
LEILIRUUM
1 | Puitmaterjal 50x50mm | m3 | 0.1328 | 2100 | 278.88
2 | Kivivill 50mm | m3 | 0.858 | 430 | 368.94
3 | Foolium | m2 | 18.26 | 7 | 127.82
4 | Voodrilaud 15x70 haab | m2 | 18.95 | 200 | 3790
5 | Lavalaud | m2 | 3.36 | 360 | 1209.6
6 | Saunasuoja | kg | 6.64 | 72 | 478.08
7 | El.keris VIKI 6kW | tk | 1 | 1650 | 1650
7903.32
MUUD TÖÖD
1 | Kamin Festia Harvia 10kW | tk | 1 | 8000 | 8000
2 | R/v kestaga korstnatoru 200/315 | jm | 8 | 1200 | 9600
3 | Korstna katusest läbiviik | tk | 2 | 800 | 1600
4 | Korstna vihmakate | tk | 2 | 300 | 600
5 | Korstna põlv 200/315 | tk | 2 | 1100 | 2200
6 | Konvektorite põrandarestid | jm | 7 | 300 | 2100
7 | Betoon trepiastmed | tk | 7 | 500 | 3500
27600
HALJASTUS JA PIIRDED
1 | Paekivi killustik fr.16-32 | m3 | 24.3 | 75 | 1822.5
2 | Äärekivid | tk | 18.18 | 55 | 999.9
3 | Graniitsõelmed | m3 | 14.85 | 400 | 5940
4 | Aiavõrk H=1,2m silm5x10cm (europlast) | jm | 28.84 | 35 | 1009.4
5 | Võrkaia postid | tk | 28 | 150 | 4200
6 | Betoon B25 | m3 | 3.77 | 700 | 2639
7 | Columbia plokk 140mm | tk | 151.2 | 11 | 1663.2
8 | Müüri plekk-kate | jm | 13.2 | 110 | 1452
9 | Autovärav 5m | tk | 1 | 14500 | 14500
10 | Piirdepaneel H=1,2m | jm | 27.81 | 180 | 5005.8
11 | Jalgvärav 1m | tk | 1 | 5700 | 5700
44931.8
NR | MATERJALI NIMETUS | MÜ | KOGUS | Ü.HIND | MAKSUMUS
SISEVEEVARUSTUS
1 | veearvesti dn15 | tk | 1 | 580 | 580
2 | veearvesti konsool | tk | 1 | 120 | 120
3 | kuulkraan dn20 | tk | 5 | 30 | 150
4 | manomeeter 0..6bar | tk | 1 | 110 | 110
5 | tühjenduskraan dn15 | tk | 1 | 35 | 35
6 | tagasilöögiklapp dn20 | tk | 1 | 35 | 35
7 | filter dn20 | tk | 1 | 1100 | 1100
8 | kuulkraan dn10 | tk | 1 | 20 | 20
9 | kollektor 2 ühendust | tk | 2 | 40 | 80
10 | kollektor 3ühendust | tk | 2 | 60 | 120
11 | plasttoru 32x2,9 pem | jm | 10 | 9 | 90
12 | plasttoru 25x3,5 pex | jm | 20 | 20 | 400
13 | plasttoru 16x2,2 pex | jm | 60 | 11 | 660
14 | hülss torule 16 | jm | 60 | 5 | 300
15 | segisti Skandic 212541-0 | tk | 2 | 800 | 1600
16 | segisti Skandic 212541-0 | tk | 1 | 1500 | 1500
17 | dussisegisti skandic 115603-00 | tk | 1 | 1400 | 1400
18 | pesumasina kraan | tk | 1 | 30 | 30
19 | kastmiskraan dn20 | tk | 1 | 900 | 900
20 | loputuskasti ühend | tk | 2 | 120 | 240
21 | paroc AE 32-40 | jm | 10 | 60 | 600
22 | paroc AE 25-40 | jm | 20 | 56 | 1120
23 | paroc AE 16-40 | jm | 5 | 48 | 240
11430
SISEKANALISATSIOON
1 | toru 110 | jm | 16 | 60 | 960
2 | toru 75 | jm | 6 | 40 | 240
3 | toru 50 | jm | 14 | 30 | 420
4 | toru 32 | jm | 4 | 25 | 100
5 | õhutusotsik 110 | tk | 1 | 150 | 150
6 | puhastusluuk 110 | tk | 1 | 55 | 55
7 | vesilukk 50 | tk | 1 | 100 | 100
8 | trapp 50 | tk | 2 | 100 | 200
9 | kuivtrapp | tk | 1 | 80 | 80
10 | wc poti mansett | tk | 2 | 50 | 100
11 | valamu nordic valge 560x435 | tk | 2 | 800 | 1600
12 | valamu nordic valge 560x435 | tk | 1 | 1200 | 1200
13 | WC pott nordic duo valge | tk | 2 | 2200 | 4400
9605
VENTILATSIOON
1 | katuseventikas vilpe | tk | 1 | 2600 | 2600
2 | seinaventikas | tk | 1 | 800 | 800
3 | türistorregulaator | tk | 1 | 1500 | 1500
4 | mürasummuti 100 600mm | tk | 1 | 450 | 450
5 | mürasummuti 125 600mm | tk | 4 | 500 | 2000
6 | vt plafoon kso-100 | tk | 3 | 120 | 360
7 | vt plafoon kso-125 | tk | 1 | 140 | 140
8 | vt plafoon sauna kso-s-100 | tk | 2 | 275 | 550
9 | õhutoru 80 | jm | 7 | 68 | 476
10 | õhutoru 100 | jm | 18 | 35 | 630
11 | õhutoru 125 | jm | 9 | 45 | 405
12 | värskeõhuklapp 80 | tk | 1 | 100 | 100
NR | MATERJALI NIMETUS | MÜ | KOGUS | Ü.HIND | MAKSUMUS
13 | fresh 100 | tk | 3 | 650 | 1950
14 | akna tuulutusklapp fresh 10x400 | tk | 3 | 300 | 900
15 | välisest 80 | tk | 1 | 50 | 50
16 | välisrest 100 | tk | 5 | 60 | 300
17 | tagasilöögiklapp 125 | tk | 1 | 150 | 150
18 | katuseläbiviik 125 | tk | 3 | 1200 | 3600
19 | põlv 125 | tk | 3 | 90 | 270
20 | kolmik 125/125 | tk | 1 | 120 | 120
21 | üleminek 125/100 | tk | 1 | 60 | 60
22 | põlv 100 | tk | 6 | 75 | 450
23 | kolmik 125/100 | tk | 2 | 100 | 200
24 | põlv 80 | tk | 2 | 60 | 120
18181
1 | KÜTTESÜSTEEM
2 | küttetoru 25x2,3 | jm | 30 | 20 | 600
3 | küttetoru 20x2 | jm | 23 | 15 | 345
4 | küttetoru 16x2 | jm | 40 | 12 | 480
5 | sulgventiil radikale dn10 | tk | 5 | 50 | 250
6 | sulgventiil radikale dn15 | tk | 5 | 70 | 350
7 | termostaatventiil dn10 | tk | 1 | 80 | 80
8 | termostaatventiil dn15 | tk | 5 | 90 | 450
9 | reguleerventiil radika dn10 | tk | 1 | 300 | 300
10 | radikas purmo 600-300-pc11 | tk | 3 | 360 | 1080
11 | radikas purmo 1400-300-pc22 | tk | 1 | 900 | 900
12 | radikas purmo 2000-300-pc11 | tk | 1 | 750 | 750
13 | radikas purmo 1400-300-pc21s | tk | 1 | 850 | 850
14 | konvektor 1800-280-pk36 | tk | 2 | 4300 | 8600
15 | konvektor 2300-140-pk36 | tk | 1 | 3700 | 3700
16 | konvektor 1400-140-pk36 | tk | 1 | 2800 | 2800
21535
KATLAMAJA
1 | katel | kmpl | 1 | 62000 | 62000
2 | paisupaak 15L | tk | 1 | 270 | 270
3 | täiteventiil dn15 | tk | 1 | 450 | 450
4 | kolmtee reguleerventiil dn15 | tk | 1 | 400 | 400
5 | mudafilter dn20 | tk | 1 | 50 | 50
6 | kaitseklapp 2bar | tk | 1 | 150 | 150
7 | kaitseklapp 6bar | tk | 1 | 300 | 300
8 | õhutusventiil dn15 | tk | 1 | 410 | 410
9 | manomeeter | tk | 2 | 200 | 400
10 | termomeeter | tk | 1 | 170 | 170
11 | termostaat seguventiil dn15 | tk | 1 | 5300 | 5300
12 | tsirkulatsioonipump küttele | tk | 1 | 2500 | 2500
13 | tsirkulatsioonipump veele | tk | 1 | 2200 | 2200
14 | kuulventiil dn20 | tk | 9 | 20 | 180
15 | kuulventiil dn15 | tk | 5 | 30 | 150
16 | kuulventiil dn10 | tk | 5 | 20 | 100
17 | pumba seadeventiil dn10 | tk | 1 | 280 | 280
75310
1 | KANALISATSIOONI VÄLISTRASS
2 | mahuti 5m3 | kmpl | 1 | 13000 | 13000
3 | toru 160 | jm | 16 | 100 | 1600
4 | killustik | m3 | 5 | 75 | 375
5 | liiv | m3 | 8 | 28 | 224
15199
NR | MATERJALI NIMETUS | MÜ | KOGUS | Ü.HIND | MAKSUMUS
VEEVARUSTUS VÄLISTRASS
1 | plasttoru 32x2,9 pem | jm | 38 | 9 | 342
2 | maakraan dn25 | tk | 2 | 1200 | 2400
3 | märkelint | jm | 40 | 25 | 1000
4 | isolatsioon | jm | 38 | 60 | 2280
5 | pump 1,9m3/h | tk | 1 | 6000 | 6000
6 | hüdrofoor 100L | tk | 1 | 3000 | 3000
7 | liiv | m3 | 3 | 28 | 84
15106
DRENAAZ
1 | toru 100 | jm | 135 | 30 | 4050
2 | kaevud | tk | 6 | 550 | 3300
3 | kaevupõhjad/kaaned | kmpl | 6 | 380 | 2280
4 | nurk | tk | 16 | 120 | 1920
5 | muhv | tk | 20 | 30 | 600
6 | kolmik | tk | 1 | 170 | 170
7 | geotekstiil | m2 | 50 | 12 | 600
8 | liiv | m3 | 24 | 28 | 672
13592
Hindadele lisandub käibemaks.