KINNISTULE KAVANDATAVA

ÄRIHOONE ESKIISI LÄHTEÜLESANNE

KOOSSEIS:

1. Eskiisi üldtingimused       (Käesolev dokument)

2. Det.planeeringu põhimõtteline lahendus

3. kinnistu detailplaneeringu mürahinnang

4. Geoalus

KINNISTUTELE KAVANDATAVA

ÄRIHOONE ESKIISI ÜLDTINGIMUSED.

1.1 Tellija

1.1.1

1.2 Töö eesmärk

Eskiisi eesmärgiks on saada Tallinnas kinnistule ärihoone arhitektuurne lahendus, mis on edasise projekteerimise aluseks.

1.3 Osavõtuõigus

Osavõtjad peavad olema eriharidusega arhitektid või arhitektuurialase

ettevalmistusega spetsialistid, kes võivad iseseisvalt ja oma vastutusel koostada

arhitektuurset projekti ning juhtida nende koostamist. Osavõtja või osavõtjate meeskonnas peab olema üks volitatud arhitekt tase 7.

1.4 Töö vajalik maht

1.4.1 Vajalikud joonised:

Arhitektuurilised vaated ning lõiked hoone kohta mõõdus 1:200 või 1:100

Korruste plaanid mõõtkavas 1:200 või 1:100

Asendiplaan mõõdus 1:500

Liiklusskeem ja parkimislahendus.

Hoone 3 d vaated (Vähemalt 3 vaadet).

Analüüsima, selgitama ja põhjendama pakutavat ruumilist lahendust.

Kirjeldama pindalade (suletud- ja avatud netopinnad) ja parkimiskohtade bilanssi.

Välja tooma tehnilised näitajad nagu: hoone brutopind, hoone netopind, ehituse alune

pind, parkimiskohtade arv, täisehituse protsent.

2. Töö teostaaja valimine

2.1 Hinnapakkumises esitada

Näited kolme sarnase funktsiooniga hoone kohta.

Eskiisi hind

Eelprojekti hind (Lisada kõik lisatööd (va. detailplaneering) mis on vajalikud   ehitusloa saamiseks.)

3. LÄHTEÜLESANNE

3.1 Arhitektuur Planeeritav ehitusmaht ja muud ehituslikud parameetrid peavad lähtuma lisas 1 olevast detailplaneeringu põhimõttelisest lahendusest. Hoone peab minimaalselt vastama energiatõhusus klassile B.

Hoonete arhitektuur peab olema kaasaegne, kõrgetasemeline, Mustamäe linnaosale sobilikult esinduslik, vastama kaasaegsetele nõuetele ja piirkonna elukvaliteeti parandav. Lahendus peab vastama töös olevale detailplaneeringu esitatud nõuetele.

Eeldatav korruselisus on koos soklikorrusega 2 ning 1 maa-alune korrus.

Arhitektuuri- ning fassaadilahenduste juures on oluline arvestada ilmakaari ja linnavaateid.

Hoone 0.000 peaks asuma tänava pinnast ca. 1m kõrgusel. Ning esimene korrus peaks olema võimalikult avar. Teisele korrusele tuleks ette näha kontoriruumid. Maa-aluses korrusel tuleb ära mahutada Töötajate olmeruumid koos pesuruumidega. Lisaks: Jalgrattaparkla, katlaruum ning panipaik

PARKLA :

Lahendada ärihoonele ligipääsud. Parkimiskohad lahendada vastavalt planeeritavale detailplaneeringule. Kuid mitte vähem kui detailplaneeringus ette nähtud.