## Sheet1
EHITUSMAHTUDE HINNANG
Objekt: Elamu rekonstrueerimine ja laiendamine
Objekti aadress: Veske I, Anija küla, Karksi vald, Viljandimaa
Tellija: Anti Kala
Koostatud Tartu Arhitektuuribüroo OÜ põhiprojekti töö nr P-01-15 järgi
Kulude liigitamisel ja mahtude arvutamisel on kasutatud Eesti Standardit EVS 885:2005
Kood | Nimetus | Mõõt-ühik | Kogus | Hind ühikule € | Hind €
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | #REF!
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
| Ettevalmistus | kompl | 1 |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Vaheseinte lammutus | m2 | 70 |  | 0
| Katulae ja lae sisevoodri ja isolatsioonide lammutus | m2 | 180 |  | 0
| Puitvahelae lammutus | m2 | 133 |  | 0
| Põrandate lammutus | kompl | 1 |  | 0
| Muud lammutustööd | kompl | 1 |  | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
| Lammutusjäätmete äravedu ja utiliseerimine | kompl | 1 |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
22 | Vundamendid |  |  |  | 0
221 | Vundamentide liiv- ja killustikalused
| Kaeved vundamentide rajamiseks ja isolatsiooni paigaldamiseks | m3 | 80 |  | 0
| Killustikalused | m3 | 6 |  | 0
222 | Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad
| Vundamendi taldmikud teljel A, teljel1 ja 2, lõige 1-1 ja lõiked 2-2 | m3 | 1.3 |  | 0
| Vundamendi taldmikud, alusmüürid ja postid teljel B, telgedel 1 ja 2; lõiked 3-3 ja 4-4 | m3 | 2.9 |  | 0
| Katteplaat alusmüüril | jm | 4.3 |  | 0
224 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad
| Alusmüüritised betoonplokkidest 240 mm, õõnsused armeeritud ja täidetud betooniga | m2 | 15.3 |  | 0
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon
| Alusmüüride soojusisolatsioon 120 mm (Styrofoam 250-SL-A-N) teljel A, 1 ja 2; konstr.VS-9 | m2 | 6 |  | 0
| Alusmüüride soojusisolatsioon 150 mm (Styrofoam 250-SL-A-N) konstr.VS-1 | m2 | 40 |  | 0
| Alusmüüride soojusisolatsioon 120 mm (kivivill) konstr.VS-3 | m2 | 70 |  | 0
| Alusmüüride soojusisolatsioon 150 mm (kivivill) konstr.VS-4 | m2 | 30 |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalus
| Killustikalused | m2 | 18 |  | 0
232 | Betoontarindid
| Aluspõrandad, armeeritud betoonplaat 80 mm, koos isolatsiooniga (ruumid 110,106 ja 108) | m2 | 18 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
321 | Monoliitsest betoonist tarindid
| Varikatuse armeeritud monoliitbetoonist raam | m3 | 0.8 |  | 0
| Ava seinas, koos sillusega S-2, | m3 | 0.2 |  | 0
323 | Metalltarindid
| Terassillus S-1 koos paigaldustarvikute ja betooniga | kompl | 1 |  | 0
| Terastalad T-1 ja T-2 koos paigaldustarvikutega | kompl | 1 |  | 0
324 | Müüritised
| Kergplokkidest seinad 250 mm | m2 | 16 |  | 0
| Kergplokkidest seinad 200 mm, koos sillustega | m2 | 18 |  | 0
326 | Seinte puittarindid
| Aknaavade puitkarkassseinte ümberkujundamine A-7, A-8 | kompl | 1 |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Soojusisolatsioon 75 mm kivivill (VS-2) | m2 | 101 |  | 0
| Soojusisolatsioon 120 mm kivivill (VS-5) | m2 | 18 |  | 0
| Soojusisolatsioon 90 mm kivivill, tuuletõke 30 mm ja vajalik puitkarkass (VS-8) | m2 | 12 |  | 0
| Soojusisolatsioon 150+50 mm kivivill, tuuletõke 30 mm ja vajalik puitkarkass (VS-6) | m2 | 40 |  | 0
| Soojusisolatsioon 150+75+50 mm kivivill ja vajalik puitkarkass (VS-7) | m2 | 23 |  | 0
328 | Seinte fassaadikatted |  |  |  | 0
| Soklikorruse viimistluskrohv | m2 | 86 |  | 0
| Sokliplekk | jm | 65 |  | 0
| Fassaadipaneel "Raketerm" (kreemvalge haapsalu) | m2 | 142 |  | 0
| Akna veeplekid | jm | 25 |  | 0
| Avakülgede krohv ja viimistlus | jm | 170 |  | 0
| Viimistletud laudvooder koos roovi ja piirdeliistudega | m2 | 35 |  | 0
| Postide tellisvooder | m2 | 6 |  | 0
| Räästa- ja otsakarniisid viimistletud voodrilauast | m2 | 70 |  | 0
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
332 | Betoontarindid
| Vahelaetäide MT-1 armeeritud monoliitbetoonist | m3 | 0.7 |  | 0
| Betoonpõrand vahelael 85 mm, koos isolatsiooniga 50 mm | m2 | 143 |  | 0
336 | Puittarindid
| Vahelae talad 150x200, s-650 mm | m3 | 7 |  | 0
| Lae roov ja kipsplaatvooder 2x koos isolatsiooniga 100 mm | m2 | 133 |  | 0
| Aluspõrand laetaladel (ehitusplaat 22 mm, jäik villaplaat 30 mm, kipsplaat 2x15 mm) | m2 | 133 |  | 0
| Katulae tuuletõke 13 mm, soojusisolatsioon 300 mm, aurutõke ja puitkarkass | m2 | 80 |  | 0
| Ärklikorruse lae soojusisolatsioon 300 mm ja aurutõke | m2 | 100 |  | 0
| Katulae ja lae vooder 2x kipsplaat, koos rooviga | m2 | 180 |  | 0
| Lae treppluuk EI30 | tk | 1 |  | 0
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
342 | Betoontarindid
| Betoontrepp puidust asmeplaatidega (13 astet) koos piirdega | kompl | 1 |  | 0
346 | Puittarindid
| Puittrepp metallkandjal (17 astet) koos piirdega | kompl | 1 |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
| Puidust aknalauad | jm | 49 |  | 0
426 | Puit- ja puitalumiiniumaknad
| Aknaplokid A-1, koos paigaldustarvikutega | tk | 6 |  | 0
| A-1* | tk | 1 |  | 0
| A-2 | tk | 3 |  | 0
| RU-1 | tk | 1 |  | 0
| A-3 | tk | 7 |  | 0
| A-3* | tk | 2 |  | 0
| A-4 | tk | 2 |  | 0
| A-4* | tk | 1 |  | 0
| A-5 | tk | 1 |  | 0
| A-5* | tk | 1 |  | 0
| A-6 | tk | 1 |  | 0
| A-6* | tk | 1 |  | 0
| A-7 | tk | 3 |  | 0
| A-7* | tk | 2 |  | 0
| A-8 | tk | 2 |  | 0
| A-8* | tk | 3 |  | 0
| A-9 | tk | 3 |  | 0
| A-10 | tk | 1 |  | 0
| A-10* | tk | 1 |  | 0
| L-1 | tk | 1 |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
433 | Terasuksed ja -väravad
| Tõstvärav V-1 | tk | 1 |  | 0
436 | Puituksed ja -väravad
| Välisuksed VU-1, koos paigaldustarvikute ja lukustusega | tk | 1 |  | 0
| VU-2 | tk | 1 |  | 0
| VU-3 | tk | 1 |  | 0
46 | Rõdud ja terrassid
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
486 | Puittarindid
| Rotundi müürilatt,sarikad,toeraamid ja tihe laudroov | m2 | 24 |  | 0
| Varikatuse puitkonstruktsioon telgede 1 ja 2 vahel | m2 | 15 |  | 0
| Ol.oleva katuse sarikate pikendused ja tihe roov | m2 | 10 |  | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Rotundi lae soojusisolatsioon 230 mm ja tuuletõke 20 mm | m2 | 20 |  | 0
488 | Katusekatted
| Rotundi katuse valtsplekist kate | m2 | 24 |  | 0
| Varikatuse valtsplekist kate telgede 1 ja 2 vahel | m2 | 15 |  | 0
| Olemasoleva katuse valtsplekist lisatav kate | m2 | 10 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
514 | Laotud vaheseinad
| Kergplokkidest seinad 100 mm, koos sillustega | m2 | 40 |  | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
| Kipsplaatsein (3+3 kihti) puitkarkassil (70+70 mm) koos isolatsiooniga, SS-1 | m2 | 14 |  | 0
| Kipsplaatseinad | m2 | 12 |  | 0
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
523 | Terasuksed
| Terasuks TU-7,EI30; koos paigaldustarvikute ja sulustega | tk | 1 |  | 0
524 | Klaasuksed
| Klaasuks U-8 | tk | 1 |  | 0
525 | Puituksed
| Uksed U-1, koos paigaldustarvikute, piirdeliistude ja sulustega | tk | 1 |  | 0
| U-2 | tk | 4 |  | 0
| U-3 | tk | 1 |  | 0
| U-4 | tk | 3 |  | 0
| U-5 | tk | 3 |  | 0
| U-6 | tk | 4 |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
| Seinte värv- ja tapeetkatted | m2 | 1053 |  | 0
534 | Krohv- ja tasandus
| Uute plokkseinte tasanduskrohv | m2 | 130 |  | 0
| Olemasoleva krohvi parandused | kompl | 1 |  | 0
535 | Plaatkatted
| Seinte keraamilisest plaadist katted koos hüdroisolatsiooniga | m2 | 94 |  | 0
536 | Puitvooderdus
| Leiliruumi puitvooder koos isolatsiooniga | m2 | 16 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
| Lagede betoonpindade värvkatted | m2 | 88 |  | 0
| Kipsplaat kattega lagede ja kaldpindade värvkatted | m2 | 313 |  | 0
546 | Puidust laed, kipsplaatlaed
| Leiliruumi puitvooder koos isolatsiooniga | m2 | 5 |  | 0
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Keldrilagede lisasoojustus 75 mm ja viimistluskrohv | m2 | 54 |  | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
565 | Plaatpõrandad
| Soklikorruse kuivade ruumide plaatkatted | m2 | 125 |  | 0
| Sama, niisked ruumid koos hüdroisolatsiooniga | m2 | 11 |  | 0
| Põhikorruse plaatkatted | m2 | 15 |  | 0
| Põhikorruse ja ärklikorruse niiskete ruumide plaatkatted koos hüdroisolatsiooniga | m2 | 19 |  | 0
566 | Puitpõrandad
| Laudparkett 14 mm koos aluskatte ja piirdeliistudega | m2 | 263 |  | 0
| KOKKU HIND ILMA KÄIBEMAKSUTA |  |  |  | #REF!
| Käibemaks 20 % |  |  |  | #REF!
| KOKKU HIND KOOS KÄIBEMAKSUGA |  |  |  | #REF!
13.05.2015 a.