
Tartu
HOONE 2.KORRUSE REMONTTÖÖDE PROJEKT
Teostas: 



TARTU 2015

SISUKORD
61
ÜLDANDMED




LISAD:

JOONISED:

	NR
	NIMETUS
	MÕÕTKAVA
	KUUPÄEV
	MUUDATUS

	

	1
	2.korruse plaan
	1:100
	
	

	2
	Lõige A-A
	1:50
	
	

	3
	Vaated 1
	1:100
	
	

	4
	Vaated 2
	1:100
	
	

	5
	Konstruktsioonid
	
	
	

	6
	Sõlmed
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




1 ÜLDANDMED

1.1 Projekteerimistöö piiritlus

Käesolev projekt hõlmab Tartus hoone 2.korrust ning hoovipoolset sissepääsutrepikoda.

1.2 Alusdokumendid

Projekti koostamisel on aluseks võetud olemasoleva hoone mõõdistusjoonised; hoone rekonstrueerimise eelprojekt, Tellija lähteülesanne.

1.3 Normdokumendid
SEADUSED JA MÄÄRUSED:
- Ehitusseadus

- Päästeseadus

- Jäätmeseadus

- Elektriohutusseadus

- Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid (Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42)

- Jäätmeseaduse muutmise seadus, vastu võetud 8. veebruaril 2007. a

- Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused (Keskkonnaministri 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4)

- Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315)

- Vabariigi Valitsuse 30.08.2012. a. määrus nr 68  - Energiatõhususe miinimumnõuded.

EESTI VABARIIGI STANDARDID:
- EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: põhiprojekti seletuskiri

- EVS 812-6:2012 Tuletõrje veevarustus
- EVS-EN 1990:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused (ehitise tööiga)

- EVS 865-2:2006 Hoone Ehitusprojekti kirjeldus, Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus

- EVS 894:2008 Loomulik valgustustus elu- ja bürooruumides

- EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010 Aknad ja uksed. Tootestandard, toimivusomadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid

- EVS-EN 12208:2003 Aknad ja uksed. Veepidavus. Klassifikatsioon

- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- EVS-EN 12354-1:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon

- EVS-EN 12354-2:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 2: Ruumidevaheline löögiheli isolatsioon

- EVS-EN 12354-3:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 3: Õhuheli isolatsioon välismüra vastu

KVALITEEDINÕUDED:
- RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded:

- MaaRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd

- TarindiRYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid

- ViimistlusRYL 2000 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimistlustööd ja sisetarindid

- MaalritöödeRYL 2001 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja viimistluskombinatsioonid

MUUD NORMATIIVAKTID, JUHENDID JA DOKUMENDID:
- Hea ehitustava ET-1 0207-0068

- ET kartoteek 2013/1

- EPN 14.1 Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded

- EPN 10.6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõkkeuksed

- Eesti Ehitusteave ET-2 0109-0650 Ehitustoodete tuletundlikkuse klassid 

- ETF – kartoteek
- RT 80-10632-et Ehitise kaitseplekid
- RT 82-10903-et Vaheseinatarindid

- RT 82-11006-et Välisseinatarindid

- RT 83-10902-et Vahelaetarindid

- RT 83-11010-et Katusetarindid

- RT 83-11009-et Pinnasele ehitatava põranda tarindus

- RT 84-10759 Märja ruumi tarindid
- RT 84-10916-et Ripplaed ja laevoodrid

- RT 85-11020-et Metallist sademeveesüsteemid
- RT 88-11018-et Trepid ja kaldteed

- RT 88-11019-et Tarandid ja käsipuud

- RT 29-10769 Ehituse maalritööd. Koormusklassid

- RT 29-10770 Ehituse maalritööd. Viimistluse välimusklassid

- RT 21-10750 Sae- ja höövelpuit

- RT 33-10858 Siseseinte ja lagede tasandamine

- RT 41-10947-et Puit- ja puitalumiiniumaknad ning nende paigaldamine

- RT 42-11058-et Puituksed
1.4 Üldised nõuded ehitustöödele
Kõikide materjalide ja konstruktsioonide kasutamisel peab ehitaja kursis olema vastavate paigaldus- ja käsitlusjuhenditega. Tehtavad tööd ja kasutatavad materjalid peavad vastama toote valmistaja poolt toote paigaldamiseks antud juhistele. Need tuleb vajadusel hankida materjalide ja konstruktsioonide tootjatelt või müüjatelt. 
Kõikide toodete ja materjalide näidised kooskõlastada Tellijaga. Tooteid võib asendada analoogiga; toote muutus toob kaasa projekti muudatuse ja tuleb kooskõlastada Tellijaga. 
Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused kooskõlastada Tellijaga.
Hoone ehituskulude määramisel ja ehitustöödel lähtuda käesolevast seletuskirjast ja joonistest, samuti käesoleva objekti teiste projekti osade joonistest, spetsifikatsioonidest ja seletuskirjadest. Vastuolude ilmnemisel käesoleva seletuskirja ja arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste ja spetsifikatsioonide vahel tuleb viivitamatult teavitada sellest Tellijat.
Hoone ehitusel kasutatavad materjalid peavad vastama projektis neile esitatud kvaliteedinõuetele. Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel või saatedokumentidel peab olema märge, mille materjalide kvaliteet on tõendatav või tuleb need andmed teatada muul viisil ehitajale.
Lisaks eeltoodule on tööde teostamisel kohustus täita kõigi ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide tootjate kirjalike juhiseid, sh. paigaldusjuhiseid.
2 OLEMASOLEV OLUKORD
Tegemist on puitkarkass hoonega, vahelagede ja katuste kandekonstruktsiooniks on puittalad ja –sarikad. Välisseinad on kaetud laudvoodriga. Laudise seisukord on halb, ning see tuleb kogu projekteeritavas osas välja vahetada. Katusekatteks on osaliselt eterniitplaat ning osaliselt plekk. Katusekate on halvas seisukorras ning võib esineda läbijookse. Aknad ja uksed on amortiseerunud. Ruumide siseviimistlus on amortiseerunud.
3 ARHITEKTUURNE ÜLDLAHENDUS
3.1 Hoone paiknemine
Hoone asub Anne tänava ääres. Remonttööde käigus hoone asukoht ei muutu. 
3.2 Hoone arhitektuurne üldkontseptsioon
Hoone arhitektuurne üldkontseptsioon remonttööde käigus ei muutu.
3.3 Energiatõhusus ja sisekliima
Projekti koostamisel on lähtutud energiatõhususe miinimumnõuetest.
3.4 Hoone ruumid
Hoone 2.korrusele on projekteeritud … .
4 HOONE KONSTRUKTSIOONID JA PINNAKATTED
4.1 Vundament
Hoone vundamendid jäävad olemasolevad.

Tuulekoja alusmüüri tuleb kõrgendada 20cm, kasutades selleks Columbia-kivi plokki laiusega 200mm, mis betoneeritakse täis.

Trepikoja ette valatakse uus trepiaste betoonist.
4.2 Põrand pinnasel
Trepi esist põrandat tõstetakse ca 20 cm võrra. Aluspõrandaks on monoliitne betoonplaat 80mm, mille all on EPS80 plaat 100mm ning tihendatud liivalus.
4.3 Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid
Kandvad konstruktsioonid säilitatakse võimalikult suures mahus olemasolevad. Peale konstruktsioonide avamist tuleb kindlaks teha kahjustunud kandekonstruktsioonid. 
4.4 Trepid
Võimaluse korral tuleb säilitada olemasolev trepp.
4.5 Vahelaed
Vahelagede kandekonstruktsioone ei muudeta. Olemasolevad kattekonstruktsioonid eemaldatakse. Laetalastiku peale paigaldatakse uued põrandalaagid millega looditakse põrand tasaseks. Laagide ja talade ahele tuleb paigaldada kummipuksid, et vähendada löögimüra. Laagide vahele paigaldatakse helisummutuseks mineraalvill. Aluspõrandaks paigaldatakse OSB plaat. Margased ruumides tuleb kasutada tsementkuidplaati.
4.6 Katus, katuslagi
Olemasolevalt on ruumi kõrgus ca 2,1 m. Õhulisuse saavutamiseks eemaldatakse laekonstruktsioon ning lagi soojustatakse kuni laeharjani. Sarikapennid jäetakse paistma ning viimistletakse.

Katusesarikad tuleb tugevdada, paigaldades olemasolevate talade kõrvale uued sarikad 50x150mm. Sarikate vahele paigaldatakse soojustuseks ruumi säästmise eesmärgil vahtpolüuretaan soojustus SPU. Lagi vooderdatakse kipsplaadiga..

Katuslagede soojalläbivus peab vastama nõudele U≤ 0,15 W/(m²·K). 
Katuslae kaldosa soojustuseks on valitud SPU Alu 150mm + mineraalvill 50mm. See tagab soojapidavus nõude U≤ 0,15 W/(m²·K). Kui otsustatakse kasutada soojustusena ainult mineraalvilla, peab soojustuse paksus olema vähemalt 350mm. Ühtlasi tuleb arvestada ka täiendava laekarkassi ehitamisega.
Katusekatteks on laineline asbestivaba eterniitplaat, värvus tumepruun. Katusekatte alla paigaldatakse roovitus vastavalt katusematerjali paigaldusjuhisele, roovituse alla katuse aluskate-tuuletõke DIVOROLL.
Paigaldada tsinkplekist vihmaveerennid ja –torud..
4.7 Välisseinad
Kahjustunud kandekonstruktsioonid tuleb plommida või paigaldada kandeposti kõrvale teine samaväärne post. Seinad soojustatakse mineraalvillaga ning vooderdatakse seestpoolt kipsplaadiga. Väljapoole paigaldatakse tuuletõkkeplaat, mille peale jäetakse tuulutusvahe ning kaetakse vertikaalse laudvoodriga.

Tuuletõkkeplaadi nurgad, liitekohad omavahel ja teiste konstruktsioonidega s.h. avatäidetega tuleb teipida tuuletõkke teibiga.

Voodrilauana tule kasutada 22mm paksust lauda, mis on krunditud ning värvitud 2-kihis. Laudise alumisse serva tuleb lõigata veenina.

Trepipüstaku laudis on horisontaalne.. 
Välisseinte soojusläbivus peab vastama nõudele  U≤ 0,25 W/(m²·K)
4.8 Siseseinad
Siseseintena kasutatakse kergeid kipsseinu.

Märgades ruumides tuleb kipsplaadi asemel kasutada tsementkiudplaati või magneesiumplaati..
4.8.1 Kipskarkass-seinad
Karkass kuumtsingitud U-profiil laiusega 66mm, samm 600mm (400mm).

Seadmete ja sisustuse kinnituskohtades näha ette lisajäigastust.
Kergete vaheseinte ülemine serv liidetakse vahe- või katuslaega nii, et lae painded seina ei kahjustaks. Liitekoht peab olema elastne, et ei tekiks helisilda.
Põranda- ja laevöö kinnitatakse max 400mm sammuga. Heliisolatsiooni tagamiseks on kohustuslik kasutada vöö alla spetsiaalseid tihendeid. Tihendite liik oleneb ehitatava seina heliisolatsiooni klassist.
Kasutatakse üldiselt 13mm paksust pappkattega kipsplaat GYPROC GN. Kinnitus tsingitud kruvidega. Kipsplaadi vuugid teipida pabervuugilindiga ja pahteldada. Kipsplaatseinte välisnurkadesse paigaldada metallist nurgatugevoodusliist. 
Vaheseinte plaatvoodri paigaldamisel tuleb järgida kasutatava plaadi kinnitusjuhiseid.

Plaadid kinnitatakse iga kinnitustoe külge, arvestamata liistkinnitust.

Ukseavade postidekohal peab sõrestik olema tugevdatud.

Niisketes ruumides kasutatavad plaadid peavad olema selleks sobivad.

Vuukide pahteldamise korral servatakse plaatide lõikeservad noaga kaldu. Servamissügavus ja –laius peab olema vähemalt 1mm.
Läbiviigud ja muude ehitusosadega liitmised tehakse sobitades ja proovides siledad ja täpsed. Torustike läbiviigud peavad olema heli- ja õhutihedad. Vajaduse korral kasutatakse spetsiaalseid plaadi pinnale ulatuvaid läbiviiguhülsse. Kui viimistletud plaatidesse tehakse avasid, töödeldakse vajaduse korral ka avade servad.

Kinnitusvahendid, mis ei jää nähtavale, süvistatakse plaadi pinda.

Naelte ja kruvide pead pahteldatakse, välja arvatud plaatidega kaetavatel või viimistluseta jäävatel pindadel.
Liitekohad, avad ja teiste ehitisosadega piirnevad karkassi osad tuleb teha eriti hoolikalt. 

Liitumised piirnevate tarinditega tuleb teha nii, et tarindite deformatsioonid ei tekita kahjustusi, võimalik õhu- või aurutõke ei katke vaheseina ja ümbritsevate tarindite liitekohtades, õhuvahe või –ruum tuuldub ka liitekohtades, märgades ja niiskustehniliselt nõudlikes ruumides ei pääse vesi tarinditesse ega ümbritsevatesse ruumidesse, võimalikud tuleohutus- ja heliisolatsiooninõuded on täidetud.

Märgades ja niiskustehniliselt nõudlike ruumide veekindel põrandakate või selle all olev hüdroisolatsioon peab vähemalt 100mm kõrguselt ulatuma seinale.
Naela- ja kruvitüübid ja pikkused peavad vastama plaatide valmistaja juhisele. Terassõrestikule tuleb plaadid kinnitada kruvidega. Ühekordse plaatkatte korral 25mm ja kahekordse plaatkatte korral 35mm pikkused.
Koormuste kinnituskohtades tugevdada karkassi ja paigaldada karkassi vahele 10...12mm paksune vineer vastu kipsplaati. Vineer kinnitada karkassi külge.
4.9 Avatäited
4.9.1 Välisuksed
Välisuks tule valida väliskeskkonda sobiv puituks. Ukse soojalläbivus peab vastama nõudele U≤ 1,1 W/(m²·K).
4.9.2 Siseuksed
Siseuksed on lihtsad valged sileuksed. Siseustel on lävepakk, lukustus ja link.
4.9.3 Aknad
Aknad asendatakse valgete PVC akendega. Akna klaaspakett on 2-kihiline argoontäitega, paketi soojaläbivus U≤ 1,1 W/(m²·K). Aknaraamide soojaläbivus U≤ 1,5W/(m²·K).

Akendele tuleb väljapoole paigaldada tsingitud veeplekid.

Paigaldatavad aknalauad on puidust paksusega vähemalt 38mm.  
4.10 VARIKATUSED, RÕDUD, TERRASSID JA TEISED HOONE VÄLISKONSTRUKTSIOONID
Hoone peasissepääsu kohale on projekteeritud varikatus. Tegemist on lihtsa konsoolse klaasist varikatusega.
5 HOONE TEHNILISED NÄITAJAD
	Otstarve

	11101 üksikelamu

	gabariitmõõtmed

	

	Hoonealune pindala

	2401,1 m2 (projektsiooni järgi)

	Korruselisus

	2

	Suletud netopind

	130,7 m2

	Suletud brutopind

	 m2

	Kasulik pind

	 m2

	Köetav pindala

	 m2

	Maht

	408 m3


6. SISEKUJUNDUS
6.1 Viimistlusmaterjalid
Siseviimistlusmaterjalid ja sisutus on lihtsad ja minimalistlikud.

PÕRANDAD, TREPID

Trepi pinnakatteks on trepi puitaste.

Sissepääsu koridoris kasutada põrandakatteks keraamilist plaati.

Eluruumides on põrandakatteks laminaatparkett. Parketi alla pannakse paigaldusmatt. Põrandatele paigaldatakse MDF põrandaliist, mis on samas toonis põrandakattega.

Märgades ruumides on põrandakatteks keraamiline plaat. Plaat peab olema hästi puhastatav ent libisemiskindel. 

Märgades ruumides tuleb põrandale teha hüdroisolatsioon. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nurkade ja servade tihendamisele. Põranda hüdroisolatsioonile tuleb teha ülespööre seinale 10cm.

PIIRDED ja KÄSIPUUD

Trepile paigaldatakse puidust käsipuu seinale-

SISESEINAD

Seinad viimistletakse värviga heledates toonides. 

Märgades ruumides kaetakse seinad keraamilise plaadiga. Märgade ruumide töödeldakse seinad hüdroisolatsiooniga.

LAED

Laed värvitakse maalrivalgeks.

Märgades ruumides tehakse ka lagedele hüdroisolatsioon ning värvitakse niiskuskindla värviga.

AVATÄITED

Siseuksed on tehaseliselt valget värvi.

Aknad on valged PVC aknad. Aknalauad on puidust 38mm paksud, valged.

7. KÜTE, VENTILATSIOON

Hetkel on hoones ahiküte. Korstnad rekonstrueeritakse ning säilitatakse võimalus ahikütte lisamiseks.

Kütmiseks kasutatakse õhk-õhk soojuspumpasid. Väline seade paigaldatakse hoovi poole maapinnale, vähemalt 50cm kõrgusele jalgade peale. Seadme alla tuleb teha vundament.

Tööprojekti projekteerib küttesüsteemi ehitaja.

8. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

9. TUGEVVOOLUPAIGALDIS


