Tööülesanne katuse paigaldamiseks.
Lääne 15.

Eemaldada olemasaolev eterniit.

Paigaldada uus roovitus (laudis).

Paigaldada niiskustõke.

Plekk Rannila Klassik. Pleki üldpinda kokku ~151 m2. Täpsustub ülemõõtmisel.

Vaja on ehitada ka trepi kohal olev varikatuse konstruktsioon.

Korsten katta helehalli plekiga.

Paigaldada WC ventilatsioonikorsten.

