Lisa

Jõhvi Vallavalitsuse .11. 2015 korraldusele nr 0000
„Projekteerimistingimuste andmine“
Projekteerimistingimused

1.  Üldandmed

1.1  Objekti aadress: Jõhvi linn

1.2  Katastritunnus: 
1.3  Ehitise nimetus: Korruselamu renoveerimine.

1.4 Kavandatav ehitustegevus: Jõhvi linnas korruselamu fassaadi ja pööningu soojustamine, ventilatsiooni ja küttesüsteemi renoveerimine.
1.6  Taotleja nimi: KÜ 

2.  Projekteerimise lähtematerjal

2.1 Lisaks kehtivatele seadustele ja käesolevatele projekteerimisnormidele arvestada Jõhvi valla ehitusmäärusega (vallavolikogu 29. jaanuari 2015 määrus nr 39), mis on saadaval elektroonilises Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/405022015018.
2.2  Kaevetöö eeskiri Jõhvi vallas (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 16. novembri 2006 määrusega nr 44).
3.  Arhitektuursed tingimused

3.1  Fassaadi värvilahenduse valiku juures kooskõlastada Jõhvi Vallavalitsuse vasta ala spetsialistiga. 

3.2  Renoveeritud hoone  tulepüsivusklass: määrata projektiga.

3.4  Uksed, aknad: määrata projektiga; avatäidete raamide tüüp, materjal, värv ja soojusjuhtivuse näitajad esitada avatäidete tabelis.

3.5  Asendiplaan: alusplaanina kasutada topo-geodeetilist mõõdistus M 1:500, asendiplaanil näidata kinnistu piirid, ehitise asukoht, koordinaadid L-Est süsteemis.

4.  Kooskõlastused

4.1  Projekt kooskõlastada:

4.1.1  Ida-Eesti Päästekeskuse Insenertehnilise bürooga;
4.1.2 Tehnovõrkude valdajatega, kui projekt kavandab ehitustöid olemasolevate tehnovõrkude  kaitsevööndite ulatuses.

4.2 Projekti seletuskirjas esitada kooskõlastuste koondtabel, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastatava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastaja ametinimi ja nimi; märkuste osas näidata, kuidas on märkustega arvestatud (joonisel või tekstilises osas).

5.  Märkused, täiendavad tingimused

5.1Projekt peab vastama Jõhvi valla ehitusmääruse § 14 nõuetele. 
5.2  Ehitusloa teade.
5.3 Koos ehitusloa taotlusega esitada projektiga kavandatud ehitise tehnilised näitajad ja ehitiste koordinaadid vastavatel blankettidel (saadaval www.ehr.ee).
5.4 Projekt vormistada arhiveerimise nõuetele vastavas pappkaantega köites formaadis A4 vastavalt majandus- ja taristuminister 17.juuli 2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.
5.5 Koos ehitusloa taotlusega esitada projekteerimistingimustele vastav kooskõlastustega projekt kahes originaaleksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalselt CD-l (PDF ja DWG formaadis) läbivaatamiseks, arhiveerimiseks ja loa taotlemiseks. Projekti üks originaaleksemplar jääb Jõhvi Vallavalitsuse arhiivi.
5.6  Koos ehitusloa taotlusega esitada riigilõivu tasumist tõendava dokumendi koopia. Riigilõiv ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasuda Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank EE722200221010951025. Riigilõivu suurus 30 eurot (määratud riigilõivuseaduse § 3311 lg 1 ja lg 3 alusel), selgituses märkida “Riigilõiv ehitusloa läbivaatuse eest ja aadress “.
5.7  Projektile lisada käesolevad projekteerimistingimused.
6.  Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates määramisest.

7.  Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa kahel lehel.

8.  Projekteerimistingimuste koostaja
Projekteerimistingimused kätte saanud:

“......” ........................... 2015. a …………………………….................. .....................................

kuupäev




nimi


allkiri
