## Tööde kirjeldus
TÖÖ KIRJELDUS
1. | PÕRANDAD
Võimalusel taastada olemasolevad laudpõrandad , lihvida ja õlitada.
Taastamise mitte võimalikkuse korral ehitada uus õlitatud laudpõrand,
Lastetubade vaheseina all põrand ilma katkestuseta.
2. | LAED
Võimalusel säilitada olemasolevad kipsplaadist laed
Oodatav tulemus - lead valged, max võimaliku kõrgusega.
3. | SEINAD
Olemasolevad vaheseinad lammutatakse.
Kandeseinte olemasolul paigaldatake uued postid, talad.( Lahendus tuleb lammutustööde käigus )
VIIMISTLUS - värvitud, osaliselt tapeeditud.
Uued vaheseinad kergkonstruktsioonil kipsplaadist.
Lastetoa vaheseina hilisema demonteerimise võimalusega.
Lastetoa ja köögi ning lastetoa ja magamistoa vaheline sein helikindlam ( 100 mm vöö, 66 mm postid nihutatud, kips 2 x mõlemal pool.)
Pesuruum uuesti plaatida.
4. | UKSED kasutada olemasolevaid vaheuksi
5. | AKNAD - jäävad olemasolevad
6. | KÜTE - jääb valdavalt olemasolev.
Elutoas nihutada ühe radiaatori asend sümmeetriliseks aknaga, peita torud seina taha.
7. | VENTILATSIOON - paigaldada freshid
Paigaldada köögi kubi väljatõmme
Paigaldada väljatõmbe ventilaator pesuruumi. ( astmelise regulaatoriga. )
Paigaldada suletav väljatõmbe plafoon lammutatava kamina lõõrile lae alla.
8. | VESI, KANAL
Köögile rajada kanali äravool ( vahelae seest või alumise korruse lae all isoleeritult karbikus )
Luua ühendusvalmidus köögi seadmetele ( valamu, nõudepesu masin )
Pesuruumis paigaldada seinakinnitusega WC pott jm san tehnika.
9. | ELEKTER
Muuta elektripaigaldist vastavaklt eskiisile.
Laevalgustite kaabelduse võib vajadusel teha pööningult.
10. | NÕRKVOOL ja SIDE
Paigaldada vastavalt eskiisile cat ja koaksiaalkaablid nng ühenduspunktid.

## Tööde mahud
NR. | TÖÖ | MÜ | MAT.HIND | TT | HULK | MAT.S | TÖÖ.S | KOKKU
1. | LAMMUTUS
1.1. | Lammutatavates vaheseintest elektri eemaldus | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.2. | Vee otste sulgemine köögis | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.3. | Köögimööbli lammutus | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.4. | Kamina lammutus | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.5. | Vanade põrandakatete lammutus | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Lammutustööd vanitoas | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
1.6. | Vaheuste demontaaz | tk |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
1.7. | Vaheseinte lammutus ( orient 30 m2 ) | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.8. | Esiku kapi demontaaz | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1.9. | Laudpõranda lammutus | m2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | SEINAD
2.1. | Kipsplaadist vaheseinad (94 mm) | m2 |  |  | 41 | 0 | 0 | 0
2.2. | Täiendav kipsi kiht uuele vaheseinale | m2 |  |  | 28 | 0 | 0 | 0
2.3. | Kipsplaadist torude sahtid, talad | m2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
2.4. | Olemasoleva seinale metallkarkassil kipsplaat | m2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
| ( ilma villata ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5. | Tugevdus kipsist seinas mööbli kinnituseks | jm |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
| Laud kipsi taga. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6. | Puit kipsi karkassis uste kinnituseks | jm |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
2.7. | Uute seinte pahteldus, värvimine | m2 |  |  | 50 | 0 | 0 | 0
2.8. | Uute seinte pahteldus , tapeetimine | m2 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0
| Tapeedi maksumus | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.9. | Vanade seinte viimistlus | m2 |  |  | 92 | 0 | 0 | 0
2.10. | Korstende viimistlus | m2 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0
2.11. | Korstende puhastusluugid | tk |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
2.12. | Pesuruumi hüdroisolatsioon | m2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0
2.13. | Pesuruumi plaatimine | m2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 0
| Lisandub plaadi maksumus | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
2.12. | Kandekonstruktsioonid |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | LAGI
3.1. | Lagede katmine kübarprofiilil kipspladiga | m2 |  |  | 53.7 | 0 | 0 | 0
3.2. | Teise kihi kipsplaadi paigaldus | m2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
3.3. | Lae maalritööd uuel kipsplaadil | m2 |  |  | 33.7 | 0 | 0 | 0
3.4. | Olemasoleva lae maalritööd | m2 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
3.5. | Pesuruumi lagi, niiskuskindel värv. | m3 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | PÕRAND
4.1. | Vahelaetalade loodimine | m2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Materjali kulu lisandub sõltuvalt tehnoloogiast |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Laudpõranda paigaldus (min 28 x 120) | m3 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
| Laua maksumus | m2 |  |  | 35 | 0 | 0 | 0
4.3. | Uue põrandalaua lihvimine | m2 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
4.4. | Vana, värvitud laudpõranda lihvimine |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 0
4.5. | Põranda õlitus | m2 |  |  | 56 | 0 | 0 | 0
4.6. | Põrandaliistude paigaldus | m |  |  | 68 | 0 | 0 | 0
| Liistude maksumus, | m |  |  | 75 | 0 | 0 | 0
4.7. | Põrandaliistude viimistlus | m |  |  | 75 | 0 | 0 | 0
4.8. | Pesuruumi põrand | m2 |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
4.9. | Esiku põrand |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | AKEN, UKS
5.1. | Vaheuste paigaldus | tk |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| Uste , liistude, käepidemete maksumus | kompl |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | ELEKTRITÖÖD
6.1. | Jaotuskilbi korrastus vajadusel | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
6.2. | Valgustuse install | kompl |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3. | Valgustite paigaldus | tk |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Valgustite maksumus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4. | Pistikupesade paigaldus | tk |  |  | 20 | 0 | 0 | 0
6.5. | Seadmete toide, ühendus | tk |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
6.6. | TV , PC kaabeldus, pistikupesad (tsentraalne ühendus ) | tk |  |  | 4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | SAN.TEHNIKA
7.1. | Köögi veearustus, sulgventiilidega | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.2. | Dushinurga vee install. | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.3. | Dushinurga paigaldus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Dushinurga maksumus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Segisti maksumus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.4. | Valamu pesuruumis | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Valamu, kapi jm maksumus | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.5. | Köögi kanalisatsiooni paigaldus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.6. | WC kanali paigaldus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
7.7. | WC raamiga poti paigaldus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Poti ja raami maksumus | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | KÜTE, VENTILATSIOON
8.1. | Radiaatori ringi paigaldus ekutoas | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
8.2. | Freshide paigaldus | tk |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
8.3. | Köögi väljatõmbe paigaldus 125 mm | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
8.4. | Väljatõmbeventilatsioon pesuruumist | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Väljatõmbe ventilaator | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Tuletõkke klapid 125 | tk |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Torustik , plafoon | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
8.5. | Magamistoa väljatõmme korstnasse. | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
8.6. | Köögi väljatõmme. | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
8.7. | Kaasi paigaldus pliidile | kompl |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| KOGU MAKSUMUS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| KOKKU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kõik kokku |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Käibemaks | [6 empty] | #REF!
| Kokku | [6 empty] | #REF!