Harjumaa, Maardu linn paariselamu projekt.


6

Projekti koosseis:

I    Seletuskiri

II   Joonised
       1. Asendi plaan  


M 1:500


AS-1

       2. 1 korruse plaan


M 1:50


A-1

       3. 2 korruse plaan


M 1:50


A-2

       4. Vaated A ja C                

M 1:50


A-3

       5. Vaade B      


M 1:50


A-4

       6. Vaade D

           
M 1:50


A-5

       7.  Lõige 1-1



M 1:50


A-6

       8. Vundamentide plaan

M 1:100


A-7

       9.  Katuse plaan
           
M 1:100


A-8

     10.  Piirdeala ja värav
                     M 1:50


A-9

     11. Akende spetsifikatsioon            M 1:100


A-10
     12. Uste spetsifikatsioon

M 1:100         

A-11

III  Lisad
I. SELETUSKIRI
ÜLDNÄITAJAD:

1) Tehnilised näitajad
Krundi pind








 1310 m2  
Ehitisealune pind                                                                           286,1 m2
Hoone ruumala







926,8 m3
Suletud  netopind







334,2 m2
Eluruumide pind





    
          326,6 m2
Tehnopind                                                                                         6,2 m2
Korruselisus








    2
Tubade arv








              12
Tulepüsivusklass







  TP-3
Krundi täisehitusprotsent                                                                21,8 
KIRJELDUS
2) Üldosa, asendiplaaniline lahendus.
 Paariselamu projekti koostamise  aluseks on projekteerimistingimused nr 7-2,14/90  ning tellija ruumiprogramm. Projekteeritav hoone paikneb krundil suurusega 1310m2 . Aadress on Harjumaa, Maardu linn, .

 Krunt on ühtlaste reljeefiga. Krundi sadeveed imbuvad pinnasesse.
 Istutatakse uued põõsad. Likvideeritakse viis puud. 
Ehitustööde maksumuse määramisel lähtuda üheaegselt nii joonistest kui tööseletusest. Kui käesolev tööseletus või joonised ei võimalda täpselt määrata mõne ehituslikku teostatavust, või kui nende vahel ilmnevad vastuolud, peab töövõtja enne tööde teostamist hankima täiendavat informatsiooni projekteerijalt või tellijalt. Ehitustööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele tulekaitse , tervisekaitse ning ehitustööde teostamise normatiividele. Ehitustööde kvaliteet peab vastama RYL 2000 nõudele.

Ehituse käigus tekkitud probleemid lahendatakse eraldi töövõtulepinguga järelvalvetööde käigus koostöös ehitajaga, arhitekti ja elamu omanikuga.

3) Arhitektuur, plaanilahendus.
Hoone projekteerimisel on lähtunud tellija soovist ning krundi suurusest. Hoone põhimass on telgedes suurusega 27,36 x 9,62 m.

Projekteeritud on 1  katusega hoone, katusekatteks SBS katusekate. Välisviimistluse materjalivalik toetab hoone tüpaazhi, soovitatakse Ceresit viimistlus krohv ja puitlaudis. Kahepereelamu koosneb kahest ebasümmeetrilisest osast (elamu A ja elamu B). Ühes osas (elamu A) autovarjualune suurem, kui teises osas (elamu B). 
 Plaanilahenduse skeem on lihtne ja võimalikult funktsionaalne. Alumise korruse esikust pääseb elutuppa ja kööki. Esimesel korrusel asuvad veel  vannituba, leiliruum, sahver, WC, abiruum ja   tehniline ruum. Teisel korrusel paiknevad kolm  magamistuba, kabinet ja vannituba, mida ühendab trepihall.
4) Konstruktsioon.
4.1 Vundament ja põrandad.
Hoone on planeeritud rajada Fibo vundamendiplokkidest 300mm lintvundamendile. Lintvundament rajatakse pinnasesse tambitud killustikpadjale. Vundament on soojustatud vahtplaadiga. Hüdroisolatsiooniks kummibituumen. Sokkel on soojustatud 100mm paksuse vahtpolüstüroolplaadiga mööda perimeetrit.

Põrandad – köögis ja WC-s – keraamilised plaadid; elutoas ja magamistubades– parkettpõrand.
4.2 Välisseinad.
Kandev konstruktsioon  koosneb Termo plokkidest 320mm  ja viimistletud Ceresit viimistlus krohviga. Abiruumi kandev konstruktsioon  koosneb  puitsõrestikseinast 150mm,  mis on soojustatud mineraalvillaga 150mm ja viimistletud  Ceresit viimistlus krohvi ja puitlaudisega.
4.3 Siseseinad.
Termo plokkidest 320mm, Fibo plokkidest 100..200mm ning kipsplaatidega viimistletud metallkonstruktsioon (Gyproc met. karkassil+ krohv).
4.4 Katus.
Tenax paneelidest, katusekatteks SBS katusekate.  Katus soojustatakse 300mm mineraalvillaga.
4.5 Vahelagi
Vahelae Tenax paneelidest.                                                                 

5) Trepp.
Välistrepp on monoliitsest raudbetoonist.

Sisetrepp on puidust.

6) Avatäited.
 Siseuksed on puituksed.

Aknad plastraamidega.

Välisuks on metallist mateeritud klaasiga.

7) Veevarustus ja kanalisatsioon.
Veevarustus – tsentraalne, tänaval paiknevast trassist. 

Kanaliseerimine – tsentraalne. 
Kanalisatsiooni- ja veevarustus toimub vastavalt välja antud tehnilistele tingimustele ning vajadusel vastavalt veevarustuse- ja kanalisatsiooniprojektile. Kanalisatsioonivarustuse liitumispunkt on planeeritav kanalisatsiooni liitumiskaev, planeeritav liitumiskanalisatsioonitoru d=110mm. Veevarustuse liitumispunkt on planeeritav maakraan AVK DN-25, planeeritav liitumisveetoru d=32mm. 
Lahendatakse eriprojektiga.
8) Sadeveekanalisatsioon.
Sadeveed elamu katuselt ja sissesõiduteelt krundil juhitakse drenaaži läbi olemasoleva sademeveekraavi. 

9) Keskkonnakaitsemeetmed.
Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid. Kaitset vajavate puude juures teha kaevetööd käsitsi. Ehitusjäätmed likvideerida. Pinnasetööde käigus kaevatud mulda planeeritakse ja tasandatakse ümber maja. Ehituse käigus likvideeritakse 5 puud.
10) Ehitusjäätmed
Ehitusjäätmed sorteerida ja koguda kokku ehitusjäätmete konteinerisse ja ladustada litsentseeritud firma poolt. Ehitamise käigus ei tekki jäätmeid rohkem kui 1m3 päevas ja  kogu ehitusperioodi kestel üle 10m3. Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja Maardu linna jäätmehoolduseeskirjast.
11) Küte ja ventilatsioon. 
Hoonel on kamina küte ja soojuspump (õhk-vesi süsteem).

Elamusse kavandatakse paigaldada rekuperatsioonsüsteemil põhinev ventilatsioonseade. Väljatõmme toimub WC-dest, san.ruumidest  katuseventilaatoriga, mis asub katusel. Köögis on paigaldatud pliidikubu ja FRESH klapid.

12) Elektrivarustus.
Elektrienergiaga varustamine toimub elektrivõrgust allmaaelektrikaabliga – vastavalt lepingule Eesti Energiaga.

13) Haljastus.
Likvideeritakse viis puud. Istutatakse uued põõsad. Haljastuse ettepanek: Sirelipõõsad (0,6-1,0m kõrgus, vahekaugus istutusel 0,8m).
14) Piire.
Piire on  osaliselt puidust (tänavapoolne piire) ja osaliselt metallvõrgust (naabritevaheline piire). Tänavapoolne piireosa ja värav on näidatud joonisel A-9. Piire asukoht on näidatud joonisel AS-1 (Asendiplaan). Piire kõrgus 1.5m
15) Tuleohutuse nõuded.
Alused:
VV 01.10.2007.a määrus nr.315”Ehitisele ja selle osale esitatavad  tuleohutusnõuded”

Majandus- ja komunikatsiooniministri 17.09.2010.a määrus nr 67.

EVS 812-2:2014 Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus.

EVS 812-3:2013 Küttesüsteemide tuleohutus.

Hoone on  projekteeritud TP3  klassile vastavalt.    

         Ehitise kasutamise :                                  I  kasutusviis
         Tuletundlikkus  :

                          seinad  ja lagi                          D-s2,d2

                          põrand                                         -
                                    välisseina välispind                 D-s2,d2
                          katusekate                               B-roof

Samuti tehakse kõik torude ja kaablite tuletõkketarindes läbiminekukohad nõuetekohaselt tulekindlaks. Läbiviikude tuletõkkemass peab vastama tuletõkketsooni tulepüsivusklassile. Iga elamu osa (elamu A ja elamu B) moodustab omaette tuletõkkesektsiooni. Kamina ja pliidi ees kasutada kaitset (kaitset teostada vastavalt EVS 812-3:2013 nõuetele).
Majas peavad olema esmased tulekustutusvahendid. Nende all on mõeldud kantavaid vahendeid, mis on valmis kiireks kasutamiseks ja tulekahju korral kiiresti kättesaadavad. Elamus peab olema paigaldatud autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur. Anduri asukoht täpsustada ehituse käigus. Hoone seinad on Termo plokkidest ja puidust, lagi on Tenax paneelidest. 
Pääs katusele on ette nähtud  redeliga. Korstna teenindamiseks paigalda katusele statsionaarne käigutee (räästast-korstnani).
Korsten on metallist, minimaalne kaugus korstna otsast katuseni on 800mm.
Korstna minimaalne kaugus katuse ja vahelae puitkonstruktsioonidest peab olema 250mm, ja sellel kohal korsten peab olema kaetud tulekindla isolatsiooniga, vajadusel paigaldada täiendavalt kivivillakatik (100kg/m3) korstna ümber. Tulekahju kustutamiseks on olemas hüdrant, mis asub ligimalt 100m. Vastab standardile EVS 812-6:2012+A1:2013. 
Tuleohutuskuja 8m neljast küljest on tagatud.

