## Leht2
elamu välispiirete rekonstrueerimine
Tööde loetelu ja ligikaudne maht
Nr | Nimetus | Mõõdud | Hulk | Ühik
Lammutus ja ettevalmistustööd
1 | Pööning/katusealune puhastatakse prügist, pahnast jms. Olemasolev slakk jäetakse alles, laotatakse ühtlaselt laiali | Ehitaja hindab enne pakkumise esitamist
2 | Fassaadilt demonteeritakse betoonaknalauad | L=1,6m | 92 | tk
|  | L=2,2m | 48 | tk
3. | Demonteeritakse ol.olev vihmaveesüsteem.
4 | Laotakse kinni kolm keldriukse ava, vt.leht A-02 | 90*185Hcm | 3 | tk
Fassaaditööd
1 | Välisseinte lisasoojustamine. |  | 1425 | m2
Soojustus jäik min. vill 100mm+õhekrohv(P=90kg/m3). Avatäidete pindala pole seinapinnast maha arvatud. Vaata joonis A-01, A-02.
| sh Esisein |  | 705 | m2
| sh Vasakpoolne otsasein |  | 0 | m2
| sh Tagumine sein |  | 720 | m2
| sh Parempoolne otsasein |  | 0 | m2
NB! Otsaseintel värvitakse ainult akende vahed, vt. joonis A-01, A-02
2 | Sokli ja ukseportaalid lisasoojustamine. |  | 228 | m2
Tööde piiritlus: ol.olevast sillutisvööst kuni soklijooneni. Soojustus EPS 120 Perimeeter 100mm +mosaiikkrohv, Vaata A-01, A-02
| sh Esisein |  | 110 | m2
| sh Vasakpoolne otsasein |  | 18 | m2
| sh Tagumine sein |  | 90 | m2
| sh Parempoolne otsasein |  | 10 | m2
3 | Veeplekk aknale
Kõikidele avatäidetele, välja arvatud otsaseintes olevad, paigaldatakse uued veeplekid. Sile plekk t=0,6mm, alutsink
| Veeplekk laius 30cm | L=1,6m | 92 | tk
| Veeplekk laius 30cm | L=2,20m | 48 | tk
| Veeplekk laius 30cm | L=2,00m | 3 | tk
| Veeplekk laius 30cm | L=1,15m | 17 | tk
4 | Veeplekk seina ja sokkli vahele. Sile plekk t=0,6mm, alutsink |  | 140 | jm
Vaata joonis A-06
5 | Vihmaveesüsteem
Elamule paigaldatakse uued kandilised veerennid ja vihmaveetorud alutsingist. Vihmaveetorude alumine osa tehakse vandaalikindlast terastorust, kõrgus maapinnast 2m.
| Veerenn |  | 130 | jm
| Vihmaveetoru | L=13,10m | 8 | tk.
| Vihmaveetoru varikatusele | L=3,40m | 6 | tk.
6 | Varikatused |  | 3 | tk
| Paigaldatakse trapetsprofiilplekist kate, toon punane RR29 |  | 6 | m²
| Betoonosad krohvitakse remondikrohviga ja viimistletakse akrüülkrohviga, toon ookerkollane Palazzo 260, Caparol 3D Concept |  | 6 | m²
AVATÄITED
keldrikorruse olemasolevad avatäited demonteeritakse ja utiliseeritakse. Vaata joonis A-07, avatäidete mõõdud täpsustada enne tellimist koha järgi
1 | Aken A-1 | 115*60Hcm | 17 | tk
PÖÖNINGU VAHELAE LISASOOJUSTAMINE
Vaata joonis A-03
1 | Kivi või klaasvill klass A, paigalduskihi paksus 30cm |  | 525 | m2
2 | Käigutee |  | 22 | m2
3 | Tuuletõkkeplaat ISOPLAAT 12mm, laius 1,2m |  | 120 | jm
4 | Soojustatud tuletõkkeluuk EI30 (puidust) | 80*95cm | 3 | tk
VENTILATSIOON
1 | Vent.avade d=150mm puurimine välisseina |  | 118 | tk
| sh Esisein |  | 46 | tk
| sh Vasakpoolne otsasein (õhuklapid mürasummutiga) |  | 8 | tk
| sh Tagumine sein |  | 56 | tk
| sh Parempoolne otsasein |  | 8 | tk
2 | Õhuklapp, näiteks FRESH TL98F-dB |  | 118 | tk
KELDRITREPI REMONT
1 | Tugimüürid krohvitakse remondikrohviga ja viimistletakse akrüülkrohviga. Tugimüüri peale paigaldatakse pesubetoonist plaadid (nt Kiili Betoon). Trepiastmed jäävad olemasolevad. |  | 3 | kmpl
| sh pesubetoonist katteplaadid, paksus 5cm, laius u60cm (laius täpsustada koha järgi, arvestusega ülekate 3cm üle tugimüüri serva), värvitoon rohekas-hall |  | 21 | jm
SADEMEVEE IMMUTAMINE
1 | Sademevesi immutatakse pinnasesse.
HEAKORRATÖÖD
1 | Haljasala taastamine |  | 275 | m2
Kasvumuld 15cm, muruseeme 20g/m2
Märkused :
1 | Mahud on ligikaudsed, Pakkuja peab neid täpsustama jooniste ja tegeliku olukorra järgi
2 | Seinapindalast ei ole maha arvatud avatäidete pindalasid