KÜ Kiili Lasteaia 1

25.05.2016.a.
Hinnapakkumise küsimine
Palume Teil teha hinnapakkumine korterelamu välisfassaadi  rekonstrueerimisprojekti koostamiseks põhiprojekti mahus hoonele aadressiga Lasteaia tn 1  Kiili alev  Kiili vald  Harju maakond vastavalt alltoodud tingimustele.

Üldandmed
1. Töövõtu Tellijaks, kellega sõlmitakse hinnapakkumise sobivuse korral ka töövõtuleping, on Korteriühistu Kiili Lasteaia 1 (registrikood 80396319).
2. Töövõtu viis: täisvastutusega töövõtt vastavalt esitatud tööde kirjeldustele, joonistele ja spetsifikatsioonidele.

3. Tööd tuleb teostada vastavalt EVS standarile nr EVS 811:2012, „Hoone ehitusprojekt“ ning Vabariigi Valitsuse 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.
4. Projekti koostamisel lähtuda energiaauditis esitatud hoone energiatarbimise säästupaketi Pakett II meetmetest (välja arvatud trepikoja uste vahetamine ning ventilatsiooni tipuventilaatorite paigaldamine) ning projekti Tellija soovidest.
5. Töövõtja tasub kõik projekteerimistööde teostamisega kaasnevad kulud, kaasa arvatud kooskõlastamised, mis võivad kaasneda. 

6. Tööde teostamise orienteeruv aeg: 13.06.2016 – 06.07.2016.

Pakkumise hind
1. Pakkumise koostamise kulutusi ei hüvitata.

2. Pakkumus peab jääma kehtivaks vähemalt kaheks (2) kuuks. Heakskiidetud pakkumine on kehtiv kuni lepingu lõpetamiseni.

3. Pakkumishind on lõplik ja ei kuulu korrigeerimisele vastavalt ehitushinnaindeksi ja üldise inflatsiooni koefitsiendi muutustele.
4. Pakkuja kohustustesse kuuluvad tegeliku olukorraga tutvumine, riskide tuvastamine, hankedokumentides esitatud andmete kontrollimine ja võimalike vastuolude väljaselgitamine.

Märkused
· Tellija soovib fassaadi soojustussüsteemina kasutada õhekrohviga soojusisolatsiooni liitsüsteemi (SILS) ning soojustusmaterjalina kasutada vahtpolüstüreeni. 

· Projektlahendusega peab ette nägema pööningu vahelae soojustamise.

· Projekti koosseisus peab esitama soojustatavate piirdekonstruktsioonide soojapidavuse ning niiskusrežiimi arvutused enne ja pärast soojustamist.

· Esitama peab loomuliku ventilatsiooni toimivuse lahenduse (värskeõhuklapid, puhastatavad vent.kanalid jne).

· Rekonstrueerimisprojekti koosseisus tuleb esitada asendiplaan, korruste plaanid (kui need on kooskõlastatavate ametite poolt nõutavad), välisvaated, lõige, räästasõlm, lõige soojustatavast pööningu laest, soklisõlm koos maapinnal kokkupuutega, avatäidete sõlmed akna külgede ning veepleki lahendusega, hoone sissepääsude rekonstrueerimise lahendamine, vajadusel eraldi joonis tuletõkkemeetmete rakendamise kohta.

· Koostatav projektdokumentatsioon peab olema koostatud piisava detailsusega, et  ehitusettevõtjatel oleks võimalik esitada võrdväärseid tööde teostamise hinnapakkumisi ning projekti alusel töid teostada.

· Tööde teostamise aeg: 23 päeva koos kõigi vajalike kooskõlastuste taotlemisega, sh projekt peab olema koos vajalike taotluste vormistamisega valmis esitamiseks Kiili Vallavalitsusele nõusoleku saamiseks.
· Maksetingimused töövõtulepingu sõlmimise korral: 70% lepingulisest tasust 10 päeva jooksul alates valminud ja seejärel Tellija poolt projekti kinnitamisest ning 30% 10 päeva jooksul peale nõusoleku/loa väljastamist Kiili Vallavalitsuse poolt. Ettemaksu tööde teostamiseks Tellija ei tasu.

· Tellijal peab olema õigus teha sõlmitavas töövõtulepingus vajaduse korral muudatusi, mis aitavad tagada Tellija huvide saavutamise.
· Töödele antava garantii kestus on kaks (2) aastat.
Hinnapakkumine palun saata hiljemalt 06.06.2016.a. e-postile ingrid.soima@reimax.ee. 

Objektiga tutvumiseks hoonesiseselt tuleb aeg eelnevalt kokku leppida.

Lisatud dokumentatsioon: 
Energiaaudit, töö nr 10052016, 03.2016, Energiapartner OÜ.

Lugupidamisega,
Ingrid Soima

juhatuse liige
Korteriühistu Kiili Lasteaia 1

Tel. 501 3162
ingrid.soima@reimax.ee 
Korteriühistu Kiili Lasteaia 1 • Lasteaia 1  Kiili alev  Kiili vald  75401  Harjumaa • Tel 501 3162 • E-post ingrid.soima@reimax.ee  Registrikood 80396319 • a/a 221052629661 Swedbank

