## Sheet1
MAHTUDE TABEL
OBJEKT: | Käbiheina tee vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehitusprojekt
AADRESS: | HARJUMAA, MAARDU LINN, KÄBIHEINA TEE
TELLIJA:
TÖÖ NR. | KV-091-15
STAADIUM: | PP
OSA: | VVK
Nr | Nimetus | Kogus | Ühik
Tänava kanalisatsioon
1 | Kanalisatsiooni vaatluskaev (h<=2) | 1 | tk
2 | Kanalisatsiooni kontrollkaev 400/315 (h<=2) | 6 | tk
3 | Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2) | 6 | tk
4 | Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru) De160 | 38.47 | m
5 | Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160 | 3.78 | m
Tänava veevarustus
1 | Elekterkeevis puursadul De200/63 | 1 | tk
2 | Elekterkeevis puursadul De63/32 | 10 | tk
3 | Elekterkeevismuhv De110 | 1 | tk
4 | Elekterkeevismuhv De63 | 1 | tk
5 | Üleminek PE De110/63 | 1 | tk
6 | Kapega siiber DN25 | 10 | tk
7 | Elekterkeevis otsakork De32 | 10 | tk
8 | Maa-alune hüdrant DN100 trassi läbipesemiseks | 1 | tk
9 | Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De32 | 34.11 | m
10 | Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De63 | 174.88 | m
Tänava ehitustööd
1 | Kaevemaht | 2013.32 | m3
2 | Torustike aluse ettevalmistus | 187.34 | m2
3 | Torustike mahamärkimine | 374.68 | jm
MÄRKUSED
1 | Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.
2 | Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.
3 | Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.