LISA 1

TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija:		Leonhard Weiss RTE AS (registrikood 10133328)

Hanke nimetus:	Vesse 10 I ja II korruse projekteerimine ja ümberehitustööd

- TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

- LIHTHANKE OBJEKT

Käesoleva hanke objektiks on peatöövõtu korras mõõdistustööde, projekteerimistööde ja ümberehitustööde teostamine järgneval Objektil:

| Objekt/aadress | Tehnilised näitajad | Objekti lühiiseloomustus |
| --- | --- | --- |
| Objekt: Leonhard Weiss RTE AS peahoone Aadress: Vesse 10, 11415 Tallinn Harjumaa | Katastritunnus: 78403:314-2790 Hoone: Kasutusotstarve: kontorihoone Korruste arv: 3 | Olemasoleva I ja II korruse projekteerimine ja ümberehitustööd vastavalt lähteandmetele. |

Hanke eesmärk on Leonhard Weiss RTE AS peahoone I ja II korruse projekteerimine (tööprojekti koostamine) ning ümberehitustööd vastavalt lähteandmetele. Lähteandmed ja tingimused on vastava hanke hankedokumentidega kaasas. Esialgselt on vaja teostada tööprojekt. Peale seda ümberehitatakse II korrus. Peale II korruse ehitust tuleb ümberehitada I korrus.

3. TELLIJA EESMÄRK

- Eesmärgi realiseerimiseks on Tellija kavandanud hankida Leonhard Weiss RTE AS kontorihoone I ja II korruse projekteerimise ja ümberehituse järgnevalt:

  - Olemasoleva I korruse projekteerimiseks ja ümberehitamiseks:

    - Tuulekodasse jalatsite puhastuse koha ehitus koos seadmete paigaldusega;

    - Koridori ukse projekteerimine ja ehitus, mis eraldaks pesemis- ja riietusruumid bürooruumidest;

    - Riietusruumide ja pesemisruumide laiendamine ja ehitus (eeldab vanade seinte mahavõtmist ja uute ehitust, sh olemasoleva WC demonteerimine);

    - Kuivatusruumi projekteerimine ja ehitus;

    - Tehnosüsteemide projekteerimine ja ümberehitamine. Projekteerida uus gaasikatlamaja olemasoleva asemele koos uue keskküttesüsteemi väljaehitusega I, II korrus ning ühendamisega III korruse juba väljaehitatud süsteemiga;

    - Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitus (terviklahendus I ja II korruse jaoks);

    - Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine ja ehitus (sh segistid ja valamud);

    - ATS projekteerimine ja ehitus;

    - Turvasüsteemi ümberehitus

    - Elektrisüsteemi projekteerimine ja ehitamine vastavalt eskiisplaanile;

  - Olemasoleva I korruse projekteerimiseks ja ümberehitamiseks:

    - Koridori ukse projekteerimine ja ehitus, mis eraldaks pesemis- ja riietusruumid bürooruumidest;

    - Riietusruumide ja pesemisruumide laiendamine ja ehitus (eeldab vanade seinte mahavõtmist ja uute ehitust);

    - Kuivatusruumi projekteerimine ja ehitus;

    - Tehnosüsteemide projekteerimine ja ümberehitamine. Projekteerida uus gaasikatlamaja olemasoleva asemele koos uue keskküttesüsteemi väljaehitusega I, II korrus ning ühendamisega III korruse juba väljaehitatud süsteemiga;

    - Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitus (terviklahendus I ja II korruse jaoks);

    - Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine ja ehitus (sh segistid ja valamud, sh uue WC ehitus);

    - ATS projekteerimine ja ehitus;

    - Turvasüsteemi ümberehitus;

    - Elektrisüsteemi projekteerimine ja ehitamine vastavalt eskiisplaanile;

- TEHNILISED NÕUDED

  - Tööde kvaliteeditingimuste määramisel peab võtma aluseks Eesti Vabariigis kehtestatud nõuded, tehnilised normid ja õigusaktid. Samuti standardid, projekteerimise ja ehitusnormid sealhulgas RYL jne.

    - Detailsemalt on Tellija tehnilised nõudeid määratud käesolevas tehnilises kirjelduses.

  - Tehniliste ja ehituslike lahenduste valikul on põhieesmärgiks tagada hoone:

    - funktsionaalsus ja sobivus, arvestades hoone kasutusotstarvet ja selle eripära;

    - elektri- ja veekulu mõõdetavus korruste kaupa eraldi

    - hoone, materjalide, toodete ja tehnosüsteemide pikk kasutusiga;

    - materjalide ja toodete vastupidavus ja kulumiskindlus;

    - ekspluatatsiooni ja tehnohoolduskulude optimaalsus;

    - keskkonnasäästlikkus;

    - ehituskulude optimaalsus (kasutada ja säilitada võimalikult palju olemasolevaid materjale);

    - I korruse ümberehitustöödel peab silmas pidama, et ümberehitustöödega paralleelselt peab olema osaliselt tagatud riietusruumide kasutus;

  - Juhul kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja normidele, kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija soove ega oleks vastuolus kehtivate normide ja õigusaktidega.

- TÖÖVÕTJA TEGEVUSED JA KOHUSTUSED

Käesoleva hanke eesmärgiks on leida projekteerimis- ja ümberehitustööde peatöövõtja (edaspidi Töövõtja), kelle ülesandeks on lähtuvalt Tellija eesmärgist nõustada Tellijat, teostada vajalikud mõõdistustööd, projekteerimistööd ja ümberehitustööd.

Allpool loetletud tegevused laienevad kogu käesoleva avatud hanke objektile.

| Jrk | Tegevus | Selgitused/eesmärk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lähteandmete ja alusdokumentide kogumine | Eesmärgiks on koguda vajalik dokumentatsioon, mis on vajalik projekteerimistööde teostamiseks. Hankija eesmärgi saavutamiseks on Töövõtja kohustatud pakkumuse koostamise käigus põhjalikult tutvuma korruste praeguse olukorraga. |
| 2. | Korruste mõõdistustööd | Mõõdistuste teostamine, mis on vajalikud projekteerimiseks ja ümberehitustöödeks; |
| 3. | Ehitusprojekti koostamine | Vastavalt hankedokumentides väljatoodule ja Tellija eesmärkidele. |
| 4. | Projekteerimistööde maht | Tööprojekt |
| 5. | Tööprojekt | Tööprojekt tuleb koostada vastavalt hankedokumentides väljatoodud lähteandmete alusel (võtma aluseks Eesti Vabariigis kehtestatud nõuded, tehnilised normid ja õigusaktid. Samuti standardid, projekteerimise ja ehitusnormid sealhulgas RYL jne.); Tööprojekti lahendused tuleb Tellijaga kooskõlastada projekteerimistööde teostamise käigus. - Lahenduste kooskõlastamata jätmise korral peab Töövõtja arvestama lahenduste muutmise kohustusega, juhul kui esitatud lahendus ei vasta täiel määral Tellija soovidele ja nõudmistele. - Tööprojektis tuleb anda hoone kõigi ruumide tehnoloogilised lahendused koos mööbli, toodete ja seadmete valikuga ning nende spetsifikatsioonidega. - Koostada evakuatsiooniskeemid ning hooldus- ja kasutusjuhendid. Töövõtja kohustuseks on projekteerimistööde käigus Tellija vajaduste ning soovide väljaselgitamine ja nendega arvestamine. Juhul kui soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele või normidele, kohustub Töövõtja andma neile professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija soove ning ei oleks vastuolus kehtivate õigusaktidega või normidega. Töövõtja vastutab projektlahenduse vastavuse eest kehtivatele õigusaktidele ja normidele, Tellijapoolne ebapädev soov ja/või kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat vastutusest. |
| 6. | Vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimine | Töövõtja kohustuseks on taotleda ja saada kõik vajalikud load ja kooskõlastused. Kooskõlastuste ja lubade hankimisega seotud kulud ja lõivud kuuluvad projekteerimistööde mahtu. Projekteerimisdokumentatsioonid tuleb enne üleandmist kooskõlastada: - Tellijaga, - Töövõtja poolt koostatud Projektlahenduse õigsuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal |
| 7. | Detailse ehitusmahtude loetelu koostamine | - Projekt peab sisaldama detailset ehitustööde loetelu koos ehitustööde füüsiliste mahtude määramisega. - Töömahtude loend peab vastama ehituskulude liigitamise eeskirjadele ja sisaldama kõiki tööjoonistes, spetsifikatsioonides ja seletuskirjades ette nähtud töid ja tööde mahtusid. |
| 8. | Ehitustööd | Vastavalt tööprojektile ja tellijaga kooskõlastatud lahendustele. Ehitustööd tuleb teostada vastavalt heale ehitustavale. Ehitustööde ajal arvestada tööohutusnõuetega (kiivrid jne) ja tuleb luua ohutud tingimused tööde teostamiseks. |
| 9. | Muud kohustused | Muud kohustused, mis on määratud hankedokumentides, tehnilises kirjelduses, hankelepingus või on vajalikud Tellija eesmärgi realiseerimiseks. |
| 10. | LISAD | Eskiisprojekt, olemasolevad plaanid |

- PROJEKTIDOKUMENTATSIOONI VORMISTAMINE

  - Projektdokumentatsioon antakse Tööprojekti ja ümberehitustööde valmimisel Tellijale üle digitaalselt allkirjastatuna CD-l ühes (1) eksemplaris ja ühes (1) eksemplaris paberikandjal koos vastavate kooskõlastustega. Dokumentatsioon peab olema eestikeelne. Digitaalne eksemplar peab sisaldama kogu projektmaterjali koos vastava sisujuhi ehk dokumendiregistriga vastavalt Tellija poolt püstitatud ülesehitusele.

- MUUD TINGIMUSED

  - Käesolevas lähteülesandes sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Töövõtja kehtivatest normidest, oma kogemustest ja professionaalsusest. Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks lähteülesande puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja Töövõtja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud. Mitmeti tõlgendatavad lahendused/formuleeringud/tööd kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal täpsustavatavaid küsimusi, loetakse prioriteetseks Tellija tõlgendus.

  - Kui ehitustööde käigus ilmneb projektis antud projektlahenduse ebapädevus ja/või nõuete mittevastavus, kohustub Töövõtja koostama uue lahenduse omal kulul projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest.

  - Töövõtja järgib töö teostamisel Tellija huvisid ja eesmärke st projekteerimise ja ümberehitustööde käigus Tellijal on õigus ehitusprojekti sisse viia vajalikud muudatused ja lisad. Tehtavate ettepanekute sisu lepitakse kokku eraldi ja vormistatakse kirjalikult.

  - Töövõtja kohustus koheselt tööde teostamise ajal on Tellijat teavitada, kui lähtuvalt Tellija eesmärgist tulenevalt kavandatavad tööd lähevad vastuollu mõne muu seadusest tuleneva nõudega.

  - Juhul kui Tellija soovid ei ole otstarbekad või ei vasta kehtivatele õigusaktidele ja normidele kohustub Töövõtja andma Tellijale professionaalse selgituse ja hinnangu ning võimalusel leidma lahenduse, mis rahuldaks Tellija soove ja ei oleks vastuolus kehtivate normide ja õigusaktidega.