## Leht1
|  | Projekti nimi: |  |  |  | Kuupäev:
2022-06-16
TEETÖÖDE KULULOEND
Projekteerija | Meelis Kreevan | Projekti nr: |  | Staadium: |  | Dokumendi nr:
|  | 22008 |  | Põhiprojekt |  | TL-8-01
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1
10210 | Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) |  | kogusumma | 1
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1
10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga |  | kogusumma | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20101 | Ettevalmistustööd |  | kogusumma | 1
20212 | Teemaa-ala puhastamine |  | m2 | 2000
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine |  | m3 | 2700
30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine |  | m3 | 900
30402 | Täitepinnas | h = 23 cm | m3 | 505
30501-1 | Liivalus | h = 20 cm | m2 | 530
30501-2 | Liivalus | h = 24 cm | m2 | 1280
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
40102 | Olemasoleva katte tasandusfreesimine |  | m2 | 8
40501-1 | Killustikalus | h = 20 cm | m2 | 470
40501-2 | Killustikalus | h = 25 cm | m2 | 300
40501-3 | Killustikalus | h = 26 cm | m2 | 1210
| Killustikkate | h = 10 cm | m² | 270
42002 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht) |  | m | 16
43002-1 | Tihedast asfaltbetoonist (AC 8 surf) segu | h = 5 cm | m2 | 385
43002-2 | Tihedast asfaltbetoonist (AC 12 surf) segu, k.a freesitud alusel | h = 6 cm | m2 | 1065
44501 | Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) |  | m2 | 115
45001 | Betoonäärekivid | 150x290 mm | m | 210
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
70101 | Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga |  | tk | 1
70102 | Tekstiline juhatusmärk |  | tk | 2
70901 | Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt) |  | kogusumma | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD (Vt vastava eriosa projekti)
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h = 5-6 cm | m2 | 1580
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0
Märkus: kululoendis ei ole toodud tehnovõrkuest tingitud kaeve- ja täitemahtusid