## fassaad variant 1
Ehituskulude liigitus pea-, põhi- ja kulurühmadeks |  | Ühik | Maht | Ühiku hind | Kokku | Kõik kokku | Märkused
Kood | Nimetus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | VÄLISRAJATISED
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
| Oleva TEP-plaadi eemaldamine | m2 | 470 |  | 0
sh. fassaadilaudise ja karkassivahelise soojustuse eemaldamine
| Oleva krohvkatte eemaldamine seintelt (TEP-plaadi alt) | m2 | 470 |  | 0
| Olemasolevate plastakende demontaaž | tk | 45 |  | 0 |  | mitte kõiki aknaid ei eemaldata, välja võtta lisaks soklikorruse 13 akent
| Muud lammutus-, parandus- ja demontaažitööd | kpl | 1 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  |  | 0
144 | Varikatused
| Varikatuse rekonstrueerimine | kpl | 1 |  | 0 |  | kas see on ukse kohal olev väike väljaaste?
3 | KANDETARINDID
32 | Kandvad seinad |  |  |  |  | 0
328 | Seinte fassaadikatted
| Krohvkate koos kivivillsoojustusega 100 mm | m2 | 327 |  | 0
| Trepikoja terrasiitkrohvkatte puhastamine ja parandamine | m2 | 31 |  | 0
| Uus viilulaudis koos alusrooviga | m2 | 94 |  | 0
kivivill 45+150 mm
tuuletõkkeplaat 30 mm
vert roov 50x20 mm
horis.roov 50x20 mm
vert.laudis 160x23 mm
katteliistud 50x23 mm
| Räästakastid | jm | 57 |  | 0
| Aknaplekid | jm | 64 |  | 0 |  | sokli akende 13tk plekid maha lahutada
| Värskeõhuklapp (sh reste) | tk | 62 |  | 0 |  | kas neid ei peaks nimetama nii? Värvisin punaseks, mis diameeter?
| Turbokatla korstna kate | tk | 5 |  | 0 |  | siin me vahetame gaasikatla katteid, ehitusteatises anname teada, et gaasi ei ole?
| Vihmaveetoru | jm | 32 |  | 0 |  | kuhu see läheb, kas vahetatakse välja?
39 | Muud tööd
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED
42 | Aknad |  |  |  |  | 0
421 | Aknalauad | jm | 64 |  | 0 |  | siit maha siis soklikorruse 13 aknalauad?
426 | Puit- ja puitalumiiniumaknad
| Uus kaheraamne puitaken 1150x1600 mm A-1 | tk | 26 |  | 0
| Uus kaheraamne puitaken 1650x1600 mm A-2 | tk | 6 |  | 0
| Restaureeritav kaheraamne puitaken 400x400 mm A-3 | tk | 4 |  | 0
| Restaureeritav kaheraamne puitaken 800x1100 mm A-4 | tk | 2 |  | 0
| Restaureeritav kaheraamne puitaken 1000x1800 mm A-5 | tk | 3 |  | 0
| Uus kaheraamne puitaken 1650x1400 mm A-6 | tk | 2 |  | 0
| Uus kaheraamne puitaken 500x600 mm KA-3 | tk | 2 |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus (fonolukk, lukustus, sulgurid jne) | kpl | 2 |  | 0
436 | Puituksed
| Restaureeritav puidust tahveluks 1400x2000 mm VU-1 | tk | 1 |  | 0
| Uus sile puituks 900x1800 mm VU-2 | tk | 1 |  | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  |  | 0
471 | Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed
| Käigutee pööningul, b=600 mm | jm | 16 |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  |  | 0
488 | Katusekatted
| Renoveeritav trepikoja plekk-kate | m2 |  |  | 0
| karniisi kattepleki vahetus, renoveerimine | m2 |  |  | 0
| Keldrisse pääsu katusekatte vahetus (koos aluskarkassiga) | m2 | 9.3 |  | 0
49 | Muud tööd
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  |  | 0
534 | Krohv- ja tasandus
| Aknapalede viimistlemine | jm | 220 |  | 0 |  | siit maha soklikorruse aknapaled
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  |  | 0
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Keldrilae soojustus kivivillaga 100 mm (oletuslik, keldriplaan puudub) | m2 | 172 |  | 0
| Pööningu lisasoojustus, puistevill 300…400 mm | m2 | 192 |  | 0 |  | projektis kivivill
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUS- JA ÜLDKULUD |  |  |  |  | 0
|  | m2 |  |  | 0
| EHITUSTÖÖD KOKKU: |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS | 20% |  |  |  | 0
| EHITUSMAKSUMUS KOOS KÄIBEMAKSUGA : |  |  |  |  | 0
Märkused:
1. Töömahtude loetelu ei vabasta Pakkujat ehitusprojekti läbitöötamisest ja ei ole aluseks ehitustöö käigus tekkivate pretensioonide esitamisel
2. Kõik tööd, mida Pakkuja arvates pole kajastatud töömahtude loetelus kuid on vajalikud ehitustööde korrektseks teostamiseks, tuleb lisada iga kulurühma lõpus asuvasse kulugruppi "Muud tööd"

## fassaad variant 2
Ehituskulude liigitus pea-, põhi- ja kulurühmadeks |  | Ühik | Maht | Ühiku hind | Kokku | Kõik kokku | Märkused
Kood | Nimetus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | VÄLISRAJATISED
0
| Olemasoleva krohvi ning laudise parandused ja värvimine | m2 | 470 |  | 0
| Lammutus-, parandus- ja demontaažitööd | kpl | 1 |  | 0
3 | KANDETARINDID
32 | Kandvad seinad |  |  |  |  | 0
| Ventilatsioonirestid frešklapp | tk | 62 |  | 0
| Turbokatla korstna kate | tk | 6 |  | 0
42 | Aknad |  |  |  |  | 0
421 | Aknalauad (vajadusel) | jm |  |  | 0
| Restaureeritav kaheraamne puitaken 400x400 mm A-3 | tk | 4 |  | 0
| Restaureeritav kaheraamne puitaken 800x1100 mm A-4 | tk | 2 |  | 0
| Restaureeritav kaheraamne puitaken 1000x1800 mm A-5 | tk | 3 |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus | kpl | 2 |  | 0
436 | Puituksed
| Restaureeritav puidust tahveluks 1400x2000 mm VU-1 | tk | 1 |  | 0
| Uus sile puituks 900x1800 mm VU-2 | tk | 1 |  | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  |  | 0
471 | Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed
| Käigutee pööningul, b=600 mm | jm | 16 |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  |  | 0
488 | Katusekatted
| Renoveeritav trepikoja plekk-kate | m2 |  |  | 0
| Karniisi kattepleki vahetus, renoveerimine | m2 |  |  | 0
| Varikatuse rekonstrueerimine trepikoja uks | kpl
| Keldrisse pääsu katusekatte vahetus (koos aluskarkassiga) | m2 | 9.3 |  | 0
49 | Muud tööd
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  |  | 0
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Keldrilae soojustus kivivillaga 100 mm (oletuslik, keldriplaan puudub) | m2 | 172 |  | 0
| Pööningu lisasoojustus, puistevill 300…400 mm | m2 | 192 |  | 0 |  | projektis kivivill
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUS- JA ÜLDKULUD |  |  |  |  | 0
|  | m2 |  |  | 0
| EHITUSTÖÖD KOKKU: |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS | 20% |  |  |  | 0
| EHITUSMAKSUMUS KOOS KÄIBEMAKSUGA : |  |  |  |  | 0
Märkused:
1. Töömahtude loetelu ei vabasta Pakkujat ehitusprojekti läbitöötamisest ja ei ole aluseks ehitustöö käigus tekkivate pretensioonide esitamisel
2. Kõik tööd, mida Pakkuja arvates pole kajastatud töömahtude loetelus kuid on vajalikud ehitustööde korrektseks teostamiseks, tuleb lisada iga kulurühma lõpus asuvasse kulugruppi "Muud tööd"

## sokkel ja drenaaz
Ehituskulude liigitus pea-, põhi- ja kulurühmadeks |  | Ühik | Maht | Ühiku hind | Kokku | Kõik kokku | abikõlblikkus hoovid korda
Kood | Nimetus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
12 | Hoonealune süvend |  |  |  |  | 0
122 | Kaeved
| Sokli lahtikaeve välisperimeetril | m3 | 160 |  | 0 |  | jah
| Kaeviku põhja täeiendav tihendamine | m3 | 90 |  | 0 |  | jah
| Drenaažtoru alune killustikalus h 15cm | m3 | 65 |  | 0 |  | jah
| Geotekstiil | m2 | 260 |  | 0 |  | jah
| Esmane tagasitäide 30cm | m3 | 28 |  | 0 |  | jah
123 | Tagasitäited | m3 | 144 |  | 0 |  | jah
| kaevupeade kõrguste reguleerimine |  |  |  | 0 |  | jah
15 | Välisvõrgud |  |  |  |  | 0
151 | Drenaaž ja truubid | [5 empty] | jah
| Drenaaž D1 | jm | 65 |  | 0 |  | jah
| Drenaažikaev 400/315 settepesaga 30L | kpl | 4 |  | 0 |  | jah
| Pumbakaev d1050mm koos automaatikaga | kpl | 1 |  | 0 |  | jah | elektrilahend maja kilbist, projektis kahjuks pole elektrilahendist sõnagi?
| PE survetoru d32mm | jm | 6 |  | 0 |  | jah
152 | Väliskanalisatsioon | [5 empty] | jah
| Sademeveetrass K2 sajuveetoru PP d110mm | jm | 90 |  | 0 |  | jah
| Sademevee neelukaevud d 110mm | kpl | 6 |  | 0 |  | jah
| sademevee kanali vaatluskaevud 400/315 | kpl | 2 |  | 0 |  | jah
| Olemasoleva betoonakevu remont (uus voolurenn) | kpl | 1 |  | 0 |  | jah
| Kogumismahuti 3m3 koos tõsteseadmega (kastmiseks) | kpl | 1 |  | 0 |  | jah | elektrilahend maja kilbist, projektis kahjuks pole elektrilahendist sõnagi? Ühel joonisel mahuti 3 kanti , teisel 6 kanti?
| Tagasivooluklapp või el siiber d110mm | kpl | 1 |  | 0 |  | jah
153 | Välisvalgustus (maja uste kohal ja numbrivalgustus) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | mis see on, samas oleks mõistlik tagahoovi välisvalgustus panna?
| kanalisastioon | kpl |  |  | 0 |  | jah | K1 kaevu rekk, vt joonist. I kaevu väljavahetamine pole projektis
| maja veevarustus | jm |  |  | 0 |  |  | pr ette ei näe aga lisasin, liitumispunktist veemõõtjani ~9m
| maja ümbritseva panduse rajamine | jm |  |  | 0
| Piksekaitse projekteerimine ja ehitus | kpl |  |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  |  | 0
| Sokli puhastamine, pesu ja tasandamine, vuukide täitmine | m2 | 61 |  | 0
| Hüdroisolatsioon bituumenvõõp | m2 | 61 |  | 0
| Sokli soojustus EPS 100 mm | m2 | 61 |  | 0
| drenaažitorustiku soojustusplaat XPS50 | m2 |  |  | 0
| Sokli drenaažimatt/nuppkile | m2 | 61 |  | 0
| Sokli maapealse osa tööd |  |  |  |  | 0
| Sokli veelaud plekk-kattega | jm | 53 |  | 0
| Sokli soojustus EPS 100 mm | m2 | 77 |  | 0
| Sokli krohvimine koos rustikaga | m2 | 77 |  | 0
| Uus kaheraamne puitaken 980x1000 mm KA-1 | tk | 12 |  | 0
| Uus kaheraamne puitaken 1700x1000 mm KA-2 | tk | 1 |  | 0
| aknapalede taastamine | jm | 6.6 |  | 0
| aknaplekid | jm | 13.46 |  | 0
| EHITUSTÖÖD KOKKU: |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS | 20% |  |  |  | 0
| EHITUSMAKSUMUS KOOS KÄIBEMAKSUGA : |  |  |  |  | 0

## hoovitööd
Ehituskulude liigitus pea-, põhi- ja kulurühmadeks |  | Ühik | Maht | Ühiku hind | Kokku | Kõik kokku | abikõlblikkus hoovid korda
Kood | Nimetus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  |  | 0
171 | Haljastus
| Murukatte taastamine | m2 | 390 |  | 0 |  | jah | kas kogu seda ala on ikka vaja taastada?
174 | Kivi- ja plaatkatted
| Kiviparkett koos alusega | m2 | 43 |  | 0 |  | jah | mahud üle kontrollida
Kartano kivi 80 mm
paigaldusliiv 30 mm
killustikalus 250 mm
liivalus 200 mm
| Murukivi koos alusega | m2 | 81 |  | 0 |  | jah | mahud üle kontrollida
Talot murukivi 100 mm
paigaldusliiv 30 mm
killustikalus 250 mm
liivalus 200 mm
175 | Äärekivid ja sadeveerennid
| Kõnnitee äärekivi | jm | 50 |  | 0 |  | jah
| Metallist peenraääris | jm | 18 |  | 0 |  | jah
| prügiaediku ehitus | kpl |  |  | 0 |  | jah
| olemasoleva raudaia korrastamine väravapostide ümbervalamine |  |  |  | 0 |  | jah
| Võrkaia likvideerimine, uue puitlippaia ehitamine | jm | 63 |  | 0 |  | jah
| R/b välistrepp | kpl | 1 |  | 0 |  | jah
| EHITUSTÖÖD KOKKU: |  |  |  |  | 0
| KÄIBEMAKS | 20% |  |  |  | 0
| EHITUSMAKSUMUS KOOS KÄIBEMAKSUGA : |  |  |  |  | 0

## Sheet1
39950
70% | 15980 | 2282.8571
30% | 6848.5714
100% | 22828.5714
10% | 2282.8571