NB!

Olemasoleva konstruktsioon on soojustamata plekkkatus puitsarikatel.

Kogu materjali hange ja objektile vedu toimub tellija poolt.

Plekkatuse paigaldus koos materjaliga on tellija poolt.

Telfer tellija poolt. Katuseakende paigaldus tellija poolt.

Soojustustamist esialgu ei toimu. Ehitatakse karp.

Tellija erasisik. Lisainfo:leppneeme@hot.ee

Tööde kirjeldus:

Osaline katuse avamine. V korruse trepikoja lae lammutus. Korstnate ladumine ruumi suuremas osas kõrguseni 2,5m ( sealt edasi plekkorstnad). I 18 ja I 24 talade paigaldus risti üle trepikoja lae (sinised) .Väiksema ruumi osas on talad konsoolina , suuremas aga toetuvad keskmüürile laotud korstnatele. Taladest moodustub joonisel 3 olev toolvärk/karkass. Trepikoja lae valamine.

Katuse järk- järguline avamine. Sarikate paigaldamine müüri ääres olevale tugiseinale. Tugisein ise 5*15 materjalist – telliskivist välismüüri ja sisepuitseina vahele jääb tuulutusvahe. 

Katusekonstruktsioon järgmine: sarikas, tuuletõkkekile, 5*5 reika ja roovitus.

[image: image1.png]



Joonis 1.

[image: image2.png]



joonis 2.

[image: image3.png]50
ooooo =
|
. 1l
- |
o [oooo0
0





joonis 3.

