## Leht1
katus
| Kulu kirjeldus | Mõõt-ühik | Tööde maht | Ühiku hind | Maksumus
1 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
| Katusekattest üleval pool suitsukorstende pitside lammutus, vajadusel ka pööningul, lasta korstende olukorda hinnata kutsetunnistusega pottsepal/korstnapühkijal | tk | 4 |  | 0
| Eemaldada amortiseerunud asbesti sisaldav eterniitkatus koos roovitusega ja utiliseerida | m2 | 830 |  | 0
| Räästalaudise eemaldamine | jm | 190 |  | 0
| Garaažide katuste puhastamine ja osade puitkatuste eemaldamine, et saaks rajada ühtlased katused | m2 | 400 |  | 0
2 | Katusetarindid |  |  |  | 0
| Kuiv kergkruus kallete korrigeerimiseks | m2 | 180 |  | 0
| Sarikate lisakinnitused laepaneelide külge, toolvärgi kinnitused laepaneelide külge, katuse puitkarkassi omavahelised lisakinnitused | obj | 1 |  | 0
| Katuseluuk | tk | 2 |  | 0
| Plekist vihmaveerennid D150 | jm | 220 |  | 0
| Plekist vihmaveetorud D100 | jm | 115 |  | 0
| Katuseredel | tk | 2 |  | 0
| Katusesild koos turvasiiniga | jm | 37.6 |  | 0
| Suitsukorstende pitside ladumine, koos plekist mütsidega | tk | 4 |  | 0
| Olemasolevate ventilatsioonikorstende parandamine, vajadusel krohvimine, | tk | 14 |  | 0
| Katusekatte ülespöörete ehitus (SBS, vineer, soojustus, puitkarkass, veeplekid jne) | jm | 75 |  | 0
| Tsementkiudplaadid koos paigalduslintidega ja immutatud roovitusega, (tuulekoja räästas), ka juba tehtud tuulekojad | m2 | 30 |  | 0
| Tsementkiudplaadid koos paigalduslintidegaja immutatud roovitusega (tuulekoja lagi), ka juba tehtud tuulekojad (osa mis jääb tulevase tuulekoja sisse) | m2 | 72 |  | 0
| Lumetõkked | jm | 150 |  | 0
2.1 | Puittarindid
| Niiskuskahjustustega prusside plommimine või väljavahetamine | m3 | 1 |  | 0
| Prussid 100x50 sarikate pikenduseks ja otsaviiludes | jm | 315 |  | 0
| Distantsliistud 25x50 | jm | 1030 |  | 0
| Roovitus 50x50 ja 50x100 | jm | 1700 |  | 0
| Räästakasti laudis 21mm, B-s1,d0 peits, viimistlus. | m2 | 120 |  | 0
| Teenindustee pööningul | m2 | 15 |  | 0
| Prussid 150x50 (tuulekojad) | jm | 290 |  | 0
| Roovitus 25x100 (tuulekojad) | jm | 400 |  | 0
| OSB3 plaat 24mm (tuulekojad) | m2 | 105 |  | 0
| OSB3 plaat 10mm (tuulesuunajad) koos kinnituste ja roovitusega | m2 | 202 |  | 0
2.2 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Hingav katuse aluskate | m2 | 840 |  | 0
| Tuulesuunajad räästas | m2 | 200 |  | 0
| Villaplaadid tuulekoja ja garaazi laes, 100mm | m2 | 155 |  | 0
2.3 | Katusekatted
| Asbestivaba eterniit | m2 | 840 |  | 0
| 2x SBS bituumenrullmaterjal | m2 | 399 |  | 0
| Korstende ääreplekkide paigaldus | obj | 1 |  | 0
| Veeplekid, Pural pinnakate, otsa, räästa, harja, ülespöörde | jm | 350 |  | 0
3 | RESERVID
3.1. | Ettenägematud tööd | obj | 1 | 10% | 0
| KÕIK KOKKU (1+2+3) |  |  |  | 0
|  |  | KM-ga |  | 0
Märkused:
1. Mahutabel ei sisalda töövõtu piirist välja jäävaid töid
2. Mahutabel on orienteerumiseks, pakutud mahtude õigsuse eest vastutab pakkuja.
3. Pakutavad asendusmaterjalid tuleb tellijaga kooskõlastada.