## Sheet1
TÖÖMAHULOEND Teede osa (Hinnapakkumuste loetelu)
EELARVE
KULUTUSED Nr.1: ÜLDISED | [5 empty] | EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10201 |  | 2: Proovivõtt ja katsetamine; 4: kogusumma
10203 |  | 2: Infotahvlid; 4: kogusumma
10211 |  | 2: Tööde mõõdistamine ja märkimistööd; 4: kogusumma
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr. 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
20201 |  | Raadamine ja juurimine |  | m² | 100 |  | 0
20208 |  | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega) |  | tk | 25 |  | 0
20212 |  | Teemaa-ala puhastamine |  | m² | 1000 |  | 0
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr. 3: MULLATÖÖD |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
30101 |  | Kasvupinnase eemaldamine | h(keskm) = 30 cm | m³ | 620 |  | 0
30103 |  | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine |  | m³ | 180 |  | 0
30402 |  | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest (sõidutee) | Paekillustik 4-32 (või 0-32) | m³ | 110 |  | 0
30501 | a | Dreenkiht (paekillustik 4-32 (või 0-32), kõnnitee taastamine) | h=20cm | m² | 8 |  | 0
30501 | b | Dreenkiht (paekillustik 4-32 (või 0-32), sõidutee) | h=20cm | m² | 1278 |  | 0
30604 |  | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m² | 1726 |  | 0
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr. 4: KATEND |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
40101 |  | Olemasoleva katendi freesimine-lammutamine (sõidutee) | h(kesk)=6cm | m² | 312 |  | 0
40101 |  | Olemasoleva katendi freesimine (kõnniteed) | h(kesk)=5cm | m² | 5.4 |  | 0
40501 | a | Killustikalus fr 32/63+8/16 (sõiduteed) | h= 20 cm | m² | 1174 |  | 0
40501 | b | Ridakillustikalus fr 4/32, (kõnnitee taastamine) | h= 20 cm | m² | 6 |  | 0
40501 | c | Killustikalus fr 32/63+16/32 (sõidutee taastamine) | h= 20 cm | m² | 267 |  | 0
40506 |  | Seguris valmistatud mustkillustikust alus MUK (asfaltbetooni freespuru) | h= 10 cm | m² | 1272 |  | 0
43002 | a | Tihe asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 (kõnniteed) | h = 5 cm | m² | 5.4 |  | 0
44005 |  | 2x E, eelpuistega pindamine tardkivikillustikuga | 2/4 Ü,K; 4/8 Ü,K; 8/16 A | m² | 1272 |  | 0
44501 |  | Peenarde kindlustamine (segu nr 5) | h = 11 cm | m² | 10 |  | 0
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr. 5: DRENAAŽ JA TRUUBID |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
EI KASUTA
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr.7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
70101 |  | Liiklusmärgid koos posti ja vundamendiga | gr (0) | tk | 3 |  | 0
70901 |  | Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt) |  | kogusumma | 1 |  | 0
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr. 8: TEHNOVÕRGUD |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Artikli nr. |  | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kanalisatsioonitorustik
|  | Kanalisatsioonitoru PVC De160 SN8 | näit. PipeLife | jm | 238.5 |  | 0
|  | Survekanalisatsioonitoru PE100 SDR17 De90 | näit. PipeLife | jm | 79.5 |  | 0
|  | Märkelint/-traat isevoolsele torule | näit. PipeLife | jm | 238.5 |  | 0
|  | Märkelint/-traat survetorule | näit. PipeLife | jm | 79.5 |  | 0
|  | Teleskoopiline kontrollkaev PE De200/160 kaas 40T | näit. PipeLife | tk | 6 |  | 0
|  | Teleskoopiline kaev PE De400/315 kaas 40T | näit. PipeLife | tk | 5 |  | 0
|  | Teleskoopiline kaev PE De560/500 kaas 40T | näit. PipeLife | tk | 2 |  | 0
|  | Kanalisatsioonitorule PP liitmikud s.o siirdmikud, muhvid jne. |  | obj | 1 |  | 0
|  | El.keevisliitmikud PE-torudele s.h muhvid, üleminekud |  | obj | 1 |  | 0
|  | Reoveepumpla D1600, q=3,5 l/s , h=4,0m |  | tk | 1 |  | 0
|  | Äärikutega siiber DN80+ spindlipikendus+kape |  | tk | 1 |  | 0
|  | Äärikutega siiber DN150+ spindlipikendus+kape |  | tk | 1 |  | 0
Veetorustik
|  | Veetoru PE100 SDR11 De32x3.0 PN16 |  | jm | 73.5 |  | 0
|  | Veetoru PE100 SDR17 De63x3.8 PN10 |  | jm | 212 |  | 0
|  | Märkelint/-traat veetorule |  | jm | 285.5 |  | 0
|  | Elektrikeevis sadul De63x32 PN16 |  | tk | 3 |  | 0
|  | Maakraan DN25 PE De32 otstega koos spindlipikenduse ja kapega 25T |  | tk | 6 |  | 0
|  | Äärikutega siiber DN50+ spindlipikendus+kape |  | tk | 1 |  | 0
|  | Äärikutega kolmik DN150x100x150 |  | tk | 1 |  | 0
|  | Äärikute siirdmik DN100-50 |  | tk | 1 |  | 0
|  | Äärikutega siiber DN50+ spindlipikendus+kape |  | tk | 1 |  | 0
|  | PE kaelus De63 äärikuga DN50 |  | tk | 1 |  | 0
|  | El.keevisliitmikud PE-torudele s.h muhvid, üleminekud |  | obj | 1 |  | 0
|  | Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projektlahenduse väljaehitamiseks |  | obj | 1 |  | 0
|  | Veemõõdukaev D1200 +veemõõtja sõlmega | näit.Fertil OÜ | tk | 1 |  | 0
ÜLDTÖÖD
|  | Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. |  | obj | 1 |  | Siit allapoole: sisaldub juba materjalide hinnas
|  | Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine) |  | obj | 1
|  | Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine |  | jm | 604
|  | Survetorustike läbipesu ja katsetamine |  | jm | 365
|  | Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring |  | jm | 239
|  | Ehitatud torustike teostusmõõdistus |  | obj | 1
|  | Lõpetustööd |  | obj | 1
|  | Ehitustööd, mis pole eespool loetletu, kuid on vajalikud projekti lahenduse järgi |  | obj | 1
PEAMISED KAEVETÖÖMAHUD
|  | 1 toru kaevikus (KS-1) |  | jm | 30
|  | 2 toru kaevikus (V-1+K-1; V-1+KS-1) |  | jm | 265.3
|  | toru paigaldus kinnisel meetodil (V-1, KS-1) |  | jm | 30
|  | Välja kaevatava pinnase maht kokku |  | m3 | 873
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
KULUTUSED Nr. 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  | 6: EELARVE
Kõik summad EUR
Spets nr |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühiku hind | Summa
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
90201 90204 |  | Muru kasvualuse rajamine (h=15cm) ja külv |  | m² | 955 |  | 0
[6 empty] | SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE | 0
EELARVE
KOKKUVÕTE |  | 6: Kõik summad EUR
Kulutused nr. 1 ÜLDISED |  | 6: 0
Kulutused nr. 2 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  | 6: 0
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD |  | 6: 0
Kulutused nr. 4 KATEND |  | 6: 0
Kulutused nr. 5 DRENAAŽ JA TRUUBID |  | 6: 0
Kulutused nr. 6 EHITISED |  | 6: 0
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID |  | 6: 0
Kulutused nr. 8 TEHNOVÕRGUD |  | 6: 0
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  | 6: 0
LÕIK KOKKU: KANTUD KOGU SUMMASSE |  | 6: 0
ETTENÄGEMATA TÖÖD |  | 5: 5%; 6: 0
KOKKU |  | 6: 0
KÄIBEMAKS |  | 5: 22%; 6: 0
KÕIK KOKKU |  | 6: 0
Note on C56: KLM Projekt: Kuusiku teel
Note on C60: KLM Projekt: Maanteel
Note on F80: KLM Projekt: märke 4 poste 2