Tööde nimekiri

|  | KATUS |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | olemasoleva katusekatte lammutus ja utiliseerimine |  |
| 2 | katusekonstruktsiooni ümberehitus, remont ja tugevdamine |  |
| 3 | katuseakende ja muude vekselduste ehitus |  |
| 4 | uute vintskappide ehitus. |  |
| 5 | katuse soojustamine ja katmine tuuletõkke, aluskatte ja laudisega |  |
| 6 | katuse katmine valtsplekiga, tsinkplekk |  |
| 7 | katuse tuulutuse ehitus |  |
| 8 | korstnate kahjustunud osade lammutus ja uuesti ladumine |  |
| 9 | korstnamütside ja -kraede paigaldus |  |
| 10 | uute vihmaveerennide paigaldus, tsinkplekk |  |
| 11 | tulemüüride kõrgemaks ladumine |  |
| 11 | tulemüüride katmine plekiga |  |
| 12 | pööningu talade tugevdamine, remont või vahetus |  |
|  | FASSAAD JA SOKKEL |  |
| 13 | fassaadi puhastamine lahtisest värvist ja krohvist |  |
| 14 | fassaadi kahjustunud kohtade täitmine tasanduskrohviga |  |
| 15 | fassaadil olevate pragude armeerimine terasvõrguga |  |
| 16 | fassaadi krohvimine ja värvimine |  |
| 17 | uute aknaplekkide paigaldus, tsinkplekk |  |
| 18 | Sokli krohvimine ja värvimine |  |
| 19 | soklile soklipleki paigaldus, tsinkplekk |  |
| 20 | karniisi remont, taastamine ja värvimine |  |
| 21 | uute maja puidust välisuste paigaldus 2tk |  |
| 22 | uute vihmaveetorude paigaldus |  |
| 23 | välisuste kohale varikatuste ehitus 2 tk |  |
| 24 | majasildi ja lipuvarda aluse paigaldus |  |
| 25 | vundamendi hüdroisolatsioonitööd |  |
|  | TREPIKODA |  |
| 26 | automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) paigaldus trepikotta |  |
| 27 | trepikoja seinte ja lagede kohatine pahteldus |  |
| 28 | trepikoja seinte ja lagede värvimine |  |
| 29 | I ja II korruse koridoride seinte ja lagede kohatine pahteldus |  |
| 30 | I ja II korruse koridoride seinte ja lagede värvimine |  |
| 31 | keldrisse viiva tuletõkkeukse EI60 paigaldus |  |
| 32 333 | I ja II korruse koridori uste paigaldus 2tk |  |
| 33 | trepi käsipuu korrastamine ja värvimine |  |
| 34 | uute trepikoja akende paigaldus 5tk |  |
| 35 | III korruse trepikoja lae lammutamine ja taastamine ca`0,3m kõrgemal |  |
| 36 | uute postkastide paigaldus kõigile korteritele |  |
| 37 | keldri krohvimis- ja värvimistööd |  |

|  | TEHNOVÕRGUD |  |
| --- | --- | --- |
| 38 | Uue külma vee torustiku ehitus. Igasse korterisse viiakse uus toru lähima ühenduskohani. Mudafiltrite, arvestite, jne. paigaldus. Uus torustik paigaldatakse alates maja peaveemõõtjast. |  |
| 39 | Uute kanalisatsiooni püstikute ehitus. Igasse korterisse viiakse uus toru lähima ühenduskohani. Uus torustik paigaldatakse alates keldri torustikust. |  |
| 40 | Ventilatsiooni avade tegemine igasse korterisse. |  |
|  | KINNISTU |  |
| 41 | parkimiskohtade väljaehitus+haljastuse taastamine kinnistu piirides |  |
| 42 | Piirdeaia 65m ja väravate ehitus. Autovärav 6m kaugjuhtimisega ja jalgvärav 1m koodlukuga |  |