AS Utilitas Tallinn

Maakri 19/1 B-hoone, 10145 Tallinn, Estonia

Tel.: +372 610 7107

www.utilitas.ee

## Projekti nr.: 703825

Ettevõtja:

KOOSKÕLASTUS nr V_80

Asukoht:

Vastavalt ehitusseadustiku § 70 annab AS Utilitas Tallinn kui kaitsevööndiga ehitise omanik kooskõlastuse teostada kaitsevööndis või selle vahetus läheduses ehitustöid vastavalt esitatud projektile järgnevate märkustega:

- Käesolev kooskõlastus on antud vaid AS-i Utilitas Tallinn kaugkütte- ja kaugjahutustorustiku (edaspidi KGT ja KGJ) kaitsevööndis tööde teostamiseks ning on üldist laadi. Kooskõlastuse andmisega ei kinnita AS Utilitas Tallinn talle esitatud projektis märgitud olemasoleva Asile Utilitas Tallinn või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusisese) KGT ja KGJ asukoha õigsust ega võta endale mingit vastutust selles osas. Sõltumata kooskõlastuse andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata KGT ja KGJ-d ning enne tööde alustamist tuvastada KGT ja KGJ tegelik asukoht. KGT ja KGJ kahjustamise korral tuleb AS-ile Utilitas Tallinn ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju.

- Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad kaugkütte- ja kaugjahutustorustiku kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul.

- Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all

- Kooskõlastatus kehtib 2 aastat

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Anton Kuznetsov

Võrgu käiduosakonna insener