## Sheet1
Vorm 3-HINNAPAKKUMUSTABEL |  |  | Pakkumise nr:
KORTERIÜHISTU: Mäe 6
Tellija: KORTERIÜHISTU MÄE 6 (registrikood 80023475)
Töövõtja:
Korterelamu aadress: Mäe tn 6, Alu alevik, Rapla vald, Rapla maakond
Hanke nimetus: „Korterelamu, aadressiga Mäe 6, Alu, rekonstrueerimine ”
Kood | Töö nimetus | Ühik | Kogus | Ühiku maksumus | Summa | Selgitus
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
| Akende eemaldus | obj | 1 |  | 0
| Uste eemaldus | obj | 1 |  | 0
| Ventilatsiooni korstnate osaline lammutamine | tk | 18 |  | 0
| Katlamajakorstna lammutus (ca. 75t) | obj | 1 |  | 0
| Soojussõlme ruumi ol.oleva sisepääsu likvideermine , liivaga täitmine ca. 80m3 | obj | 1
| Soojussõlme uste ava lõikamine, silluse tugevdamine | obj | 1 |  | 0
| Pööningu kooristustööd | m2 | 554
| Lammutusjäätmete utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
| Vundamendi lahti kaevamine 80cm | jm | 114 |  | 0
| Vundamendi liiva tagasitäide, tihendamine | jm | 114 |  | 0
| Väljakaevatud pinnase utiliseerimine | obj | 1 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
| Betoonpanduse rajamine (tihendatud killustikalus, armatuurvõrk 6mm, vuugilint, betoonivalu 80x800mm) | jm | 123 |  | 0
| Välistrepi rajamine. | kmpl | 3 |  | 0
| Varikatuste ehitamine vastavalt projektile | tk | 3 |  | 0
| Veerennikivi 3,0m hoonest eemale, igale vihmeetorule. | kmpl | 8
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
| Murukatte taastamine (vajadusel kasvumuld, muruseeme | obj | 1 |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
22 | Vundamendid |  |  |  | 0
| Vundamendi soojustus XPS 50mm | jm | 114 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
324 | Kandvadseinad
| Keldriakende kinniehitamine, Fibo 3 150mm | kmpl | 5
| Seinete nurkade tugevdamine (metallkarkass + keemilised ankrud) | jm | 37
325 | Seinte elemendid |  |  |  | 0
| Lipuvarda hoidja | tk | 1 |  | 0
| Tänavasilt | tk | 1 |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0
| Fassaad EPS 60 Silver+Kivivill 200mm, tüübeldus | m2 | 1063 |  | 0
| Sokkel EPS 120 150mm | m2 | 76 |  | 0
| Aknapalede soojustus Kingspan K- 5 70mm, armeerimine | jm | 816 |  | 0
328 | Seinte fassaadikatted |  |  |  | 0
| Fassaadi armeerimine, nakkekrunt, Baumit NanoTop krohv 1,5mm | m2 | 1063 |  | 0
| Aknapalede nakkekrunt, Baumit NanoTop krohv 1,5mm | jm | 559
| Sokli armeerimine, lisaarmeering, nakkekrunt, Baumit NanoTOP krohv | m2 | 76 |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad |  |  |  | 0
| Akna veeplekk, Pruun, RR31 3050mm | jm | 36 |  | 0
| Akna veeplekk, Pruun, RR31 2250mm | jm | 36 |  | 0
| Akna veeplekk, Pruun, RR31 1700mm | jm | 9 |  | 0
| Akna veeplekk, Pruun, RR31 600mm | jm | 9 |  | 0
| Akna veeplekk, Pruun, RR31 2400mm | jm | 12 |  | 0
| Akna veeplekk, Pruun, RR31 1000mm | jm | 14 |  | 0
| Aknalauade demontaaz-montaaz | kmpl | 102 |  | 0
| Trepikoja akna sisemine aknalaud | kmpl | 12 |  | 0
427 | PVC aknad |  |  |  | 0
| Sisemise aurutõkketeibi paigaldus | jm | 816 |  | 0
| Aken A-1, 3050x1350, PVC raam valge | tk | 8 |  | 0
| Aken A-2a, 2250x1350, PVC raam valge | tk | 3 |  | 0
| Aken A-2b, 2250x1350, PVC raam valge | tk | 4 |  | 0
| Aken A-3, 1700x1350, PVC raam valge | tk | 3 |  | 0
| Aken A-4, 600x1350, PVC raam valge | tk | 3 |  | 0
| Aken A-5, 2400x700, PVC raam valge | tk | 3 |  | 0
| Aken A-6, 2400x700, PVC raam valge | tk | 6 |  | 0
| Aken A-7, 2400x600, PVC raam valge | tk | 3 |  | 0
| Aken A-8, 1000x500, PVC raam valge | tk | 14 |  | 0
| Aknapalede välisserva lõikamine | obj | 1 |  | 0
43 | Välisuksed |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus |  |  |  | 0
| Välisuste sulused vastavalt projektile | kmpl | 8 |  | 0
433 | Terasuksed ja -väravad |  |  |  | 0
| U-1 Soojustatud välisuks 1200x2100, U=1,5 | tk | 3 |  | 0
| U-2 Tuletõkkeuks EI-30 900x2100 | tk | 6 |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Katusetööd |  |  |  | 0
| Katuse ettevalmistustööd, osaline lammutus, ol.oleva Eterniiti demontaaz ja utiliseerimine | m2 | 702 |  | 0
| Katuse käigusild ja turvasiin | jm | 36 |  | 0
| Tuulutus korsten, läbiviigud VILPE + torustik koos soojustusega, kanalisatsiooni ventileerimiseks | kmpl | 6 |  | 0
| Korsten, läbiviigud VILPE + torustik koos soojustusega, köögikubude torustik | kmpl | 6 |  | 0
| Süsteemi ühendamat ventilatsioonilõõride osaline kinniehitamine | kmpl | 1 |  | 0
| Vihnaveesüsteem (torud ja rennid) | jm | 189 |  | 0
| Lumetõkketoru | jm | 101 |  | 0
| Katuseluuk 800x600mm | tk | 1 |  | 0
| Katuseredelid | jm | 10 |  | 0
| Õhuvõtturest RR31 800x500 mm | tk | 1 |  | 0
| Õhuväjaviske korsten RR31, D500 | tk | 1 |  | 0
| U-3 Pööniguluuk EI-30, 800x600, U=1,5 | tk | 1 |  | 0
486 | Puittarindid |  |  |  | 0
| Katuse puitkonstrutsiooni kohtparandus, alusroovitus | m2 | 702 |  | 0
| Tuulekasti pikendamine ja viimistlus | jm | 129 |  | 0
| Pööningu käiguteed | jm | 128 |  | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0
| Parapeti soojustus kivivill 50mm, armeerimine | jm | 126 |  | 0
| Puistevill 400mm | m2 | 554 |  | 0
488 | Katusekatted |  |  |  | 0
| Katuse Eterniit koos lisaplekidega | kmpl | 702 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
53/54 | Siseseinte ja lagede pinnakatted |  |  |  | 0
| Aknapalede taastamine | tk | 102 |  | 0
| Trepikoja akna aknapalde viimistlus | tk | 12 |  | 0
| Trekodade seinte armeeringuvõrguga krohvimine, hõõrdkrohvi paigaldus ja värvimine | m2 | 513 |  | 0
| Trekodade lae armeeringuvõrguga krohvimine, hõõrdkrohvi paigaldus ja värvimine | m2 | 149 |  | 0
| Trepikodade käsipuude vahetus | kmpl | 3 |  | 0
| Metallosade korrastamine ja värvimine | kmpl | 3 |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
| Veevarustus |  |  |  | 0
| Keldrimagistraalid PP-R-AL, tasakalustusventiilid, isolatsioon | obj | 1 |  | 0
| Püstikud PP-R-AL, isolatsioon, sulgarmatuur | kmpl | 6 |  | 0
| Veearvesti | tk | 27 |  | 0
| Teemantpuurimine | obj | 1 |  | 0
| Kanalisatsioon |  |  |  | 0
| Keldrimagistraalid SN4, tasakalustusventiilid, isolatsioon | obj | 1 |  | 0
| Püstikud ,isolatsioon | tk | 12 |  | 0
| Korterisisene kanalistasiooni torustik K1 | kmpl | 27 |  | 0
| Pööningu korruse kanalisatsiooni torustik ja isolatsioon | obj | 1 |  | 0
| Välistrasiid D160 SN8 liitmuskaevuni ca.5jm | kmpl | 3 |  | 0
| Soojussõlmeruumi põrandatrapp, betoonipõranda taastamine | kmpl | 1 |  | 0
| Teemantpuurimine | obj | 1 |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustik |  |  |  | 0
| Keldrimagistraalid (pressteras) isolatsioon | obj | 1 |  | 0
| Küttepüstikud (pressteras) | obj | 1 |  | 0
| Liiniseade ja sulgventiilid | obj | 1 |  | 0
| Küttetorustiku paigaldusestt tingitud kohtparandused korterites | obj | 1 |  | 0
722 | Küttekehad |  |  |  | 0
| Termostaatregulaatorid (reguleerimisvahemik 18-23 kraadi) | tk | 84 |  | 0
| Terasplaatradiaatorid (Purmo või analoog) | tk | 84 |  | 0
| Teemantpuurimine | obj | 1 |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid |  |  |  | 0
| Soojussõlm, komplektne | kmpl | 1 |  | 0
| Etüleenglükooli (35%) paak +pump+armatuur | kmpl | 1 |  | 0
| Kütesüsteemi survestamine, seadistamine, dokumentatsioon | obj | 1 |  | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed |  |  |  | 0
| Ventilatsiooni seade ATREA DUPLEX 3500 ECO soojustagastustegur ≥90% | kmpl | 1 |  | 0
| Vent.seadme metallist alusraam, vibrosummutid | kmpl | 1 |  | 0
| Ventilatasiooniseadme kontroller | tk | 1 |  | 0
| Ventsüsteemi seadistamine, mõõdistus | kmpl | 1 |  | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud |  |  |  | 0
| Soojustusesisene ventilatsioonitorustik DYKA AIR | obj | 1 |  | 0
| Ventilatsioonitorustik, isolatsioon, mürasummutid, katuseotsik, õhuvõturest pööningu | obj | 1 |  | 0
| Plafoonid, tuletõkkeklapid ,reguleerklapid, siirdeõhurest | obj | 1 |  | 0
| Paigaldustööd | obj | 1 |  | 0
| Köögikubude torustik | obj | 1 |  | 0
| Vent.torustiku paigladusest tingitud kohtparandused korterites | obj | 1 |  | 0
| Teemantpuurimine | obj | 1 |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid |  |  |  | 0
| Peakilp uue elektrivarustusega. | tk | 1 |  | 0
| Korrusekilbid uue elektrivarustusega. | tk | 6 |  | 0
| Soojussõlm ja ventilatsioonisüsteem uue elektrivarustuega | tk | 2 |  | 0
744 | Valgustussüsteem |  |  |  | 0
| Välisvalgustus, kaabelliin | tk | 1 |  | 0
| Hoone trepikojad ning fuajee uued valgustusseadmed (LED lambid) | kmpl | 1 |  | 0
| Keldrikorruse uued valgustusseadmed - Universaalne ovaalne valgusti - luminofoorlamp | kmpl | 1 |  | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
| Ventilatsiooni ja küttesüsteemi keskautomaatika, kaugjuhtimisega | kmpl | 1 |  | 0
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil |  |  |  | 0
811 | Soojakud ja olmeruumid | obj. | 1 |  | 0
815 | Piirded ja reklaamtahvlid | obj. | 1 |  | 0
817 | Tööohutusmeetmed | obj. | 1 |  | 0
818 | Tellingud, lavad ja tõstukid | obj. | 1 |  | 0
83 | Masinad ja seadmed |  |  |  | 0
832 | Mobiilkraanad | obj. | 1 |  | 0
86 | Energiakulu |  |  |  | 0
861 | Elektrikulu | obj. | 1 |  | 0
862 | Veekulu | obj. | 1 |  | 0
87 | Veod |  |  |  | 0
871 | Materjalide vedu | obj. | 1 |  | 0
872 | Seadmete ja masinate vedu | obj. | 1 |  | 0
874 | Jäätmekäitlus | obj. | 1 |  | 0
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0
91 | Juhtimiskulu |  |  |  | 0
911 | ITP palgad | kuu |  |  | 0
912 | Kontori üldpidamiskulud | kuu |  |  | 0
915 | Valve | kuu |  |  | 0
92 | Kulud abistavatele tegevustele |  |  |  | 0
924 | Ehitusplatsi korrashoid | obj. | 1 |  | 0
925 | Lõplik koristamine | obj. | 1 |  | 0
96 | Lepingu erikulud |  |  |  | 0
961 | Ehitustööde kindlustus | obj. | 1 |  | 0
962 | Ehitusaegsed rahastamiskulud | obj | 1 |  | 0
963 | Garantiiaja tagatis, -kindlustus | obj | 1 |  | 0
10 | KOKKU |  |  |  | 0
|  |  |  | Käibemaks 20%: | 0
|  |  |  | Summa: | 0
MÄRKUSED:
1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti.
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid.
3. Töövõtja peab arvestama loetletud tööde/materjalidega kaasnevate lisa tööde/materjalide tarnimisega.