## Leht1
2017-05-19
Hinnatabel
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
| Ettevalmistustööd | 1 | obj |  | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
121 | Pinnase koorimine
| Kasvupinnase koorimine ca. 300 mm sh +1m maja perimeetris | 200 | m2 |  | 0
122 | Kaeved
| Vundamendi süvendi väljakaeve | 125 | m3 |  | 0
123 | Täited
| Hoone sisene tagasitäide tihendatud liivaga | 53 | m3 |  | 0
| Hoone väliperimeetri tagasitäide tihendatud liivaga | 26 | m3 |  | 0
13 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
131 | Välistrepid
| Välistrepi ehitus r/b konstruktsioonil | 3.5 | m3 |  | 0
14 | Välisvõrgud |  |  |  | 0
141 | Väliskanalisatsioon
| Olmekanalisatsiooni torustike paigaldus koos kaevete, aluste ja tagasitäitega | 10 | jm |  | 0
| Reovee mahuti koos kaevete ja tagsitäitega | 1
142 | Veetorustik
| Veetorustiku paigaldus koos kaevete, aluste ja tagasitäitega /krundisisene/ | 10 | jm |  | 0
143 | Kaabelliinid
| Peatoiteliin koos kaevete , aluste ja tagasitäitega | 10 | jm |  | 0
144 | Sideliinid
| Sidekanalisatsiooni ehitus koos kaevete , aluste ja tagasitäitega | 10 | jm |  | 0
145 | Drenaaž
| Drenaaži torustike paigaldus koos kaevete, aluste ja tagasitäitega | 70 | jm |  | 0
15 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
151 | Kaeved
| Betoonkivi kattega teede aluse kasvupinnase koorimine ca 300 mm kuhjamisega töömaal | 40 | m2 |  | 0
152 | Täide
| Teealuste planeerimine ja täide liivaga ca 150 mm | 40 | m2 |  | 0
16 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
162 | Teede ja platside alused
| Betoonkivist kattega teede killustikalused 200 mm | 10 | m3 |  | 0
163 | Kivi- ja plaatkatted
| Betoonkivi 60 mm paigaldus koos 20mm liivast sängituskihiga | 40 | m2 |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
211 | Liiv- ja killustikalused
| Vundamentide tihendatud killustikalused 100 mm | 25 | m3 |  | 0
212 | Betoontarindid
| Raudbetoon lintvundamendi taldmik | 15 | m3 |  | 0
214 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Vundamentide kapilaarne katkestus vundament-sein | 44 | m2 |  | 0
| Vertikalne vahtplastsoojustus EPS 100 50 mm | 39 | m2 |  | 0
| Vertikalne vahtplastsoojustus EPS 100 100 mm | 86 | m2 |  | 0
| Horisontaalne vahtplastsoojustus EPS 60 100 mm | 72 | m2 |  | 0
22 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
221 | Liiv-ja killustikalus
| Aluspõrandate liivaalused 200 mm | 45 | m3 |  | 0
222 | Betoontarindid
| Betoonaluspõrand 100 mm | 150 | m2 |  | 0
223 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Aluspõranda soojustus EPS 100 100 mm | 150 | m2 |  | 0
| Aluspõranda kile | 150 | m2 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
31 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
322 | Metalltarindid
| Terastalad | 100 | kg |  | 0
323 | Müüritised
| Aeroc materjalid sh sillused paigaldus | 1 | kmpl | 0 | 0
324 | Puittarindid
| Liimpuittalad | 0.62 | m3 |  | 0
325 | Seinte fassaadikatted
| Hoone sokliosa ja seinte krohvimine krohvsüsteemiga (maht täpsustada) | 290 | m2 |  | 0
| Seinte katmine laudisega | 95 | m2 |  | 0
32 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
321 | Elemendid
| Aeroc laepaneelid paigaldus | 150 | m2 | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Puit- ja puitalumiiniumaknad
| Puitalumiiniumaknad | 1 | kmpl |  | 0
| Akende paigaldus | 36 | m2 |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Puituksed ja –väravad
| Välisuks 1000x2100 | 2 | tk |  | 0
| Välisuks 900x2100 | 1 | tk |  | 0
| Tehnoruumi uks 1000x2100 | 3 | tk |  | 0
44 | Rõdud ja terrassid |  |  |  | 0
441 | Pinnakatted
| Hoonega külgneva puitterrassi ehitus koos aluskkarkassiga | 68.4 | m2 |  | 0
442 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Terasside killustikaluste geotekstiili paigaldus | 70 | m2 |  | 0
| Killlustikalused terrassidele h-150 mm | 11 | m3 |  | 0
45 | Katusetarindid |  |  |  | 0
451 | Katusekate
| Plekk Classic | 210 | m2 |  | 0
452 | Puittarindid
| Puitfermid | 210 | m2 |  | 0
| Roov | 210 | m2 |  | 0
| Tuulutusliist | 210 | m2 |  | 0
453 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Aurutõke | 175 | m2 |  | 0
| Min vill 300mm | 175 | m2 |  | 0
454 | Elemendid
| Vihmaveetoru | 20 | jm |  | 0
| Vihmaveerennid | 31 | jm |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
511 | Kandvad j a mitte kandvad vaheseinad
Aeroc vaheseinte paigaldus
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
524 | Klaasuksed
| SU-7 900*2100 mm karastatud klaas | 1 | tk |  | 0
525 | Puituksed
| Sile spoonitud siseuks 1000x2100 | 5 | tk |  | 0
| Sile spoonitud siseuks 800x2100 | 1 | tk |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
| Siseseinte pahteldamine ja viimistlemine lateksvärviga | -75.8 | m2 |  | 0
| Plokkseinte pahteldamine ja viimistlemine värviga (pindala üle kontrollida) | 471 | m2 |  | 0
532 | Krohv- ja tasandus
| Seinte kergkrohv tasandus võrguga (pindala üle kontrollida) | 471 | m2 |  | 0
533 | Plaatkatted
| San.ruumide keraamiline seinaplaat 20 eur/m2 | 83.38 | m2 |  | 0
| San.ruumide seinte plaatimine | 75.8 | m2 |  | 0
534 | Puitvooderdus
| Sauna seina konstruktsioon | 22 | m2 |  | 0
535 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Plaadi alune hüdroisolatsioon kangata | 75.8 | m2 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
| Lagede pahteldamine ja viimistlemine lateksvärviga | 148 | m2 |  | 0
| Kipsplaatlagede pahteldamine ja viimistlemine värviga | 10 | m2 |  | 0
| San.ruumides kipsplaatlagede pahteldamine ja viimistlemine värviga | 15 | m2 |  | 0
542 | Puidust laed, kipsplaatlaed
| Kipsplaadi 2* paigaldamine lakke riputatud metallkonstruktsioonil | 25 | m2 |  | 0
| Sauna lae konstruktsioon | 3 | m2 |  | 0
55 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
552 | Epokatted ja pinnakõvendid
565 | Plaatpõrandad
| San.ruumide keraamiline plaat 20 eur/m2 | 15 | m2 |  | 0
| Põranda plaatimine | 15 | m2 |  | 0
566 | Puitpõrandad
| Põranda parkett 25 eur/m2 | 140 | m2 |  | 0
| Parketti paigaldus põrandaliistudega | 140 | m2 |  | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
| Plaadi alune hüdroisolatsioon kangata | 15 | m2 |  | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0
61 | Inventar |  |  |  | 0
| Saunalava ehitus | 1 | tk |  | 0
| Saunaahi | 1 | tk |  | 0
62 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded |  |  |  | 0
| Moodulkorsten 1-lõõriga | 3.5 | jm |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
| Veevarustustööd | 1 | obj |  | 0
712 | Kanalisatsioon
| Kanalisatsioonitööd | 1 | obj |  | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed
| Sanitaartehnika paigaldus WC potid seina küljes | 2 | obj |  | 0
| Sanitaartehnika seadmed | 0 | kmpl |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
| Põrandakütte torustikud | 1 | obj |  | 0
722 | Küttekehad
| Küttekehad (nt Nibe) | 1 | obj |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
| Maakütte paigaldus komplektis | 1 | obj |  | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed
| Ventilatsiooni agregaat (nt Wolf) | 1 | obj |  | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud
| Ventilatsioonitorustikud, fitingud, plafoonid ja paigaldus | 1 | obj |  | 0
73 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid | 1 | obj |  | 0
742 | Kaabeldus | 1 | obj |  | 0
743 | Valgustite valmidus ja paigaldus /ei sisalda valgustite maksumust/ | 1 | obj |  | 0
744 | Pistikute , lülitite paigaldus | 1 | obj |  | 0
745 | Maanduskontuur | 1 | obj |  | 0
74 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
741 | TV ja side kaabeldus /ei sisalda pistikuid ja lõppseadmeid/ | 1 | obj |  | 0
742 | Turvasõsteemide kaabeldus | 1 | obj |  | 0
8 | EHITUSPLATSI ÜLD- JA KORRALDUSKULUD | 1 | obj |  | 0
KOKKU |  |  |  |  | 0
Käibemaks 20% |  |  |  |  | 0
Kokku käibemaksuga |  |  |  |  | 0
Note on C53: Aivar: maht täpsustada!!
Note on C54: Aivar: kogus täpsustada!!
Note on C55: Aivar: kogus täpsustada!
Note on C56: Aivar: kogus täpsustada !

## Leht2
35.95