Pakkumise tingimused
1. Ostja

2. Ehitushanke nimetus:



Põhikooli remont

3. Pakkumisdokumentatsioon:

· Pakkumine loetakse vastavaks, kui on täidetud kõik ostja poolt esitatud tingimused ning pakkuja poolt esitatud dokumendid ja nendes esitatud andmed vastavad pakkumise kutse dokumentides esitatud nõuetele.

4. Pakkumise vorm

· Pakkumine tuleb esitada kogu kutse ja selle lisadega määratud mahule, kasutades pakkumise kutse lisades antud pakkumise esildise vormi.

· Pakkumine peab vastama pakkumise koostamise juhendis esitatud nõuetele ja sellesse ei saa lisada omapoolseid tingimusi.

· Pakkumine peab olema jõus kuni ostja on edukaks pakkujaks tunnistatud pakkujaga alla kirjutanud töölepingu, kuid mitte vähem kui 60 kalendripäeva pakkumise esitamise kuupäevast alates.

5. Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollimiseks ja pakkumise vastavaks tunnistamise nõuded

    Iga pakkuja peab omama registreeringut majandustegevuse registris (MTR).

    Iga pakkuja peab koos pakkumisega esitama järgnevad kvalifitseerimisdokumendid:

· Pakkuja õiend selle kohta, et tema vastu pole algatatud likvideerimist, pankroti- ega kohtumenetlust

· Pakkuja õiend maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

· Pakkuja kirjalik nõusolek ehituse garantiiperioodi kindlustuslepingu sõlmimiseks.

· Pakkuja kirjalik kinnitus selle kohta, et tema pakkumine vastab kõigile pakkumise kutse dokumentides esitatud nõuetele, sellesse ei ole sisse viidud ostjaga koos​kõlastamata muudatusi ega täiendusi.

· Viimase kahe aasta tehtud tööde loetelu ja nende poolt teostatavad tööd.

· Ostja jätab endale õiguse võtta arvesse pakkujate kvalifitseerimisel nende poolt ostja tellimusel varem teostatud tööde kvaliteeti.

6. Pakkumise esitamine

· Pakkumised esitada hiljemalt 11.06.2007 kell 13.00.
7. Pakkumiste hindamine
· Pakkumist hindab ostja poolt moodustatud komisjon.

· Pakkumiste madalaim hind loetakse parimaks pakkumiseks.

8. Töölepingu sõlmimine

· Edukaks osutunud pakkujaga alustab ostja läbirääkimisi töölepingu sõlmimiseks.

· Töid võib alustada alates 25.06.2007.a. Ettenähtud tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt   25.08.2007.a.

· Juhul, kui kõikide pakkumiste hinnad ületavad ostja pakkumise taotluseelarvejärgseid planeeritud kulutusi, jätab ostja endale õiguse, kas:

a. lükata tagasi kõik pakkumised enne eduka pakkuja selgitamist,

b. alustada läbirääkimisi edukaimaks osutunud pakkujaga töömahtude täpsus​tamise küsimuses.

Pakkumise hinnaesildis

Ostja: Vallavalitsus

Hanke nimetus: Põhikooli remont 
Pakkuja: .........................................................................................................................................




Nimetus




Registrikood

........................................................................................................................................................




Aadress




Telefon

Mina ...............................................................................................................................................




Ees- ja perekonnanimi või pakkuja ärinimi

Pakkumise summa koos käibemaksuga:

............................................................................................................................................. EEK.






/ kirjutada sõnadega /

Pakkumise hinnatabel

	Jrk nr
	Töö nimetus
	Mõõt​ühik
	Hulk
	Ühiku maksumus EEK
	Kogu maksumus EEK

	1. 
	Betoonpanduse ehitamine (paksus 80mm, laius 700 mm) 100 mm killustikalusel
	jm
	88,5
	
	

	2. 
	Välisseinte ja sokli lahtise krohvi eemaldamine ja krohvipindade taastamine
	m²
	575
	
	

	3. 
	Puitvälisuste VU-1 (koos uksepealse aknaga), VU-2 ja VU-3 paigaldamine
	ava
	3
	
	

	4. 
	Soojustatud keldri metallvälisuste VU-4 ja VU-5 paigaldamine
	ava
	2
	
	

	5. 
	Krohvitud välisseinte värvimine välistööde vesikoos​tisvärviga
	m²
	575
	
	

	6. 
	Puitpindade värvimine välistööde vesikoos​tisvärviga
	m²
	100
	
	

	7. 
	Peasissekäigu varikatuse lae voodri​laudade asendamine
	m²
	13
	
	

	8. 
	Peasissekäigu astmete ja podesti katmine libisemiskindlate plaatidega koos aluse ettevalmistamisega
	m²
	12
	
	

	9. 
	Trepi käsipuude remont
	m
	20
	
	

	10. 
	Keldri treppide ja külgmüüritiste remont
	m²
	25
	
	

	11. 
	Puitseinte vooderdise remont
	m²
	100
	
	

	12. 
	Keldriakende paigaldus koos valguskaevude ehitusega
	ava
	3
	
	

	13. 
	Varikatuse ehitamine hoone kirdepoolse välistrepi kohale koos vihmaveesüsteemi paigaldamise ja uksepealse akna kinnimüürimisega
	m²
	8
	
	



KOKKU


Muud kulud


Kõik kokku


Käibemaks 18%


KOKKU

Märkus: Esitatud mahud on abistav-informatiivne materjal, mis ei vabasta tööde teostajat nende kontrollimisest ja tellija informeerimisest leitud erinevustest.

Tööde teostamise kestus .......................... nädalat.

Garantiiperioodi pikkus ........................... kuud.

Pakkumine kehtib kuni ............................

.........................................................................................................................................................

Nimi





Allkiri 



Kuupäev

