[image: image1.png]4 Loo Vesi





                    Tehnilised tingimused Loo ÜVK-ga liitumiseks
Objekt:        

              Liivakandi tee 47                                                 Nr. 25/2017    14.08.2017
              Liivamäe küla

              Jõelähtme vald
Taotleja: 

Veevarustus
1. Veevarustus  lahendada    teie kinnistu ühendamiseks teemaale   paigaldatud maakraanist DN25  ( vt. lisatud teostusjoonis ) , mis jääb ühtlasi kinnistu liitumispunktiks Loo  ühisveevärgiga.
2. Veesisend rajada plastist joogiveetorust  , lubatud  kasutada vaid elektrikeevisliitmikke. 
3. Elamusse näha ette veemõõdusõlm.

4. Lubatud max ööpäevane veetarbimine 0,5 m3.

Kanalisatsioon
1.  Kanalisatsiooniga on võimalik liituda , liitudes teekinnistul asuva survekanalisatsioonitoruga PE110 ( vt. lisatud teostusjoonis ). Liitumispunkti paigaldada sulgarmatuur , mis jääb ühtlasi kinnistu liitumispunktiks Loo aleviku ühiskanalisatsiooniga.   
2. Kanaliseerida on lubatud  ainult  olmereovett koguses 0,5 m3/d, vältida sade- ja pinnavete sattumine olmekanalisatsiooni.
Kõik  veevarustuse  ja  kanalisatsiooni  projektid  kooskõlastada  Loo Vesi OÜ-ga.
 Liitumiseks Loo aleviku  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga sõlmida Loo Vesi OÜ -ga liitumisleping.
Liitumise tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat peale nende väljastamist.

Lugupidamisega

Ain Mutli

Loo Vesi   OÜ juhatuse liige

50 13 590    

Loo Vesi OÜ
Reg nr    10451270
221010913568   Swedbank

Saha tee 9F, Loo
Tel/fax    6080 705
 10220044724015 SEBpank    

74201 Harjumaa
loovesi@loovesi.ee

