Eesmärk on kahe kõrvutiasetseva korteri kokkuehitus ja selleks korterite vahelisse vahesina avaus lõigata ning teostada ka muid vajalikke asjassepuutuvaid (lammutus)töid. Objektiks olevad korterid asuvad Tallinnas Mustamäel viiekorruselise eluhoone esimesel korusel. 
Teostamist vajavate tööde nimekiri:
· Kõrvalruumide isoleerimine-mööbli katmine tolmu eest.
· Raudbetoonpaneelist seinast avause väljasaagimine – 1310x2350x150 mm (400x500 mm tükkidena).
· Paigaldada lõigatud avale sillus (vastavalt projektile) pikkusega 1610 mm ja katma selle tulekaitse kipsplaadiga.
· Saagida kaks (2) ukseava suuremaks – lõige raudbetooni 120x2080x120 mm. 
· Saagimistöö kogupikkus on ligikaudu 20 m. 
· Lammutama sanitaarnurga pindalaga – 1600x2000 mm. Kergseinad tehtud karkassil kipsplaatidest.
· Üles võtta põrandad kolmes (3) toas, köögis, koridoris – pindalaga ligikaudu 60 m2. 

· Jäätmete utiliseerimine ja objekti ning transporditee puhastamine tolmust. 
Цель проекта объединить две соседние квартиры путём прорубания смежной стены. Также планируется заказать дополнительные работы по разборке/слому (пол, помещение санузла). Объект находится на первом этаже 5-этажного дома в Мустамяэ (Таллинн). 

Список необходимых работ: 

· Изоляция соседних помещений, закрытие мебели и др. от пыли 

· Вырез в железобетонной стене размером 1310х2350х150 мм (куски размером 400х500 мм). 

· Установка дополнительной крепежной балки (горизонтальный швеллер) в соответствии с проектом, длиной 1610 мм, и покрытие огнеупорной гипсовой панелью. 

· Увеличить 2 проёма в железобетоне размером 120х2080х120 мм. 

· Общая длина фрезеровочных работ примерно 20 м. 

· Разбор/слом кабины сан-узла размером 1600х2000 мм. Cтены сан-узла выполнены из гипсовых панелей на каркасе. 

· Разбор/слом/подъём пола (из винилпаркета) в 3 комнатах, кухне, коридоре – общая площадь 60 м2 

· Утилизация отходов и уборка транспортного пути (коридор, лестница) от пыли. 

[image: image1.png]3.k

_ "l Kilankrud
H i M10x100 3tk
o IPE140
nmH 1=1610mm
2.k IRy :
2k o 4 l ‘
IEE . 5"
e O [T
S |1 H
1k 1000}, 1510_L,150
SN E
A

. i
| K )
freesitav ava





[image: image2.png]3k ~ 3k

avapealne sillus ei vaja tugevdamist

2k ] \ 2k
)’t =y
g T
2 i
1k 1020l 1 200 1k 2000
900 1120 120

[ '
vdl jafreesitavad seinaosad /





[image: image3.png]N/
S
7S,
7/
3 7S 7S, 7
////////// ) /////////f
(s
o S kiilankrud
QP M0KI00 3tk
2 54
™ A
g N
N IPE140
SRR [=1610mm
& 25 / 25






[image: image4.emf]Võimalik ladustamispind

Väljafreesitavad seinaosad Ajutine tugistus


_1561816655.unknown

