Männikusaare san-ruumi, väliskanali ja lauda katusekatte osalise vahetuse ehitamise pakkumise tabel
	Jrk. nr
	Töö nimetus
	Maht
	Ühiku hind
	Töö maksumus

	0
	Olemaoleva toa põranda lammutamine (talade olukord selgub põrandakatte (saepuruplaat) ülesvõtmisel.
	16,7 m2
	
	

	1
	Põranda ehitamine konstruktsiooniga P1
	16,7 m2
	
	

	2
	Seina ehitamine konstruktsiooniga S1
	5,3 m2
	
	

	3
	Seina ehitamine konstruktsiooniga S2
	14,8 m2
	
	

	4
	Seina ehitamine konstruktsiooniga S3
	3,9 m2
	
	

	5
	Lae ehitamine konstruktsiooniga L1
	16,7 m2
	
	

	6
	Aken A-1 (600 x 1050 mm; 2x klaas) ja selle paigaldus
	1 tk
	
	

	7
	Duśśikabiin* ja selle paigaldus
	1 tk
	-
	0

	8
	Elektriboiler** ja selle paigaldus
	1 tk
	-
	0

	9
	WC- pott *** ja selle paigaldus
	1 tk
	-
	0

	10
	Sisekanalisatsiooni torustik 50 mm
	5 jm
	
	

	11
	Sisekanalisatsioon, 110 mm
	6,5 jm
	
	

	12
	Veetorustik ...mm
	17 jm
	
	

	13
	Reoveeseptik, 3-kambrine; 3m3 (paas 2,3 m) paigaldamisel mitte piikida, septik ankurdada; proovivõtukaev ja pöördekaev teha ühes
	1 tk 
	
	

	14
	Torustik (sh. proovivõtu- ja pöördekaev) septikust imbväljakuni 110 mm
	20 m
	
	

	15
	Imbväljaku rajamine
	
	
	

	-
	jaotuskaev
	1 tk
	
	

	-
	2 imbtoru, a´ 12 m; 2 tuulutustoru; 110 mm
	30 jm
	
	

	-
	Imbväljaku (12 x 2,5 m) konstr: 10 cm liiv + 35 cm killustik (16-32) + filterkangas 
	3 + 10 m3
	
	

	16
	Kaevepinnase vedamine ja paigutamine 100 m kaugusele kivihunnikusse
	töö
	
	

	17
	Kanalisatsiooni tuulutuskorstna paigaldamine
	töö
	
	

	18
	Elektri-installatsioonitööd seoses elektriboileriga
	töö
	
	

	
	San-tööde maksumus kokku
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	LAUDA KATUSEKATTE VAHETAMINE
	
	
	

	1
	Plekk-kate (olemasoleva eterniidi ja sindli asemele); Katuse roov ei vaja minu arust vahetamist, võibolla üksikud latid. Vana katuse jäätmete käitlemise korraldab tellija!
	147 m2
	
	


* ostetakse koostöös tellijaga, parim võimalik antud oludesse;

** Boiler paigaldada põrandale, suurus 80- 100 liitrit, keraamilise küttekehaga, nt. Draźice (Tśehhi) firma toodang. Pakkuja võib pakkuda analoog- toodet;

*** ostetakse koostöös pakkujaga (ehitajaga), parim võimalik antud oludesse;

Pakkumises arvestada tööde tegemiseks vajaliku tehnika, materjalide ja nende paigaldamise maksumusega (sh. Transport).

Pakkumise tegemise aluseks on lisatud projektlahenduse joonised. Konstruktsiooni osad võib vahetada samaväärsega, sellisel juhul peab pakkuja selle lahti kirjutama.

Pakkuja võib esitada pakkumise osaliselt, s.t. ainult sisetöödele, välistöödele või katusekatte vahetamisele kui kõigi tööde teostamine ei ole võimalik. 
