Fassaadipind koos akendega 840m2

1.  Tellingute transport,paigaldus ja muud ettevalmistustööd.

2. Seinte soojustamine  villaplaadiga100/ 150mm + tübeldamine 4tk m2 752m2

3.  Seinte lihvimine ja armeerimine klaaskiud võrguga  752m2

Aknapalede viimistlemine.  Segu

4.  Seinte kruntimine    752m2

5.  Seinte krohvimine mineraalkrohviga ja värvimine

Silikoonvärviga 752m2 ( Krohv ja värv on hingav)

6. Uued aknaplekid koospaigaldusega.  RR 32?    110jm

7  Rõdulagede ja maja tagant seintes olevate aukude täitmine parandamine

+ väljapaistva armatuuri värvimine                                                                               -

7.  Uued rõdupiirded  + rõdu raami kinnitamine

8. Rõdupõrandatele 3cm villaplaat + 1X SBS kivipuruga +

eest ääre plekk RR 32    8 tk                                                                                         -

8. Rõdulaed armeerida ja krohvida 45m5                                                                        -

9.  Tellingute demontaaz ja objekti koristus                                                                      .-

10. Tuulekastide värvimine  130 jm                                                                                 -

13 Vihmavee rennide ja torude paigaldus  (värvivalik otsustamata)  146 jm

14  Vihmavee jaoks torustiku paigaldus  maja eest juhitakse

Vihmavesi maja taha haljasalale  ca 70 ja maja tagant 3m kaugusele

16. Sokli soojustamine EPS 100mm kuni maapinnani  + krohvisüsteem  72m2

17 . Betoon panduse aluse tegemine ja uue panduse 0,60 cm  valamine

18 Ventilatsiooni aukude puurimine 8tk + ventrest   16tk (8 auku on olemas juba)

19 . Vundamendi lahtikaevamine 1,6m sügavusele soojustamine EPS 120

100mm + hüdroisolatsioon (mummu kile)   190m2

20 Vundamendi vuukide krohvimine + hüdroisolatsioon   mastiks 190m2