## Pakkumise_Vorm
|  | Mõõdud | Ühikuhind | Hind
Ehitusplatsi korralduskulud kokku
Ajutise sissesõidutee rajamine
Soojak, WC, tellingud, upitaja, kraana, pinnsetihendaja, jne
Piirdeaed, valve, jne
Mehhanismide vedu
Utiliseerimine, konteiner, koristustööd
Ettevalmistus ja kaevetööd
Maja asukoha/vundamendi märkimine
Pinnase koorimine/eemaldamine vundamendi rajamiseks
Vundamendi süvendi kaevamine
NB! Kaevandatud maad ei eemaldata, kuid seda kasutatakse krundi joonistamiseks
Pinnavett ärajuhtimine kaevudesse ja pumbatakse välja
Tuleb vältida sinisavi alalist veega kokkupuudet perimeetril
Uuringu põhjal sinisavi hilisem tihendamine või kuivatamine ei ole võimalik, märg sinisavi tuleb eemaldada
Killustikpõhja ettevalmistus plaat vundamendile
Lintvundament osaliste välisseinte ja garaazi kaldtee seinte alla
Garaaži sissesõidu tee killustik aluspõhja ehitus
Garaažipõranda õli -liivapüüdur paigaldustööd
Kelder põranda kanalisatsioon
Kommunikatsioontrasside paigaldustööd krundipiirlit majja (Elekter, vesi, kanalisatsioon, nõrkvool)
Drenaažitööd
Drenaaži + vihmavee torud paigaldus
Vihmaveetorukaev paigaldus
Drenaaži kaev paigaldus
Garaaži rest Drenaaži toru
Drenaaži Rahustuskaev, tagasvooluklapp
Drenaaži Pump 5 L/s
Maja alune plaatvundamendi
Filterkangas 1
Dreenkiht tihendatud killustik
Filterkangas 2
Tasanduskiht
Soojustus (styrofoam SL-A-N) 250mm
Hüdroisoleerimiseks Grace Preprufe 160R
Raudbetoonplaat 250mm, armatuur
Raudbetoonplaat viimistlus
Läbiviikude hüdroisolatsiooni
Kald garaaži betoontee vundament
Tihendatud killustik
Filterkangas
Tihendatud liiv, 100mm
Soojustus (styrofoam SL-A-N) 100mm
Tee alune kanalisatsioon
Raudbetoonplaat 150mm, armatuur
Vundamendi/sokli välisseinade ladumine ja soojustus
RUH-380 + täitebetoon C25/30 + armatuur
Kamina (2150 kg) alused/vundament RUH-380 + täitebetoon C25/30 + armatuur
Hüdroisolatsioon EPASIT
Soojustus (styrofoam SL-A-N) 120mm
Roostevabad ankrud
Betoonplokk 90mm
IsoDrain drenaazimatt
Maapealse Plekk, Krohv
Tuulutuskorstnad, läbiviikude hüdroisolatsiooni
Dreenkiht tihendatud killustik, väljaspool seinu
Vundamendi vaheseinade ladumine ja soojustus
FIBO 5 müüritis 250mm + armatuur
FIBO sillus + R/B -sillus
Luuk läbimine ventileeritav alus ruumi (ruumi ja garaaži vahel)
Hüdroisolatsioon EPASIT
Soojustus (EPS) 200mm
Tuulutatava põranda alune Kergkruus
Tuulutatava vundamendi katuse soojustus
Ajakava lepitava koos 1. korruse ehitajaga
Kald garaaži betoontee seinte ladumine ja soojustus, viimistlus
Betoon õõnesplokid 190mm (3 ülemist rida) + täitebetoon C25/30 + armatuur
Betoon õõnesplokid 240mm (madalam rida) + täitebetoon C25/30 + armatuur
Hüdroisolatsioon EPASIT
IsoDrain drenaazimatt
Liivatäide, väljaspool seinu
Teepinna viimistlus pesubetoon (graniitklibu)
Tee seinapinnad viimistlus, tsementkrohv raabitsvõrgul
Palutakse
Palume ajakava (ehitusgraafik + maksegraafik) ettepaneku.
Palume lepingutingimuste ettepanekut mis tahes oluliste viivitustega hinna alandamisel.
Lepingu tingimustes palume arvestada kättetoimetamise järkjärgulise aktsepteerimise ning dokumenteerimise ja rakendamisega.
Tööde kvaliteedinõuded RYL vms. kvaliteedi tase
Kas teil on tavalisest pikem garantii?
Palume teavet selle kohta, kuidas tarnija on ehitustööde eest kindlustatud.