Eramu puitfassaad

Harjumaal Arukülas paikneval kahekordsel eramul 1999 aastal paigaldatud vooder, mille all on vähe soojustust (ainult 50mm villa ilma tuuletõkketa). 
Nüüd on vaja vooder lahti võtta, lisada juurde 50mm villa ja 30mm Isoveri tuuletõkke plaati. 

Kuna maja läheb väljast suuremaks, siis ühele küljele tuleb uus vooder aga ülejäänud 3 kolmele küljele jääb vana. Maja koos varikatuste ja tuulekastidega tahab üleni värvimist. 
Katuseharja kõrgus maast on ca 7,5m ja töö läbi viimiseks on vaja tellinguid. 
Lisatöö:

Ülemisel korrusel on 8 akent, mille kõrgusega on eksitud. 6 puitakent tuleb tõsta ca 30cm ja 2 puitakent alla lasta ca 30cm.
Mahud:

Puitfassaad 210m2

Lisaks varikatused (ainult värvimine): 50 m2

Seinakonstruktsioon:

Esimesel korrusel on Narva plokk

Teisel korrusel on puitkonstruktsioon

Hankekorraldaja poolt materjalid ja vahendid:
50mm vill

30mm tuuletõke

Puitvooder

Roovitus 50x50 ja 25x50mm

Värv Aqua Domus

Makroflex

