## arvutused
kogu maja arvestuslik pindala, m2 = | 106.3562
|  | Küttevajadus= |  | 6938.4216 | kcal/h | = | 8.0694 | kW
Küttevajaduse põhivalem
V x ΔT x K = kcal/h
V – Küttepiirkonna ruumala (laius x pikkus x kõrgus) m3. |  |  | maja arvestuslik ruumala (all, 2,2m, üleval 2,5m lagi)= | [5 empty] | 211.2153
ΔT – Välistemperatuuri ja soovitud sisetemperatuuri vahe (°C). |  |  |  | min | -15 |  | toas | 21.5 |  | ΔT | 36.5
K – Hajumiskoefitsient. | [5 empty] | K | 0.9
Selgitus koos suvalise näitega
V = Laius 4 m, pikkus 12 m, kõrgus 3 m, köetava piirkonna ruumala = 144 m³
ΔT = Välistemperatuur -5 °C, soovitud sisetemperatuur +18 °C, temperatuurivahe T = 23 ºC
K = Selle teguri määrab konstruktsiooni ja isolatsiooni tüüp
K=3,0-4,0
Puidust või profiilplekist lihtehitis - isoleerimata.
K=2,0-2,9
Lihtkonstruktsioon, ühekordne tellissein, lihtaknad, lihtkatus - Nõrgalt isoleeritud.
K=1,0-1,9
Standardne konstruktsioon, kahekordne tellissein, mõned aknad, standardne suletud katus – Mõõdukalt isoleeritud.
K=0,6-0,9
Kaasaegne konstruktsioon, topeltisolatsiooniga tellissein, mõned kahekordsed pakettaknad, paks alussokkel, hästi isoleeritud katusematerjalid. Hästi isoleeritud.
Vajaliku soojusvõimsuse arvutusnäide
144 x 23 x 4 = 13 248 kcal/h
radikate valimise rusikareegel:
hästi soojustatud majal 20W/m3 kui halvasti siis 35w/m3

## üldandmed
Esimene korrus:
saun+WC
elutuba+köök
esik
trepi all
Põhja suund
Punasega märgitud soovitud radikate asupaigad. Esikus on elektripõrandaküte, seal võib, aga ei pea radikas olema NB! Exceli sheetide peal on toad 90 kraadi nihkes! Põhja suund on märgitud sheetidel
Teine korrus:
trepi peal
lastetuba1
lastetuba2
magamistuba
Põhja suund
Vaated
Vaadete peal punasega on joonestatud vintskapid, mida originaalprojektis kajastatud pole
Kasutatud materjalidest plekk on asendatud sama tooniga eterniidiga

## lastetuba1
Markeni toa pindala
vahesein | 8.8548
vintskapi aknasein | 2.7119
Kaldsein | 5.526
otsasein(+vintskapi põhjakülg) | 5.47
kokku | 22.5627
Kõik mõõdud cm-tes! |  | punktiirjoon on 160cm kõrguse piir
[8 empty] | 3.125 |  |  | radikas vintskapi alla 180x34cm kõrgusxlaius
7.2201
175
|  | 186 |  |  | aken |  | 340
[9 empty] | ametlik pindala, m2 | 7.3822
|  |  | 93 | [5 empty] | toa ruumala, m3 | 18.4555
154
[9 empty] | radikate võimsusvajadus, W |  | 645.9425
aken
Põhja suund | [5 empty] | uks
268

## lastetuba2
Kõik mõõdud cm-tes!
| aknani seinast |  | 30cm
275
|  | 173 |  |  |  | 102
| 374 |  |  | aken |  | 247 |  |  |  | ametlik pindala, m2 |  | 7.8175
[10 empty] | Põranda pindala |  | 10.9489
|  |  | 51 | korsten | [5 empty] | Toa ruumala |  | 19.5437
radikas saab olla 31x 244 max
51
Põhja suund | [8 empty] | Radika võimsusvajadus |  |  | 684.0312
[7 empty] | aknasein14cm | 110
aken
|  | uks |  | uksesein 46cm
[7 empty] | aknasein70,5cm | 60
154

## magamistuba
Kõik mõõdud cm-tes! |  |  | 565
|  |  | 450 | [5 empty] | 115
| 380 | 162 |  |  | uks
[11 empty] | ametlik pindala, m2 |  | 14.6502
[6 empty] | 71 | korsten
[11 empty] | Toa ruumala |  | 36.6255
218
[11 empty] | Radikate võimsusvajadus |  | 1281.8925
[7 empty] | 38 | 180 |  |  |  | radikas saab olla max 31x218
teine radikas 380x31
|  |  |  | rõdu uks |  | aken
|  |  | 100 | 350
Põhja suund

## saun+wc
126
leiliruum
Kõik mõõdud cm-tes!
|  | 32 |  |  |  | käterätikuivati, seina peale, suurus pole tähtis.
42
190
| 242 |  |  | uks |  |  | kogupindala, m2 | 8.6906
[7 empty] | toa ruumala | 21.7265
[7 empty] | Küttevajadus | 760.4275
|  | uks |  |  | uks
|  | 205 |  |  |  |  | Põhja suund
Note on E12: x220: korsten

## elutuba+köök
521
| 530 |  | aken
|  | aen |  |  |  | Radikate võimsusvajadus |  |  | 2174.5237 | W
[6 empty] | üldpindala, m2 |  | 27.613
[7 empty] | m3 | 62.1292
Kõik mõõdud cm-tes! |  |  |  | korsten/ahi | aken | köögikubu max võimsus |  |  | 745.551
|  | aken |  |  |  | köögiradikas 40-50cm lai, 140 kõrge
toaradikas max 70 kõrge, 100 lai
rõduuks
uksekoht
Põhja suund

## esik
Kõik mõõdud cm-tes!
120
| 130 |  | uks
[5 empty] | pindala, m2 | 1.56
välisuks
Põhja suund |  |  | aken

## trepi peal
403
303
Kõik mõõdud cm-tes! |  | 406 |  | lastetuba1 uks | lastetuba2 uks | 57
jäme punktiirjoon on trepi auk
[6 empty] | 158 |  | 114 | WC pindala |  | 1.8012
[9 empty] | WC ruumala |  | 4.503
[6 empty] | uks | wc |  | WC küttevajadus |  | 157.605
[8 empty] | 67 | trepihalli ametlik pindala, m2 |  |  |  | 15.6295
|  |  |  | 406 | [7 empty] | Toa ruumala | 39.0737
[7 empty] | 100 | 168 | Radikate võimsusvajadus |  |  |  | 1367.5812 | W
wc radikas saab olla 70x80
esiku akna alla 125x80
Põhja suund
|  |  | 100 | 460

## trepi all
490
|  | 150 |  | elutuba+köök uks | [6 empty] | 170
radikas 100x100
14
|  |  | uks |  | uks |  |  |  | 175
|  |  | 240 |  |  |  | 114
[13 empty] | ametlik pindala, m2 |  |  | 21.212
[10 empty] | esiku uks |  |  |  | Toa ruumala |  | 47.727
[7 empty] | 83 | 120 |  |  |  | Radikate võimsusvajadus |  |  |  | 1670.445 | W
pesumasina nurk
Kõik mõõdud cm-tes!
jäme punktiirjoon on trepi auk
[6 empty] | 205 |  |  |  | 136
245
lxk
radikas 160x80
Põhja suund
374