## Leht1
Kela linn Vasara tn 8 autoparkla ehitus
PAKKUMUSE MAKSUMUSE TABEL
Jr nr. | Töö nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind | Maksumus
1 | Ettevalmistustööd
1.1 | Tööde mõõdistamine ja markimistööd | töö | 1 |  | 0
1.3 | Teavitused kommunikatsioonide valdajatele. | töö | 1 |  | 0
2 | Lammutustööd
2.1 | Ehituseks sobimatu pinnase eemladamine koos osalise äraveoga koos olemasoleva asfaltkatte serva sirgeks lõikamisega | m³ | 150 |  | 0
3 | Ehitus ja taastamistööd
3.1 | Dreenkihi ehitamine kruusliivast või looduslikust kruusast h= 20 cm filtrats min 0,5 m/ ööp tihendatud 96 Mpa | m³ | 63 |  | 0
3.2 | Killustikaluse ehitamin settekivimist killustikust fr. 0/63 h= 20 cm tihendatud 170 Mpa | m² | 305 |  | 0
3.3 | Äärekivi 100x20x8 paigaldus betoonist sängituskihile koos äärekivi aluse killustikaluse ehitamisega h= 10 cm | jm | 19 |  | 0
3.4 | Murukivist katte pagaldus ,murukivi täitmne graaniitkillustikuga fr 8/12 koos kõigi vajalike töödega | m² | 14 |  | 0
3.5 | Tehiskivist h= 6 cm ( hall) katte pagaldus koos paigalduse sängituskihiga kõigi tööde ja tomingutega | m² | 297 |  | 0
3.6 | Haljastuse taastamine min 10 cm kasvumulda koos seemne külviga | m² | 20 |  | 0
3.7 | Kaablite kaitsmine poolitatavate torudega | jm | 64 |  | 0
4 | Liiikluskorralduse taastamine
4.1 | Liiklusmärgi komplaekt ( post; 331) | tk | 1 |  | 0
4.2 | Liiklusmärgi komplaekt ( post; 575a;841 ja tetetahvel) | tk | 1 |  | 0
5 | Ehitusdokumenteerimine
4.1 | Teostusjoonise ja täitedokumentatsini koostamne | töö | 1 |  | 0
| Kokku |  |  |  | 0
| Ettenägematute tööde reserv 5% |  |  |  | 0
| Kokku koos ettenägematute tööde reserviga |  |  |  | 0
| Käibemaks 20% |  |  |  | 0
| Koos käibemaksuga |  |  |  | 0
Pakkuja esindaja ja kontaktandmed: