KÜ soovib teostada kahes majas järgnevaid töid:

Maja andmed(mõlemad majad sarnased):

Kolmekordne maja 33x11m, 15 korterit, 5 püstakut

Kanalisatsioonitorustiku vahetus:

-vana torustiku demontaaz( ainult see osa mis jääb püstaku ja keldripõranda vahele)
-kaevetööd kaevuni umbes 4m

-uus ava läbi vundamendi
-kanalisatsioonitorustiku vahetus kaevust kuni püstakuteni.

 Kuna tasapinda tuleb tõsta, siis peab torustiku panema keldris seinale. Võimalus panna küttetrassi alla v.t joonist.. Uus kanal keldris ühendada vanade püstakute malmtorudega.(Kui saadakse korteri omanikega kokkuleppele, siis püstaku torustiku vahetus tehakse lisatööna) 
Vesi

-vana torustiku demontaaz  

-veetorustiku vahetus veemõõtjast kuni püstakuteni, igale püstakule kraan (püstakute vahetus lisatööna)

-torudele isolatsioon

-termosõlme veevõtukraan

-termosõlme manomeeter

Lisatööd, mille maht ei ole kindel

-püstakute kanalisatsiooni vahetus (arv vajab täpsustamist)

-püstakute veetorude vahetus  (arv vajab täpsustamist)

-tagasivooluklapp veetrassile

-veepuhastusseadmed ? (filter, …

-termosõlme trapp ( kanalisatsiooni äravoolu tasapind on kõrgemal).

kodukolmik@hot.ee

