## VK_TM
TÖÖMAHTUDE KOONDTABEL
Köide 2: VEEVARUSTUS JA DRENAAŽ
Jrk. nr |  | Maht | Mõõt- ühik | Märkused
1 | VEETORUSTIK
1.1 | Veevarustuse survetoru PE, PN10 SDR17, De 110, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 18 | m
1.2 | Veevarustuse survetoru PE, PN16 SDR11, De 63, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 889 | m
1.3 | Veevarustuse survetoru PE, PN16 SDR11, De 40, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 107 | m
1.4 | Veevarustuse survetoru PE, PN16 SDR11, De 32, koos elekterkeevismuhvidega sh kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | 83 | m
1.5 | Märketraat 2.5 mm2 | 1014 | m
1.6 | Märkelint | 1014 | m
1.9 | PE otstega kummikiilsiiber DN100/De110 koos teleskoopilise spindlipikenduse ja kapega 40T | 2 | tk
1.13 | PE otstega maakraan (siiber) DN50/De63 koos teleskoopilise spindlipikenduse ja kapega 40T | 4 | tk
1.13 | PE otstega maakraan DN25/De32 koos teleskoopilise spindlipikenduse ja kapega 40T | 23 | tk
1.8 | Elekterkeevis puursadul De63 x De32 | 20 | tk
1.11 | Elekterkeevis puursadul De110 x De63 | 1 | tk
1.11 | Elekterkeevissadul De63 x De63 | 2 | tk
1.12 | Elekterkeevis sadul üleminek De110 x De110 | 1 | tk
1.12 | PE otstega üleminek De100 - De63 | 2 | tk
1.12 | Elekterkeevis üleminek De63 - De40 | 1 | tk
1.12 | Elekterkeevis üleminek De40 - De32 | 1 | tk
1.14 | Elekterkeevis otsakork De63 | 1 | tk
1.14 | Elekterkeevis otsakork De32 | 23 | tk
1.15 | Elekterkeevispõlv 90 ° De63 | 5 | tk
1.17 | PE käänik 30° De63 | 7 | tk
1.18 | PE käänik 15° De63 | 9 | tk
1.7 | Tõmbekindla tihendiga tolerantsliitmik DN100 torule - läbimõõt täpsustada vastavalt olemasolevale torule | 1 | tk | Ühendus pumplaga
2 | DRENAAŽ
2.1 | Täisringaugustusega drenaazitoru PE SN 8, De 315 mm, sh killustik, geotekstiil, kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | m | 758
2.2 | Täisringaugustusega drenaazitoru PE SN 8, De 110 mm, sh killustik, geotekstiil, kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | m | 129
2.3 | Poolringaugustusega drenaazitoru PE SN 8, De 160 mm, sh killustik, geotekstiil, kaevik, täide, alused, materjalid, taastamine, kindlustus jne | m | 16
2.4 | Teleskoopsed Drenaaži Plastkaevud PE 400/315; malmkrae ja tihendiga, malmluugiga 40T, settekott h=0,2m | tk | 34
2.3 | Otsakork drenaažitorule De 110 | tk | 21
2.4 | Drenaažitorule De 315 Käänik 30° | tk | 3 | D1-5, D1-6, D1-31
2.5 | Drenaažitorule De 315 Käänik 15° | tk | 8 | D1-7, D1-11, D1-14, D1-15, D1-16, D1-19, D1-20, D1-26
2.6 | De160 drenaažitoru ühenduse rajamine olemasolevasse betoonkaevu | tk | 1
3 | MUUD TÖÖD
3.1 | Olemasoleva betoonkaevu korrastamine - lisada betoonkaas ja puhastada toruotsad kaevus. | tk | 1
3.1 | Drenaažitoru läbipesu olemasolevast drenaažikaevust kuni väljavooluni | m | 160
Märkused:
1 | Käesolevat Töömahtude tabelit tuleb käsitleda koos Seletuskirjaga. Aluseks võtta eelkõige Seletuskiri. Ebakõlade või arusaamatuste korral pöörduda projekteerija poole.