## Vundament
Kood | Töö nimetus | Ühik | Kogus
1 | VÄLISRAJATISED
110 | Ettevalmistus ja lammutustööd
| Keldri akende demonteerimine koos valguskaevudega | tk | 2
| olemasolev r/b sillutis hoone perimeetril lammutada | m2 | 25.8
| Olemasolev r/b välistrepp lammutada | kmpl | 1
12 | Hoonealune süvend
122 | Kaeved
| Vundamendi süvendi väljakeve | m3 | 8.63
| Sokli lahti kaevamine | m3 | 43
123 | Täited
| Hoone perimeetri tagasitäide tihendatud liivaga | m3 | 38.7
128 | Pinnase vedu
| Mittekõlbuliku pinnase vedu ja utiliseerimine | m3 | 123.63
14 | Hoonevälised ehitised
143 | Välistrepid
| r/b trepp maja esiküljel | m3 | 0.49
| Trepi katmine graniitplaatidega | m2 | 2.8
15 | Välisvõrgud
153 | Teede ja platside katted
| Vundamendi perimeetri sillutisriba 80 mm (laius 600mm) | m² | 25.8
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID
21 | Vundamendid ja taldmikud
211 | Liiv- ja killustikalused
| veranda vundamentide killustikalused | m3 | 3.03
| Välistrepi killustikalused | m3 | 0.55
212 | Betoontarindid
| veranda r/b taldmik | m3 | 1.35
214 | Müüritis
| Veranda vundamendi ladumine Columbia 190 mm koos betoneerimisega | m2 | 10.92
| Keldisse pääsu tugiseinte korrastamine vajadusel | m2 | 12
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Veranda vundamendi hüdroisolatsioon mõlemalt poolt | m2 | 21.85
| Olemasoleva hoone vundamendi hüdroisolatsioon | m2 | 100.8
| Vahtpolüstüreen. Veranda vundamendi soojustamine 150mm | m2 | 10.92
| Vahtpolüstüreen. Olemasoleva hoone sokli soojustamine 100mm | m2 | 100.8
23 | Aluspõrandad
232 | Betoontarindid
| r/b põrand 80mm | m2 | 8.2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
| Põrand P2 (EPS 100 2x100mm + kile) | m2 | 8.2
3 | KANDETARINDID
32 | Kandvad ja välisseinad
328 | Seinte fassaadikatted
| Sokli krohvimine | m2 | 12.5
4 | FASSADIELEMENDID JA KATUSED
43 | Välisuksed ja väravad
| Keldriluuk | tk | 1