## Kalkulatsioon
Ventilatsioonitorustiku paigaldus ca 45jm
Materjalid | kmpl | 1 | 0 | 0
Ehitustööd | kmpl/tund
HOONESISENE VEEVARUSTUS
Materjalid | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE!
Ehitustööd | kmpl/tund
KÜTE
Materjalid ja seadmed | kmpl | 1 | 0 | 0
Ehitustööd | kmpl/tund
Kokku vastavalt Pria hinnapakkumise vormile
711 Veevarustus | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE!
721 Küttetorustikud | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE!
722 Küttekehad | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE!
723 Katlamajad, soojasõlmed, boilerid | kmpl | 1 | 0 | 0
724 Ventilatsiooniseadmed | kmpl | 1 | 0 | 0
725 Ventilatsioonitorustikud | kmpl | 1 | 0 | 0

## Vesi-Küte
kood | Materjali nimetus | Tüüp | Mõõt-ühik | Kogus | hind | kokku
HOONESISSENE VEEVARUSTUS
| Plasttoru alupex | Ø16x2 | m | 14 |  | 0
| Plasttoru alupex | Ø20x2.25 | m | 66 |  | 0
| Plasttoru alupex | Ø25x2.5 | m | 28 |  | 0
| Plasttoru alupex | Ø32x3 | m | 10 |  | 0
| Liitmikud | DN15-25 | tk | vastavalt vajadusele |  | #VALUE!
| Nurkventiil | DN15 | tk | 6 |  | 0 | kogus täpsustada
| Kuulkraan | DN15 | tk | 5 |  | 0 | kogus täpsustada
| Kuulkraan | DN20 | tk | 4 |  | 0 | kogus täpsustada
| Kuulkraan | DN25 | tk | 2 |  | 0 | kogus täpsustada
| Kraanipõlv |  | tk | 8 |  | 0
| Veemõõtja konsooliga | DN20, Q=1.5m3/h | kompl | 1 |  | 0
| Tagasilöögiklapp | Dn25 | tk | 1 |  | 0
| Kastmiskraan | DN15 | tk | 2 |  | 0
| Segisti kinnitusraam |  | tk | 3 |  | 0
| Segisti valamule |  | tk | 2 |  | 0 | Tarnib tellija
| Vanni segisti |  | tk | 1 |  | 0 | Tarnib tellija
| Dushisegisti koos dushitoru ja dushipihustiga |  | kompl | 3 |  | 0 | Tarnib tellija
| Segisti köögivalamule |  | tk | 1 |  | 0 | Tarnib tellija
| Pesumasinate ventiil |  | tk | 2 |  | 0
| Nõudepesumasinateventiil |  | tk | 1 |  | 0
| Kollektor 3/4" | DN15 ja 2 ühendus otsid | tk | 1 |  | 0
| Kollektor 3/4" | DN15 ja 3 ühendus otsa | tk | 1 |  | 0
| Kollektor 1" | DN20 4 ühendus otsa | tk | 1 |  | 0
| Kollektori kandur | 2x210mm | tk | 3 |  | 0
| Mineraalvill koorikisolatsioon alumiinium | Ø16÷Ø25 | m | vastavalt vajadusele |  | #VALUE!
| Soojavee ringluspump |  | tk | 1 |  | 0
kokku | [5 empty] | #VALUE!
KÜTE
| PEX torud pePEX | ø20x2,0 | jm | 460
| Kompositttorud MLC | ø20x2,25 | jm | 150
| Kompositttorud MLC | ø25x2,5 | jm | 1
| Kompositttorud MLC | ø32x3 | jm | 10
| Kompositttorud MLC | ø40x4 | jm | 1
| Kollektor koos sulgemis ja reguleer ventiiliga, termopeadega, | 8-ringi | kmpl | 1
| Kollektor koos sulgemis ventiiliga | 6-otsa | kmpl | 2
| Maakütte kollektor | 2-otsa | tk | 2
| Paisupaak |  | tk | 2 |  |  | Suurus täpsustada
| Sulgventiil | Dn20 | tk | 2
| Sulgventiil | Dn25 | tk | 2
| Radiaator Atol 16 ribi, 540W (55/35) | 600x736 | tk | 2
| Radiaator Atol 29 ribi, 979W (55/35) | 600x1334 | tk | 4
| Radiaatori ventiil RA | Dn15 | tk | 6
| Torustiku isolatsioon alumiiniumfooliumiga pinnatud kivivillkoorik s=40mm | torule de10÷49 | jm | vast. vajadusele
| Õhutus | Dn15 | tk | vast. vajadusele
| Torukinnitused ja toed |  | tk | vast. vajadusele
| Soojuspump NIBE 400V 16kW | F1155-16 | kmpl | 1
| Väljatõmbe soojuspumba ventmoodul NIBE | FLM | kmpl | 1
| Akupaak 300L |  | tk | 1
| Kahe siuga tarbevee boiler 600L |  | tk | 1
| Päikesekütte paigalduskomplekt (pumbagrupp, kontroller, paisupaak, temperatuuri andur jmt) |  | kmpl | 1
| Päiksesekollektor 2kW |  | tk | 2
| Temperatuuriandurid |  | tk | 9
[5 empty] | kokku | 0

## VENT materjalid
Ventilatsioon |  |  | kogus | hind
AAN854 | SPIRAALKANAL | KG 100/0,5 3M | 4 |  | 0 | 12JM
AAN855 | SPIRAALKANAL | KG 125/0,5 3M | 6 |  | 0 | 18JM
AAN857 | SPIRAALKANAL | KG 200/0,5 3M | 2 |  | 0 | 6JM
AAF088 | SISELIITMIK | NPU D 100 | 2 |  | 0
AAF089 | SISELIITMIK | NPU D 125 | 2 |  | 0
AAF091 | SISELIITMIK | NPU D 200 | 1 |  | 0 | Al torule
AAO534 | VÄLISLIITMIK | MF 100 | 1 |  | 0
AAO535 | VÄLISLIITMIK | MF 125 | 1 |  | 0
AAO536 | VÄLISLIITMIK | MF 160 | 3 |  | 0 | NIBE FLM TAGASILÖÖGIKLAPILE
AAO537 | VÄLISLIITMIK | MF 200 | 1 |  | 0
AAE907 | POOGEN | BU 90 D 100 | 8 |  | 0
AAE908 | POOGEN | BU 90 D 125 | 8 |  | 0
AAE910 | POOGEN | BU 90 D 200 | 4 |  | 0
AAE984 | SADUL | PSU D 200/125 | 1 |  | 0
AAE974 | SADUL | PSU D 125/100 | 1 |  | 0
AAE983 | SADUL | PSU D 200/100 | 1 |  | 0
AAE977 | SADUL | PSU D 160/100 | 1 |  | 0
AAE937 | T-KANALISOSA | TCPU D 200/100 | 1 |  | 0
AAE938 | T-KANALISOSA | TCPU D 200/125 | 1 |  | 0
AAE939 | T-KANALISOSA | TCPU D 200/160 | 1 |  | 0
AAE932 | T-KANALISOSA | TCPU D 125/100 | 1 |  | 0
AAE930 | T-KANALISOSA | TCPU D 100/100 | 1 |  | 0
AAE940 | T-KANALISOSA | TCPU D 200/200 | 2 |  | 0
AAE934 | T-KANALISOSA | TCPU D 160/100 | 1 |  | 0
AAE933 | T-KANALISOSA | TCPU D 125/125 | 1 |  | 0
| ISOLEERITUD LÕÕTSTORU | FIBLD D200/3M | 2 |  | 0
AAF113 | PAINDUV ALUMIINIUMTORU | D125/3M | 1 |  | 0
ASE454 | TULETÕKKEKLAPP | FDI-125 | 2 |  | 0 | KÖÖGIKUBU+1K PESURUUM+KUIVATUSKAPP
ASE456 | TULETÕKKEKLAPP | FDI-200 | 2 |  | 0 | KORISTUSRUUM
AAF688 | TAGASILÖÖGIKLAPP | RSK 160 | 1 |  | 0
| OTSAKORK | EPF 200 | 2 |  | 0 | Kui EPF otsakorke ei ole, siis vaja ESU+MF
AAF022 | ÜLEMINEK | RCFU D 125/100 | 2 |  | 0
AAF024 | ÜLEMINEK | RCFU D 160/125 | 1 |  | 0
AAF026 | ÜLEMINEK | RCFU D 200/125 | 1 |  | 0
AAF049 | ÜLEMINEK | RCU D 200/160 | 2 |  | 0 | NIBE FLM ÜHENDUS
AAG276 | REST | YGC 200 VÕI US-AV 200 | 1 |  | 0
AAG273 | REST | YGC 100 VÕI US-AV 100 | 1 |  | 0 | Kamina lisaõhu torule
CCD603 | ISELIIMUV vahtpolüeteen | UD-13-99/EA | 8 |  | 0 | 8M RULLIS, vaja üks rull
ABZ320 | SAUNAKANAL | 40X140X2400 SKA-100 | 1 |  | 0
AOF662 | MÜRASUMMUTI | KVAP-100-600-GALV-1 | 5 |  | 0
AOF672 | MÜRASUMMUTI | KVAP-125-1000-GALV-1 | 1 |  | 0
AOF674 | MÜRASUMMUTI | KVAP-200-1000-GALV-1 | 1 |  | 0 | Tellimise kaup
AMA865 | VÄLJATÕMBEPLAFOON | OSV-100 SAUNA | 2 |  | 0
ASK887 | VÄLJATÕMBEPLAFOON | KSU-100 | 2 |  | 0 | KORISTUSRUUM+TEHNILINE RUUM
ASK888 | VÄLJATÕMBEPLAFOON | KSU-125 | 1 |  | 0 | 1K PESURUUM
AJK582 | TULETÕKKEPLAFOON | KSO-P 100 VÕI FDV 100 minEI30 | 6 |  | 0 | WC+2K TOAD
AJK583 | TULETÕKKEPLAFOON | KSO-P 125 VÕI FDV 100 minEI30 | 4 |  | 0 | KÖÖK+2K PESURUUM+2tk siirdõhk pesuruumi
ACO782 | AURUTÕKKE LÄBIVIIK PLAST | AURUTÕKKE LÄBIVIIK 100X240 | 6 |  | 0 | Tellimise kaup
ACL874 | AURUTÕKKE LÄBIVIIK PLAST | AURUTÕKKE LÄBIVIIK 125X240 | 2 |  | 0 | Tellimise kaup
ASE577 | AURUTÕKKE LÄBIVIIK PLAST | AURUTÕKKE LÄBIVIIK 200X320 | 1 |  | 0 | Tellimise kaup
AAF522 | VENTILATSIOONIKLAMBER | M8 100MM | 10 |  | 0
AAF524 | VENTILATSIOONIKLAMBER | M8 125MM | 10 |  | 0
AAF527 | VENTILATSIOONIKLAMBER | M8 200MM | 10 |  | 0
CDW144 | VÄRSKEÕHUPLAFOON | AERO 100 dB | 13 |  | 0
ASA435 | PUHASTUSLUUK | IPLR 125 | 2 |  | 0 | 2. korrus ja 1. korruse pesuruum
ASA438 | PUHASTUSLUUK | IPLR 200 | 2 |  | 0 | koristusruumis
VEA684 | KANALIVENTILAATOR SILENTUB-100 |  | 1 |  | 0
| TAIMER |  | 1 |  | 0
0

## Hinnapakkumus
HINNAPAKKUMUS
2015-05-14
Taotleja |  |  | Tertur OÜ |  |  | ? |  |  | Taotleja | Tertur OÜ
Pakkumuse esitaja: | [5 empty] | ? |  |  | Pakkumuse esitaja:
Registrikood: | [8 empty] | Registrikood:
tel: | [8 empty] | tel:
e-post: | [8 empty] | e-post:
Majandustegevusteate number: | [8 empty] | Majandustegevusteate number:
Pakkumus kehtib (päeva): |  |  | 90 | [5 empty] | Pakkumus kehtib (päeva): | 90
Pakkumuse esitamise kuupäev: | [8 empty] | Pakkumuse esitamise kuupäev:
Pakkumuse nr: | [8 empty] | Pakkumuse nr:
Ehitise nimetus: |  |  | Puhkemaja |  |  | ? |  |  | Ehitise nimetus: | Puhkemaja
Ehitisregistri kood |  |  | 120807414 | [5 empty] | Ehitisregistri kood | 120807414
Katastritunnus |  |  | 43701:004:0752 | [5 empty] | Katastritunnus | 43701:004:0752
|  |  |  | Kulud kokku (EUR): | #VALUE! | ? | Loomagrupi jaoks planeeritud ala | #REF! | Kulud kokku (EUR): | #VALUE!
|  |  |  | Käibemaks (20%): | #VALUE! |  | Kulud kokku | #VALUE! | Käibemaks (20%): | #VALUE!
|  |  |  | Kulud + KM (EUR): | #VALUE! |  | Käibemaks | #VALUE! | Kulud + KM (EUR): | #VALUE!
|  | Ühik | Maht | Ühiku maksumus (EUR) | Maksumus (EUR) |  | Kulud+ Käibemaks | #VALUE!
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0 |  | 1 | 0 | VÄLISRAJATISED | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0 |  | 11 | 0 | Ettevalmistus ja lammutus | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine |  |  |  | 0 |  | 111 | 0 | Ettevalmistus ja raadamine | 0
112 | Hoonete ja rajatiste kaitse |  |  |  | 0 |  | 112 | 0 | Hoonete ja rajatiste kaitse | 0
113 | Taimestiku kaitse |  |  |  | 0 |  | 113 | 0 | Taimestiku kaitse | 0
114 | Tarbepuidu kogumine |  |  |  | 0 |  | 114 | 0 | Tarbepuidu kogumine | 0
115 | Likvideeritavate puude kompensatsioon |  |  |  | 0 |  | 115 | 0 | Likvideeritavate puude kompensatsioon | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine |  |  |  | 0 |  | 117 | 0 | Hoonete ja rajatiste lammutamine | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  |  |  | 0 |  | 118 | 0 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0 |  | 12 | 0 | Hoonealune süvend | 0
121 | Pinnase koorimine |  |  |  | 0 |  | 121 | 0 | Pinnase koorimine | 0
122 | Kaeved |  |  |  | 0 |  | 122 | 0 | Kaeved | 0
123 | Täited |  |  |  | 0 |  | 123 | 0 | Täited | 0
128 | Pinnase vedu |  |  |  | 0 |  | 128 | 0 | Pinnase vedu | 0
13 | Lõhkamine |  |  |  | 0 |  | 13 | 0 | Lõhkamine | 0
131 | Lõhkamine |  |  |  | 0 |  | 131 | 0 | Lõhkamine | 0
138 | Lõhatud pinnase äravedu |  |  |  | 0 |  | 138 | 0 | Lõhatud pinnase äravedu | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0 |  | 14 | 0 | Hoonevälised ehitised | 0
141 | Estakaadid, kaldteed ja pandused |  |  |  | 0 |  | 141 | 0 | Estakaadid, kaldteed ja pandused | 0
142 | Tugimüürid ja piirded |  |  |  | 0 |  | 142 | 0 | Tugimüürid ja piirded | 0
143 | Välistrepid |  |  |  | 0 |  | 143 | 0 | Välistrepid | 0
144 | Varikatused |  |  |  | 0 |  | 144 | 0 | Varikatused | 0
145 | Kanalid, kaevud, basseinid, mahutid |  |  |  | 0 |  | 145 | 0 | Kanalid, kaevud, basseinid, mahutid | 0
146 | Laoplatsid, parklad ja nende ehitised |  |  |  | 0 |  | 146 | 0 | Laoplatsid, parklad ja nende ehitised | 0
147 | Tunnelid |  |  |  | 0 |  | 147 | 0 | Tunnelid | 0
148 | Rööbasteed |  |  |  | 0 |  | 148 | 0 | Rööbasteed | 0
15 | Välisvõrgud |  |  |  | 0 |  | 15 | 0 | Välisvõrgud | 0
151 | Drenaaž ja truubid |  |  |  | 0 |  | 151 | 0 | Drenaaž ja truubid | 0
152 | Väliskanalisatsioon |  |  |  | 0 |  | 152 | 0 | Väliskanalisatsioon | 0
153 | Välisvalgustus |  |  |  | 0 |  | 153 | 0 | Välisvalgustus | 0
154 | Veetorustik |  |  |  | 0 |  | 154 | 0 | Veetorustik | 0
155 | Gaasitorustik |  |  |  | 0 |  | 155 | 0 | Gaasitorustik | 0
156 | Küttetorustik |  |  |  | 0 |  | 156 | 0 | Küttetorustik | 0
157 | Kaabelliinid |  |  |  | 0 |  | 157 | 0 | Kaabelliinid | 0
158 | Sideliinid |  |  |  | 0 |  | 158 | 0 | Sideliinid | 0
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0 |  | 16 | 0 | Kaeved maa-alal | 0
161 | Mulded |  |  |  | 0 |  | 161 | 0 | Mulded | 0
162 | Kaeved |  |  |  | 0 |  | 162 | 0 | Kaeved | 0
163 | Täide |  |  |  | 0 |  | 163 | 0 | Täide | 0
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0 |  | 17 | 0 | Maa-ala pinnakatted | 0
171 | Haljastus |  |  |  | 0 |  | 171 | 0 | Haljastus | 0
172 | Teede ja platside alused |  |  |  | 0 |  | 172 | 0 | Teede ja platside alused | 0
173 | Teede ja platside katted |  |  |  | 0 |  | 173 | 0 | Teede ja platside katted | 0
174 | Kivi- ja plaatkatted |  |  |  | 0 |  | 174 | 0 | Kivi- ja plaatkatted | 0
175 | Äärekivid ja sadeveerennid |  |  |  | 0 |  | 175 | 0 | Äärekivid ja sadeveerennid | 0
176 | Nõlvakatted |  |  |  | 0 |  | 176 | 0 | Nõlvakatted | 0
178 | Looduslike alade korrastamine |  |  |  | 0 |  | 178 | 0 | Looduslike alade korrastamine | 0
18 | Väikeehitised maa-alal |  |  |  | 0 |  | 18 | 0 | Väikeehitised maa-alal | 0
181 | Piirded |  |  |  | 0 |  | 181 | 0 | Piirded | 0
182 | Hoone juurde kuuluv välisvarustus |  |  |  | 0 |  | 182 | 0 | Hoone juurde kuuluv välisvarustus | 0
183 | Spordi- ja mänguvarustus |  |  |  | 0 |  | 183 | 0 | Spordi- ja mänguvarustus | 0
184 | Jäätmehooldusvarustus |  |  |  | 0 |  | 184 | 0 | Jäätmehooldusvarustus | 0
185 | Liiklusalade varustus |  |  |  | 0 |  | 185 | 0 | Liiklusalade varustus | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0 |  | 2 | 0 | ALUSED JA VUNDAMENDID | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0 |  | 21 | 0 | Rostvärgid ja taldmikud | 0
211 | Liiv- ja killustikalused |  |  |  | 0 |  | 211 | 0 | Liiv- ja killustikalused | 0
212 | Betoontarindid |  |  |  | 0 |  | 212 | 0 | Betoontarindid | 0
213 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 213 | 0 | Metalltarindid | 0
214 | Müüritis |  |  |  | 0 |  | 214 | 0 | Müüritis | 0
215 | Elemendid |  |  |  | 0 |  | 215 | 0 | Elemendid | 0
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 217 | 0 | Sooja- ja hüdroisolatsioon | 0
22 | Vundamendid |  |  |  | 0 |  | 22 | 0 | Vundamendid | 0
221 | Vundamentide liiv- ja killustikalused |  |  |  | 0 |  | 221 | 0 | Vundamentide liiv- ja killustikalused | 0
222 | Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad |  |  |  | 0 |  | 222 | 0 | Monoliitsest r/b-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad | 0
223 | Metalltarindid alusmüüritistes, soklites ja vundamenditalades |  |  |  | 0 |  | 223 | 0 | Metalltarindid alusmüüritistes, soklites ja vundamenditalades | 0
224 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad |  |  |  | 0 |  | 224 | 0 | Alusmüüritised, soklid- ja vundamenditalad | 0
225 | Elementidest alusmüürid, soklid, vundamenditalad |  |  |  | 0 |  | 225 | 0 | Elementidest alusmüürid, soklid, vundamenditalad | 0
227 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 227 | 0 | Alustarindite sooja- ja hüdroisolatsioon | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0 |  | 23 | 0 | Aluspõrandad | 0
231 | Liiv- ja killustikalused |  |  |  | 0 |  | 231 | 0 | Liiv- ja killustikalused | 0
232 | Betoontarindid |  |  |  | 0 |  | 232 | 0 | Betoontarindid | 0
233 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 233 | 0 | Metalltarindid | 0
234 | Aluspõrandate elemendid |  |  |  | 0 |  | 234 | 0 | Aluspõrandate elemendid | 0
235 | Aluspõrandate puittarindid |  |  |  | 0 |  | 235 | 0 | Aluspõrandate puittarindid | 0
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 236 | 0 | Sooja- ja hüdroisolatsioon | 0
237 | Vuugid |  |  |  | 0 |  | 237 | 0 | Vuugid | 0
24 | Vaiad ja tugevdustarindid |  |  |  | 0 |  | 24 | 0 | Vaiad ja tugevdustarindid | 0
241 | Kaevikute toestus |  |  |  | 0 |  | 241 | 0 | Kaevikute toestus | 0
242 | Ehitusaegne veetõrje |  |  |  | 0 |  | 242 | 0 | Ehitusaegne veetõrje | 0
243 | Rammvaiad |  |  |  | 0 |  | 243 | 0 | Rammvaiad | 0
244 | Koht- ja puurvaiad |  |  |  | 0 |  | 244 | 0 | Koht- ja puurvaiad | 0
245 | Pinnaseankrud ja injekteerimine |  |  |  | 0 |  | 245 | 0 | Pinnaseankrud ja injekteerimine | 0
247 | Pinnase tugevdamine |  |  |  | 0 |  | 247 | 0 | Pinnase tugevdamine | 0
248 | Vundamentide tugevdustarindid ja toed |  |  |  | 0 |  | 248 | 0 | Vundamentide tugevdustarindid ja toed | 0
27 | Eritarindid |  |  |  | 0 |  | 27 | 0 | Eritarindid | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0 |  | 3 | 0 | KANDETARINDID | 0
31 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 31 | 0 | Metalltarindid | 0
311 | Metallkarkass |  |  |  | 0 |  | 311 | 0 | Metallkarkass | 0
313 | Metalltarindite pinnatöötlus |  |  |  | 0 |  | 313 | 0 | Metalltarindite pinnatöötlus | 0
315 | Katuse profiilplekk |  |  |  | 0 |  | 315 | 0 | Katuse profiilplekk | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0 |  | 32 | 0 | Kandvad ja välisseinad | 0
321 | Monoliitsest betoonist tarindid |  |  |  | 0 |  | 321 | 0 | Monoliitsest betoonist tarindid | 0
322 | Monteeritavast betoonist tarindid |  |  |  | 0 |  | 322 | 0 | Monteeritavast betoonist tarindid | 0
323 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 323 | 0 | Metalltarindid | 0
324 | Müüritised |  |  |  | 0 |  | 324 | 0 | Müüritised | 0
325 | Seinte elemendid |  |  |  | 0 |  | 325 | 0 | Seinte elemendid | 0
326 | Seinte puittarindid |  |  |  | 0 |  | 326 | 0 | Seinte puittarindid | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 327 | 0 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon | 0
328 | Seinte fassaadikatted |  |  |  | 0 |  | 328 | 0 | Seinte fassaadikatted | 0
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0 |  | 33 | 0 | Vahe- ja katuslaed | 0
332 | Betoontarindid |  |  |  | 0 |  | 332 | 0 | Betoontarindid | 0
333 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 333 | 0 | Metalltarindid | 0
335 | Lagede elemendid |  |  |  | 0 |  | 335 | 0 | Lagede elemendid | 0
336 | Puittarindid |  |  |  | 0 |  | 336 | 0 | Puittarindid | 0
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0 |  | 34 | 0 | Trepielemendid | 0
342 | Betoontarindid |  |  |  | 0 |  | 342 | 0 | Betoontarindid | 0
343 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 343 | 0 | Metalltarindid | 0
345 | Treppide elemendid |  |  |  | 0 |  | 345 | 0 | Treppide elemendid | 0
346 | Puittarindid |  |  |  | 0 |  | 346 | 0 | Puittarindid | 0
38 | Ruumelemendid |  |  |  | 0 |  | 38 | 0 | Ruumelemendid | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0 |  | 4 | 0 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED | 0
41 | Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad |  |  |  | 0 |  | 41 | 0 | Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad | 0
411 | Klaasfassaadid |  |  |  | 0 |  | 411 | 0 | Klaasfassaadid | 0
412 | Alumiiniumfassaadid |  |  |  | 0 |  | 412 | 0 | Alumiiniumfassaadid | 0
413 | Terasfassaadid |  |  |  | 0 |  | 413 | 0 | Terasfassaadid | 0
414 | Klaasplokist aknad |  |  |  | 0 |  | 414 | 0 | Klaasplokist aknad | 0
415 | Suitsuluugid, katusaknad |  |  |  | 0 |  | 415 | 0 | Suitsuluugid, katusaknad | 0
416 | Puidust eriaknad |  |  |  | 0 |  | 416 | 0 | Puidust eriaknad | 0
417 | PVC eriaknad |  |  |  | 0 |  | 417 | 0 | PVC eriaknad | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0 |  | 42 | 0 | Aknad | 0
421 | Aknalauad |  |  |  | 0 |  | 421 | 0 | Aknalauad | 0
422 | Alumiiniumaknad |  |  |  | 0 |  | 422 | 0 | Alumiiniumaknad | 0
423 | Terasaknad |  |  |  | 0 |  | 423 | 0 | Terasaknad | 0
426 | Puit- ja puitalumiiniumaknad |  |  |  | 0 |  | 426 | 0 | Puit- ja puitalumiiniumaknad | 0
427 | PVC aknad |  |  |  | 0 |  | 427 | 0 | PVC aknad | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0 |  | 43 | 0 | Välisuksed ja väravad | 0
431 | Lukustus ja varustus |  |  |  | 0 |  | 431 | 0 | Lukustus ja varustus | 0
432 | Alumiiniumuksed ja -väravad |  |  |  | 0 |  | 432 | 0 | Alumiiniumuksed ja -väravad | 0
433 | Terasuksed ja -väravad |  |  |  | 0 |  | 433 | 0 | Terasuksed ja -väravad | 0
434 | Täisklaasuksed |  |  |  | 0 |  | 434 | 0 | Täisklaasuksed | 0
436 | Puituksed ja -väravad |  |  |  | 0 |  | 436 | 0 | Puituksed ja -väravad | 0
437 | PVC uksed |  |  |  | 0 |  | 437 | 0 | PVC uksed | 0
46 | Rõdud ja terrassid |  |  |  | 0 |  | 46 | 0 | Rõdud ja terrassid | 0
461 | Pinnakatted |  |  |  | 0 |  | 461 | 0 | Pinnakatted | 0
462 | Betoontarindid |  |  |  | 0 |  | 462 | 0 | Betoontarindid | 0
463 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 463 | 0 | Metalltarindid | 0
464 | Müüritised |  |  |  | 0 |  | 464 | 0 | Müüritised | 0
465 | Üksikelemendid |  |  |  | 0 |  | 465 | 0 | Üksikelemendid | 0
466 | Puittarindid |  |  |  | 0 |  | 466 | 0 | Puittarindid | 0
467 | Sooja- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 467 | 0 | Sooja- ja hüdroisolatsioon | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0 |  | 47 | 0 | Piirded ja käiguteed | 0
471 | Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed |  |  |  | 0 |  | 471 | 0 | Hooldusplatvormid, sillad, käiguteed | 0
472 | Klaasist piirded |  |  |  | 0 |  | 472 | 0 | Klaasist piirded | 0
473 | Metallist piirded |  |  |  | 0 |  | 473 | 0 | Metallist piirded | 0
475 | Elementtrepid |  |  |  | 0 |  | 475 | 0 | Elementtrepid | 0
476 | Puidust piirded |  |  |  | 0 |  | 476 | 0 | Puidust piirded | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0 |  | 48 | 0 | Katusetarindid | 0
482 | Tasanduskihid |  |  |  | 0 |  | 482 | 0 | Tasanduskihid | 0
483 | Metalltarindid |  |  |  | 0 |  | 483 | 0 | Metalltarindid | 0
484 | Müüritised |  |  |  | 0 |  | 484 | 0 | Müüritised | 0
485 | Elemendid |  |  |  | 0 |  | 485 | 0 | Elemendid | 0
486 | Puittarindid |  |  |  | 0 |  | 486 | 0 | Puittarindid | 0
487 | Sooja-ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 487 | 0 | Sooja-ja hüdroisolatsioon | 0
488 | Katusekatted |  |  |  | 0 |  | 488 | 0 | Katusekatted | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0 |  | 5 | 0 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0 |  | 51 | 0 | Vaheseinad | 0
511 | Värvkatted |  |  |  | 0 |  | 511 | 0 | Värvkatted | 0
512 | Klaasvaheseinad |  |  |  | 0 |  | 512 | 0 | Klaasvaheseinad | 0
513 | Metallvaheseinad |  |  |  | 0 |  | 513 | 0 | Metallvaheseinad | 0
514 | Laotud vaheseinad |  |  |  | 0 |  | 514 | 0 | Laotud vaheseinad | 0
515 | Elementvaheseinad |  |  |  | 0 |  | 515 | 0 | Elementvaheseinad | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad |  |  |  | 0 |  | 516 | 0 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad | 0
517 | PVC vaheseinad |  |  |  | 0 |  | 517 | 0 | PVC vaheseinad | 0
518 | Siseaknad |  |  |  | 0 |  | 518 | 0 | Siseaknad | 0
52 | Siseuksed |  |  |  | 0 |  | 52 | 0 | Siseuksed | 0
522 | Alumiiniumuksed |  |  |  | 0 |  | 522 | 0 | Alumiiniumuksed | 0
523 | Terasuksed |  |  |  | 0 |  | 523 | 0 | Terasuksed | 0
524 | Klaasuksed |  |  |  | 0 |  | 524 | 0 | Klaasuksed | 0
525 | Puituksed |  |  |  | 0 |  | 525 | 0 | Puituksed | 0
526 | PVC uksed |  |  |  | 0 |  | 526 | 0 | PVC uksed | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0 |  | 53 | 0 | Siseseinte pinnakatted | 0
531 | Värvkatted |  |  |  | 0 |  | 531 | 0 | Värvkatted | 0
532 | Betoonist elemendid |  |  |  | 0 |  | 532 | 0 | Betoonist elemendid | 0
533 | Metall ja plekk-katted |  |  |  | 0 |  | 533 | 0 | Metall ja plekk-katted | 0
534 | Krohv- ja tasandus |  |  |  | 0 |  | 534 | 0 | Krohv- ja tasandus | 0
535 | Plaatkatted |  |  |  | 0 |  | 535 | 0 | Plaatkatted | 0
536 | Puitvooderdus |  |  |  | 0 |  | 536 | 0 | Puitvooderdus | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 537 | 0 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon | 0
538 | Looduskivivooder |  |  |  | 0 |  | 538 | 0 | Looduskivivooder | 0
54 | Lageda pinnakatted |  |  |  | 0 |  | 54 | 0 | Lageda pinnakatted | 0
541 | Värvkatted |  |  |  | 0 |  | 541 | 0 | Värvkatted | 0
542 | Betoonlagede tasandus |  |  |  | 0 |  | 542 | 0 | Betoonlagede tasandus | 0
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed |  |  |  | 0 |  | 543 | 0 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed | 0
544 | Lagede krohv- ja tasandus |  |  |  | 0 |  | 544 | 0 | Lagede krohv- ja tasandus | 0
546 | Puidust laed, kipsplaatlaed |  |  |  | 0 |  | 546 | 0 | Puidust laed, kipsplaatlaed | 0
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 547 | 0 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon | 0
55 | Treppide pinnakatted |  |  |  | 0 |  | 55 | 0 | Treppide pinnakatted | 0
551 | Värvkatted |  |  |  | 0 |  | 551 | 0 | Värvkatted | 0
552 | Astmete tasandus |  |  |  | 0 |  | 552 | 0 | Astmete tasandus | 0
553 | Astmete epokatted ja pinnakõvendid |  |  |  | 0 |  | 553 | 0 | Astmete epokatted ja pinnakõvendid | 0
554 | Astmete plaatkatted |  |  |  | 0 |  | 554 | 0 | Astmete plaatkatted | 0
555 | Trepiliistud |  |  |  | 0 |  | 555 | 0 | Trepiliistud | 0
556 | Astmete puitkatted |  |  |  | 0 |  | 556 | 0 | Astmete puitkatted | 0
558 | Astmete rullkatted |  |  |  | 0 |  | 558 | 0 | Astmete rullkatted | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0 |  | 56 | 0 | Põrandad ja põrandakatted | 0
561 | Värvkatted |  |  |  | 0 |  | 561 | 0 | Värvkatted | 0
562 | Põrandatasandus |  |  |  | 0 |  | 562 | 0 | Põrandatasandus | 0
563 | Epokatted ja pinnakõvendid |  |  |  | 0 |  | 563 | 0 | Epokatted ja pinnakõvendid | 0
564 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm |  |  |  | 0 |  | 564 | 0 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm | 0
565 | Plaatpõrandad |  |  |  | 0 |  | 565 | 0 | Plaatpõrandad | 0
566 | Puitpõrandad |  |  |  | 0 |  | 566 | 0 | Puitpõrandad | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 567 | 0 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon | 0
568 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad |  |  |  | 0 |  | 568 | 0 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad | 0
57 | Eriruumide pinnakatted |  |  |  | 0 |  | 57 | 0 | Eriruumide pinnakatted | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0 |  | 6 | 0 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED | 0
61 | Sisustus ja mööbel |  |  |  | 0 |  | 61 | 0 | Sisustus ja mööbel | 0
62 | Inventar |  |  |  | 0 |  | 62 | 0 | Inventar | 0
63 | Seadmed ja masinad |  |  |  | 0 |  | 63 | 0 | Seadmed ja masinad | 0
64 | Eriseadmete komplektid |  |  |  | 0 |  | 64 | 0 | Eriseadmete komplektid | 0
65 | Jaotus- ja erivaheseinad |  |  |  | 0 |  | 65 | 0 | Jaotus- ja erivaheseinad | 0
651 | WC vaheseinad |  |  |  | 0 |  | 651 | 0 | WC vaheseinad | 0
652 | Klaasvaheseinad |  |  |  | 0 |  | 652 | 0 | Klaasvaheseinad | 0
653 | Metallist erivaheseinad |  |  |  | 0 |  | 653 | 0 | Metallist erivaheseinad | 0
655 | Moodulvaheseinad |  |  |  | 0 |  | 655 | 0 | Moodulvaheseinad | 0
656 | Puidust erivaheseinad |  |  |  | 0 |  | 656 | 0 | Puidust erivaheseinad | 0
657 | PVC erivaheseinad |  |  |  | 0 |  | 657 | 0 | PVC erivaheseinad | 0
66 | Tõste- ja teisaldusseadmed |  |  |  | 0 |  | 66 | 0 | Tõste- ja teisaldusseadmed | 0
661 | Liftid |  |  |  | 0 |  | 661 | 0 | Liftid | 0
662 | Eskalaatorid, rambid |  |  |  | 0 |  | 662 | 0 | Eskalaatorid, rambid | 0
663 | Laadimissillad, tõstukid |  |  |  | 0 |  | 663 | 0 | Laadimissillad, tõstukid | 0
68 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded |  |  |  | 0 |  | 68 | 0 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | #VALUE! |  | 7 | #VALUE! | TEHNOSÜSTEEMID | #VALUE!
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | #VALUE! |  | 71 | #VALUE! | Veevarustus ja kanalisatsioon | #VALUE!
711 | Veevarustus | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 711 | #VALUE! | Veevarustus | #VALUE!
712 | Kanalisatsioon |  |  |  | 0 |  | 712 | 0 | Kanalisatsioon | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed |  |  |  | 0 |  | 713 | 0 | Sanitaartehnika seadmed | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | #VALUE! |  | 72 | #VALUE! | Küte, ventilatsioon ja jahutus | #VALUE!
721 | Küttetorustikud | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 721 | #VALUE! | Küttetorustikud | #VALUE!
722 | Küttekehad | kmpl | 1 | #VALUE! | #VALUE! |  | 722 | #VALUE! | Küttekehad | #VALUE!
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 723 | 0 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 724 | 0 | Ventilatsiooniseadmed | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 725 | 0 | Ventilatsioonitorustikud | 0
726 | Jahutusseadmed |  |  |  | 0 |  | 726 | 0 | Jahutusseadmed | 0
727 | Jahutustorustikud |  |  |  | 0 |  | 727 | 0 | Jahutustorustikud | 0
73 | Tuletõrjevarustus |  |  |  | 0 |  | 73 | 0 | Tuletõrjevarustus | 0
731 | Sprinkleri torustikud ja armatuur |  |  |  | 0 |  | 731 | 0 | Sprinkleri torustikud ja armatuur | 0
732 | Sprinklerseadmed |  |  |  | 0 |  | 732 | 0 | Sprinklerseadmed | 0
733 | Tuletõrjeveevarustuse torustikud |  |  |  | 0 |  | 733 | 0 | Tuletõrjeveevarustuse torustikud | 0
734 | Tulekustutusseadmed |  |  |  | 0 |  | 734 | 0 | Tulekustutusseadmed | 0
735 | Gaaskustutussüsteemid |  |  |  | 0 |  | 735 | 0 | Gaaskustutussüsteemid | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0 |  | 74 | 0 | Tugevvoolupaigaldis | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid |  |  |  | 0 |  | 741 | 0 | Elektri peajaotussüsteemid | 0
742 | Kaabliteed |  |  |  | 0 |  | 742 | 0 | Kaabliteed | 0
743 | Kaabeldus |  |  |  | 0 |  | 743 | 0 | Kaabeldus | 0
744 | Valgustussüsteemid |  |  |  | 0 |  | 744 | 0 | Valgustussüsteemid | 0
755 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid |  |  |  | 0 |  | 755 | 0 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid | 0
746 | Piksekaitse ja maandus |  |  |  | 0 |  | 746 | 0 | Piksekaitse ja maandus | 0
747 | Varutoiteseadmed |  |  |  | 0 |  | 747 | 0 | Varutoiteseadmed | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0 |  | 75 | 0 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | 0
751 | Hooneautomaatika |  |  |  | 0 |  | 751 | 0 | Hooneautomaatika | 0
752 | Tootmisseadmete automaatika |  |  |  | 0 |  | 752 | 0 | Tootmisseadmete automaatika | 0
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid |  |  |  | 0 |  | 753 | 0 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid | 0
754 | Turvasüsteemid |  |  |  | 0 |  | 754 | 0 | Turvasüsteemid | 0
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0 |  | 8 | 0 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD | 0
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil |  |  |  | 0 |  | 81 | 0 | Ajutised ehitised ehitusplatsil | 0
811 | Soojakud ja olmeruumid |  |  |  | 0 |  | 811 | 0 | Soojakud ja olmeruumid | 0
812 | Teed ja laod |  |  |  | 0 |  | 812 | 0 | Teed ja laod | 0
813 | Kraanateed |  |  |  | 0 |  | 813 | 0 | Kraanateed | 0
814 | Seadmeplatsid ja töökohad |  |  |  | 0 |  | 814 | 0 | Seadmeplatsid ja töökohad | 0
815 | Piirded ja reklaamtahvlid |  |  |  | 0 |  | 815 | 0 | Piirded ja reklaamtahvlid | 0
816 | Ehitiste kaitse |  |  |  | 0 |  | 816 | 0 | Ehitiste kaitse | 0
817 | Tööohutusmeetmed |  |  |  | 0 |  | 817 | 0 | Tööohutusmeetmed | 0
818 | Tellingud, lavad ja tõstukid |  |  |  | 0 |  | 818 | 0 | Tellingud, lavad ja tõstukid | 0
82 | Ajutised tehnosüsteemid |  |  |  | 0 |  | 82 | 0 | Ajutised tehnosüsteemid | 0
821 | Vesi ja kanalisatsioon |  |  |  | 0 |  | 821 | 0 | Vesi ja kanalisatsioon | 0
822 | Elektripaigaldis |  |  |  | 0 |  | 822 | 0 | Elektripaigaldis | 0
823 | Valgustus |  |  |  | 0 |  | 823 | 0 | Valgustus | 0
824 | Side ja infosüsteemid |  |  |  | 0 |  | 824 | 0 | Side ja infosüsteemid | 0
825 | Ajutine küte |  |  |  | 0 |  | 825 | 0 | Ajutine küte | 0
83 | Masinad ja seadmed |  |  |  | 0 |  | 83 | 0 | Masinad ja seadmed | 0
831 | Betooni- ja segusõlmed |  |  |  | 0 |  | 831 | 0 | Betooni- ja segusõlmed | 0
832 | Mobiilkraanad |  |  |  | 0 |  | 832 | 0 | Mobiilkraanad | 0
833 | Tornkraanad |  |  |  | 0 |  | 833 | 0 | Tornkraanad | 0
834 | Ehitusliftid |  |  |  | 0 |  | 834 | 0 | Ehitusliftid | 0
835 | Betoonipumbad |  |  |  | 0 |  | 835 | 0 | Betoonipumbad | 0
84 | Tööriistad ja instrumendid |  |  |  | 0 |  | 84 | 0 | Tööriistad ja instrumendid | 0
85 | Abimaterjalid |  |  |  | 0 |  | 85 | 0 | Abimaterjalid | 0
86 | Energiakulu |  |  |  | 0 |  | 86 | 0 | Energiakulu | 0
861 | Elektrikulu |  |  |  | 0 |  | 861 | 0 | Elektrikulu | 0
862 | Veekulu |  |  |  | 0 |  | 862 | 0 | Veekulu | 0
863 | Gaasikulu |  |  |  | 0 |  | 863 | 0 | Gaasikulu | 0
864 | Kütteõlikulu |  |  |  | 0 |  | 864 | 0 | Kütteõlikulu | 0
865 | Kaugküte |  |  |  | 0 |  | 865 | 0 | Kaugküte | 0
87 | Veod |  |  |  | 0 |  | 87 | 0 | Veod | 0
871 | Materjalide vedu |  |  |  | 0 |  | 871 | 0 | Materjalide vedu | 0
872 | Seadmete ja masinate vedu |  |  |  | 0 |  | 872 | 0 | Seadmete ja masinate vedu | 0
873 | Töötajate vedu |  |  |  | 0 |  | 873 | 0 | Töötajate vedu | 0
874 | Jäätmekäitlus |  |  |  | 0 |  | 874 | 0 | Jäätmekäitlus | 0
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0 |  | 9 | 0 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD | 0
91 | Juhtimiskulud |  |  |  | 0 |  | 91 | 0 | Juhtimiskulud | 0
911 | ITP palgad |  |  |  | 0 |  | 911 | 0 | ITP palgad | 0
912 | Kontori ülalpidamiskulud |  |  |  | 0 |  | 912 | 0 | Kontori ülalpidamiskulud | 0
913 | Abitööliste palgad |  |  |  | 0 |  | 913 | 0 | Abitööliste palgad | 0
914 | Proovide võtmine ja katsetamine |  |  |  | 0 |  | 914 | 0 | Proovide võtmine ja katsetamine | 0
915 | Valve |  |  |  | 0 |  | 915 | 0 | Valve | 0
916 | Esinduskulud |  |  |  | 0 |  | 916 | 0 | Esinduskulud | 0
917 | Koolitus |  |  |  | 0 |  | 917 | 0 | Koolitus | 0
92 | Kulud abistavatele tegevustele |  |  |  | 0 |  | 92 | 0 | Kulud abistavatele tegevustele | 0
921 | Mõõtmine |  |  |  | 0 |  | 921 | 0 | Mõõtmine | 0
922 | Parandus- ja remonditööd |  |  |  | 0 |  | 922 | 0 | Parandus- ja remonditööd | 0
923 | Ruumide korrashoid |  |  |  | 0 |  | 923 | 0 | Ruumide korrashoid | 0
924 | Ehitusplatsi korrashoid |  |  |  | 0 |  | 924 | 0 | Ehitusplatsi korrashoid | 0
925 | Lõplik koristamine |  |  |  | 0 |  | 925 | 0 | Lõplik koristamine | 0
93 | Erikulud seoses tegevusega välisriikides |  |  |  | 0 |  | 93 | 0 | Erikulud seoses tegevusega välisriikides | 0
94 | Talvised lisakulud |  |  |  | 0 |  | 94 | 0 | Talvised lisakulud | 0
941 | Lume- ja jääkoristus |  |  |  | 0 |  | 941 | 0 | Lume- ja jääkoristus | 0
942 | Ajutine täiendav soojaisolatsioon |  |  |  | 0 |  | 942 | 0 | Ajutine täiendav soojaisolatsioon | 0
943 | Hoonete kütmine ja kuivatamine |  |  |  | 0 |  | 943 | 0 | Hoonete kütmine ja kuivatamine | 0
944 | Ehitise tarindite soojendamine |  |  |  | 0 |  | 944 | 0 | Ehitise tarindite soojendamine | 0
96 | Lepingu erikulud |  |  |  | 0 |  | 96 | 0 | Lepingu erikulud | 0
961 | Ehitustööde kindlustus |  |  |  | 0 |  | 961 | 0 | Ehitustööde kindlustus | 0
962 | Ehitusaegsed rahastamiskulud |  |  |  | 0 |  | 962 | 0 | Ehitusaegsed rahastamiskulud | 0
963 | Garantiiaja tagatis, -kindlustus |  |  |  | 0 |  | 963 | 0 | Garantiiaja tagatis, -kindlustus | 0
964 | Garantiiaja parandustööd |  |  |  | 0 |  | 964 | 0 | Garantiiaja parandustööd | 0
967 | Ehitusplatsi rent |  |  |  | 0 |  | 967 | 0 | Ehitusplatsi rent | 0
Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 02.11.2015 käskkirjaga nr 1-12/15/146

## Kasutusjuhend
HINNAPAKKUMUSE VORMI TÄITMISE JUHEND
Hinnapakkumuse vorm tuleb PRIA-le esitada elektroonselt Microsoft Excel tarkvaraga töödeldavas vormingus. Andmete esitamine mõnes teises formaadis (*.pdf, *.doc, jne) ei ole lubatud.
Investeeringuobjekti hinnapakkumuse vorm koosneb kolmest infoplokist: pakkuja andmed, investeeringuobjekti andmed ning ehitustegevuse eelarve.
Tagasi | Hinnapakkumuse esitaja täidab ettevõtte kohta käivad andmed (ärinimi, ettevõtte registrikood, telefon, e-post, majandustegevus nr). Lisaks kontaktandmetele tuleb pakkumuses ära märkida pakkumuse kehtivuse (päevades) ja pakkumuse esitamise aeg ning pakkumuse nr.
Tagasi | Hinnapakkumuse vormil tuleb pakkumus siduda kindla ehitisega. Täita tuleb projektikohane investeeringuobjekti nimetus, ehitisregistri kood ning katastritunnus.
Tagasi | Hinnapakkumuse vormi täitmise aluseks on projekteerija poolt koostatud projektdokuimentatsioon ning mahtude tabel. Juhul kui projekt eelarve vormis välja toodud tegevust ette ei näe siis jäetakse antud väli täitmata või sisestatakse ühiku mahu ja maksumuse reale väärtus 0 (ridade kustutamine on keelatud).
Tehnoloogilise poole kajastamine toimub vormi järgi ühe reana (alalõik 6 Sisustus, inventar, seadmed). Kui hoonesse tellitakse seadmeid siis tuleb lahtikirjutatud pakkumus PRIA´le esitada eraldiseisva dokumendina - võitjapakkumus (seadmemüüja pakkumus). Kui hoone hõlmab endas mitut seadme gruppi siis summeeritakse seadmete maksumus PRIA vormile.
Eelarves olevate mahtude märkimisel tuleb silmas pidada töömahtude mõõtmise ja tööde arvestamise reegleid. Nt. kui tegemist on kaevetöödega siis ei ole kohane märkida komplekti hind vaid märkida tuleb kas m2, m3 või kraavide puhul m.