## Detailne eelave
T 289
HINNAPAKKUMUSTABEL
OBJEKT: Tallinn, Viru _
Total area (neto) - …. m2
Kood | Tööde nimetus | Name of works | Unit | Qty | Price per unit | Total sum EUR
0 | PROJEKTEERIMINE | CONTRACTING COSTS |  |  |  | 0
03 | Ehitusprojekteerimine | Construction design
031 | Arhitektuurne osa | Architectural part |  |  |  | 0
032 | Tarindid | Structures |  |  |  | 0
033 | Kütte ja ventilatsiooni ning veevarustuse ja kanalisatsiooni osa | Heating, ventilation, water supply and sewerage part |  |  |  | 0
034 | Elektripaigaldis | Electrical installation |  |  |  | 0
035 | Geotehniline osa | Geotechnical part |  |  |  | 0
038 | Koopia- ja tõlkekulud | Copying and translation costs |  |  |  | 0
Kooskõlastused ja load.
Täinedavad konstruktsioonide avamised ja ekspertiisid
1 | ETTEVALMISTUS JA LAMMUTAMINE | OUTDOOR FACILITIES |  |  |  | 0
| Kipsseinte lammutamine |  | m2
| Põranda lammutamine sissepääsu alas |  | m2 | 11
| Põrandate lammutamine 1. korruse akende juures |  | m2 | 8.6
Kipslagede lammutamine 1. korrus.
Kipslagede lammutamine 2. korrus.
Klaaspiirete lammutamine
Valgustutite demontaaz ja omenikule üleandmine
Dekoratiivelementide demontaaz ja üleandmine
| Prügi utiliseerimine |  |  |  |  | 0
3 | KANDETARINDID, TUGEVDAMINE | BASIC STRUCTURES |  |  |  | 0
Lifti alla tugevduspostide paigaldus, teras + betoon + vundamendid
Peasissepääasu alas põranda lõhkumine, ankurdamine, uue põranda betoneerimine komposiitlae moodustamiseks.
Lisaposti paigaldus 1. korruse müügisaalis
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED | FACADE ELEMENTS AND ROOFS | km | 1 | #REF! | 0
41 | FASSAADiD | Glass facades, display windows and special windows |  |  |  | 0
| Punsaxe "X" reklaamkasti paigaldus |  |  |  |  | 0
5b | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED | ROOM STRUCTURES AND SURFACE COATINGS |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad | Partitions
| 1. korruse kipsvaheseinad, 95 karkass, 1kips+vill+1kips | Paint coatings, see 531 | m2
| 2. korruse kipsvaheseinad, 95 karkass, 1kips+vill+1kips | Glass partitions | m2
| kipsiste avade kinni ehitamine trepikojas |  | m2
| Liftishahti kinni ehitamine 2xkips + krakass |  | m2
52 | Siseuksed | Internal doors
| PVC uksed (ühepoolsed pendeluksed Dionisas) | Fittings, see 431 | tk | 2
| Autoomatuksed 1 korruse sissepääsu juures (~11m2) | Aluminium doors | kompl. | 1
| Koristaja ruumi uus uks 1,1m lai | Steel doors | tk | 1
| Ruumide 3, 5 uued uksed | Glass doors | tk | 2
53 | Siseseinte pinnakatted | Surface coatings of the indoor doors
| uute kopsseinte viimistlemine (pahtel + värv) | Surface coatings | m2
| Vanade kipsseinte viimistlemine | Concrete elements | m2
| Seinte plaatimine kassade alas | Metal and sheelmetal covers
| Seinte plaatimine koristaja ruumis |  | m2
| MDF plaat, 8mm, tamm "sonoma"! | Wooden lining | m2
54 | Lagede pinnakatted | Surface coatings of the ceilings
| Kipsist ripplagede ehitamine 1. 2. korrus müügisaal + trepikojad | Paint coatings, see 531 | m2 | 281.7
| Kipslagede viimistlus (pahtel + värv), uue lae osa | Metal and sheetmetal covers of the ceilings, suspended ceilings | m2
| Kipslaege viimistlus, vana lae osa |  | m2
| Uus niiskuskindel ripplagi armstrong, ruumid 7 ja 9 | Plastering and levelling of the ceilings
| MDF plaat, 8mm, tamm "sonoma"! |  | m2
55 | Treppide pinnakatted | Surface coatings of the staircase
| Trepikodade seinte viimistlus | Paint coatings
| Trepikodadade lagede viimistlus | Levelling of the stairs
56 | Põrandad ja põrandakatted | Floors and floorings
| EPOkate sissepääsu põrandale | Paint coatings | m2 | 11
| Kohati plaatide vahetus analoogplaatide vastu | Levelling of the floors | m2 | 25
| Koristaja ruumi uus põrandaplaat (kataloog) | Epoxy coatings and surface hardeners | m2 | 2,8
57 | Eriruumide pinnakatted | Surface coatings of the special rooms |  |  |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID | UTILITY SYSTEMS |  |  |  | 0
70 | Eritööde abitööd | Special works
701 | Eritööde abitööd | Special works
7011 | Eritööde abitööd (avade tegemine, kinnitegemine) | Special works (making holes, closing holes)
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon | Water supply and sewage system
711 | Veevarustus | Water supply
Veetorustiku paigaldus lõpppunktideni
Koristaja ruumi valamu + segisti + paigaldus
Koristajaruumis veevõttukoht pesumasinale
Köögi valamu + segisti (kataloog).
Veeanalüüs veterinaarameti jaoks
712 | Kanalisatsioon | Sewage system
Kanalisatsiooni püstak 2. korruseni.
Kanalisatsiooni torustik 1 korrusel
Pumpla
Pumbatava kanalisatsiooni torustik 1. korrusel
Koristaja ruumi trapp
2 korruse kanalisatsioon
713 | Sanitaartehnika seadmed | Sanitary equipment
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus | Heating, ventilation, cooling
| uued laekasettid ruumides, tagada normatiivne sooojus | Heating pipes
| Uued soojuspumba välisplokid, invertor, suvel jahutab | Heaters | tk | 2
Torustiku tööd + isolatsioon
Õhkkardi sissepääsule, + paigaldus (Frico, 2VV)
Käterätiku kuivati, elektriline, koristaja ruumis
723 | Ventilatsioon | Boilers, heat distribution centres, water heaters
| Ventolatsiooni sobitamine uue lahendusele | Ventilation equipment | kompl. | 1
726 | Jahutusseadmed (kui jahutatakse eraldi plokidega, siis täita) | Cooling equipment
727 | Jahutustorustikud | Cooling pipes
73 | Tuletõrjevarustus | Firefighting equipment
| Tulekustutid | Sprinkler piping and fittings
74 | Tugevvoolupaigaldis | Strong current installation
| Uus peakilp 100A 2. korrusel | Electrical main distribution system
| Uus valgiustuse kilp koos juhtimisega, vastavalt kataloogile | Cable channels
| Uus peakilp 40A 1. korrusel | Cables
| Juhtmestik | Lighting systems
| Valutsid | Electric heating, installation materials
| Valgustuse paigaldus | Lightning protection and grounding
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika | Low voltage installation and automatics
| ATS süsteemi kohendamine uuele lahendusele, adresseeritav pult | Automatics of the building
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD | OVERHEADS OF THE CONSTRUCTION SITE
911 | ITP palgad | Wages of the engineering and technical personnel | kmpl |  |  | 0
915 | Valve | Guarding |  |  |  | 0
925 | Lõplik koristamine | Final cleaning | kmpl |  |  | 0
Jäätmekäitlus
Ehitusaja ressursid (vesi, elekter jne.)
96 | Erikulud | Specific costs of the contract |  |  |  | 0
961 | Ehitustööde kindlustus | Insurance costs | kmpl |  |  | 0
962 | Ehitusaegsed rahastamiskulud | Financing costs during construction
963 | Garantiiaja tagatis, -kindlustus | Insurance and collateral of the warranty period
Tänava sulgemised, load ja muud
10 | MUUD TÖÖD | OVERHEADS OF THE CONSTRUCTION SITE
RV piire 1. korrusel laos + pandus
Teisaldatav pandus peaukse ette
Pnadus, 60mm lifti ette.
11 | PROGNOOSITAVAD TÖÖD | OVERHEADS OF THE CONSTRUCTION SITE
Keldri kanalisatsiooniga ühendamine
Lisa toide toomine 1. korrusele keldrist
|  |  | WORKS TOTAL: |  |  | #REF!
| Märkused: |  | VAT 20%: |  |  | #REF!
|  |  | TOTAL SUM: |  |  | #REF!